## Лист1
Перелік засобів вимірювальної техніки, стосовно графіка повірки(калібрування) засобів вимірювальної техніки ПРАТ «ЮЖКОКС» на 2026 р.
№ | Найменування, тип, позначення | Об'єкт, установка | Заводський номер приладу | Метрологічні характеристики |  | Періодичність повірки (міс.) | Дата останньої повірки | Місце проведення повірки | Терміни проведення повірки (калібру-вання) | Кіль-кисть | Вартість за од. без ПДВ, грн. | Вартість без ПДВ, грн. | Примітка
|  |  |  | Клас точності, похибка | Межа, діапазон вимірювання
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | пересувна етл-35к газ322132 | ЭТЛ | 1122 | 3 | 0 - 60 кВ | 24 | 2024-05-15 | Територія виконавця | 2026-05-15 | 1 |  | 0
2 | амперметр Э-59 | ЭТЛ | 46773 | 0.5 | 5 ÷ 10А | 12 | 2025-05-30 | Територія виконавця | 2026-05-15 | 1 |  | 0
3 | амперметр Э538 | ЭТЛ | 6373 | 0.5 | 2,5 ÷ 5А | 12 | 2025-05-30 | Територія виконавця | 2026-05-15 | 1 |  | 0
4 | вимірник опору заземлення М416 | ЭТЛ | 384964 | 4 | 0,3 ÷ 1000Ом | 12 | 2025-05-30 | Територія виконавця | 2026-05-15 | 1 |  | 0
5 | омметр ЭСО212 | ЭТЛ | 11294 | 1.5 | 0,05 ÷ 20Ом | 12 | 2025-05-30 | Територія виконавця | 2026-05-15 | 1 |  | 0
6 | вольтметр Э545 | ЭТЛ | 4069 | 1 | 75 ÷ 600В | 12 | 2025-05-30 | Територія виконавця | 2026-05-15 | 1 |  | 0
7 | магазин опору Р4833 | ЭТЛ | 116 | 3 | 0,021 - 111111,1 Ом | 12 | 2025-05-30 | Територія виконавця | 2026-05-15 | 1 |  | 0
8 | прилад вимірювань фаза петля - нуль М417 | ЭТЛ | 4344 | 10 | 0,1 – 30 М | 12 | 2025-05-30 | Територія виконавця | 2026-05-15 | 1 |  | 0
9 | лінійка металева | ЭТЛ | 1 | 0.5 | 0÷500мм / 0÷100мм | 12 | 2025-05-14 | Територія виконавця | 2026-05-15 | 1 |  | 0
10 | штангельциркуль | ЭТЛ | Д000358 | 0.5 | 0÷250мм | 12 | 2025-05-14 | Територія виконавця | 2026-05-15 | 1 |  | 0
11 | секундомір механічний СДСпр-1 | ЭТЛ | 257530 | 0.7 | 0÷30м | 12 | 2025-05-13 | Територія виконавця | 2026-05-15 | 1 |  | 0
12 | амперметр Э-59 | ЭТЛ | 57426 | 0.5 | 1÷2А | 12 | 2025-05-30 | Територія виконавця | 2026-05-15 | 1 |  | 0
13 | мілліампервольтметр М2015 | ЭТЛ | 6632 | 0.2 | Мн.пр. | 12 | 2025-05-30 | Територія виконавця | 2026-05-15 | 1 |  | 0
14 | вольтметр Д5082 | ЭТЛ | 11189 | 2 розряд | 25 - 600 В | 12 | 2025-05-30 | Територія виконавця | 2026-05-15 | 1 |  | 0
15 | мікроампервольтметр М2042 | ЭТЛ | 117 | 3 розряд | Мн.пр. | 12 | 2025-05-30 | Територія виконавця | 2026-05-15 | 1 |  | 0
16 | вольтметр Д5082 | ЭТЛ | 6226 | 2 розряд | 25 - 600 В | 12 | 2025-05-30 | Територія виконавця | 2026-05-15 | 1 |  | 0
17 | магазин опору Р4831 | ЭТЛ | 825 | 3 розряд | 0,021-111111,1Ом | 12 | 2025-05-30 | Територія виконавця | 2026-05-15 | 1 |  | 0
18 | квольтметр Э30 (АКИ50) | ЭТЛ | 4580 | 2.5 | 0 – 50 | 12 | 2025-06-18 | Територія виконавця | 2026-06-20 | 1 |  | 0
19 | квольтметр Э30 | ЭТЛ | 199092 | 1.5 | 0 - 6кВ | 12 | 2025-06-18 | Територія виконавця | 2026-06-20 | 1 |  | 0
20 | мілліамперметр Э365-1 | ЭТЛ | 127866 | 1 | 0 – 10 | 12 | 2025-06-18 | Територія виконавця | 2026-06-20 | 1 |  | 0
21 | квольтметр Э378 | ЭТЛ | 184692 | 1.5 | 0 – 6 | 12 | 2025-06-18 | Територія виконавця | 2026-06-20 | 1 |  | 0
22 | мілліамперметр Э365.1-1 | ЭТЛ | 123786 | 1 | 0 - 10 | 12 | 2025-06-18 | Територія виконавця | 2026-06-20 | 1 |  | 0
23 | мегаомметр М4100/5 | ЭТЛ | 432117 | 1 | 2500В | 12 | 2025-06-20 | Територія виконавця | 2026-06-20 | 1 |  | 0
24 | Мегаомметр ЭСО202/2-Г | ЭТЛ (на ЦРП0) | 54153 | 1 | 2500В | 12 | 2025-06-20 | Територія виконавця | 2026-06-20 | 1 |  | 0
25 | мегаомметр ЭСО202/1-Г | ЭТЛ | 60786 | 1 | 500В | 12 | 2025-06-20 | Територія виконавця | 2026-06-20 | 1 |  | 0
26 | мегаомметр ЭСО202/2-Г | ГЩУ ТЭЦ | 54030 | 1 | 2500В | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-20 | 1 |  | 0
27 | амперметр Э538 | ЭТЛ | 3711 | 0.5 | 2,5 ÷ 5А | 12 | 2025-06-20 | Територія виконавця | 2026-06-20 | 1 |  | 0
28 | прилад М2005 | ЭТЛ | 16990 | 0.2 | Мн.пр | 12 | 2025-06-20 | Територія виконавця | 2026-06-20 | 1 |  | 0
29 | ваттметр Д566 | ЭТЛ | 115012 | 2 розряд | 0 - 3000 Вт | 12 | 2025-06-20 | Територія виконавця | 2026-06-20 | 1 |  | 0
30 | ваттметр Д5088 | ЭТЛ | 63 | 2 розряд | 0 - 3000 Вт | 12 | 2025-06-20 | Територія виконавця | 2026-06-20 | 1 |  | 0
31 | ваттметр Д566/100 | ЭТЛ | 114966 | 2 розряд | 0 - 3000 Вт | 12 | 2025-06-20 | Територія виконавця | 2026-06-20 | 1 |  | 0
32 | Кліщі струмовимірювальні Ц4501 | МЭАО | 1922 |  |  |  | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-20 | 1 |  | 0
33 | Мегаомметр М4100/3 | МЭАО | 877588 |  |  |  | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 1 |  | 0
34 | Мегаомметр М1101 | ЖДЦ | 394784 |  |  |  | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 1 |  | 0
35 | мілліампервольтметр Ц4311 | ЭТЛ | 8891 | 0,5-1 | Мн.пр. | 12 | 2025-07-15 | Територія виконавця | 2026-06-15 | 1 |  | 0
36 | комплект ЧК №1 | ЭТЛ | 041862/ 042529/003020 | 0,2/1,0 | 75 мВ/0-30 | 12 | 2025-06-18 | Територія виконавця | 2026-06-18 | 1 |  | 0
37 | мамперметр М367 | ЭТЛ | 28864 | 2.5 | 0 - 10 | 12 | 2025-06-18 | Територія виконавця | 2026-06-18 | 1 |  | 0
38 | трансформатор струму И54/1 | ЭТЛ | 50344 | 0.2 | 05 - 50/5 | 60 | 2021-06-08 | Територія виконавця | 2026-06-08 | 1 |  | 0
39 | трансформатор струму И54/1 | ЭТЛ | 50362 | 0.2 | 05 - 50/5 | 60 | 2021-06-08 | Територія виконавця | 2026-06-08 | 1 |  | 0
40 | трансформатор струму И54/1 | ЭТЛ | 50296 | 0.2 | 05 - 50/5 | 60 | 2021-06-08 | Територія виконавця | 2026-06-08 | 1 |  | 0
41 | установка випробування масла УИМ-90М | ЭТЛ | 808 | 4 | 0 - 90кВ | 24 | 2024-06-19 | Територія виконавця | 2026-06-19 | 1 |  | 0
42 | аппарат випробувальний діодний АИД 70/50 | ЭТЛ | 241 | 3 | 0 - 70 кВ | 24 | 2024-06-19 | Територія виконавця | 2026-06-19 | 1 |  | 0
43 | мамперметр МА0201.71 | ЭТЛ | б/н | 2.5 | 2015-01-01 | 12 | 2025-07-25 | Територія виконавця | 2026-07-25 | 1 |  | 0
44 | квольтметр МА0203.28 | ЭТЛ | б/н | 2.5 | 70/50 | 12 | 2025-07-25 | Територія виконавця | 2026-07-25 | 1 |  | 0
45 | установка У5053 | ЭТЛ | 050638/050624/050641 | 2 | 7,5 - 380В / 0,01 - 200А | 12 | 2025-07-25 | Територія виконавця | 2026-07-25 | 1 |  | 0
46 | гальванометр М195/1 | ЭТЛ | 29432 | 1 | 1*10-8А/дел | 12 | 2025-07-15 | Територія виконавця | 2026-07-25 | 1 |  | 0
47 | мікроомметр Ф4104-М1 | ЭТЛ | 60746 | 4 | 0,3 ÷ 1500Ом | 12 | 2025-07-18 | Територія виконавця | 2026-07-25 | 1 |  | 0
48 | ваттметр Д5088 | ЭТЛ | 1794 | 2 розряд | 0 - 3000 Вт | 12 | 2025-07-15 | Територія виконавця | 2026-07-25 | 1 |  | 0
49 | ваттметр Д5088 | ЭТЛ | 1929 | 2 розряд | 0 - 3000 Вт | 12 | 2025-07-15 | Територія виконавця | 2026-07-25 | 1 |  | 0
50 | амперметр Д5079 | ЭТЛ | 662 | 3 розряд | 0,75 - 5 А | 12 | 2025-07-15 | Територія виконавця | 2026-07-25 | 1 |  | 0
51 | амперметр Д5079 | ЭТЛ | 2726 | 3 розряд | 0,75 - 5 А | 12 | 2025-07-15 | Територія виконавця | 2026-07-25 | 1 |  | 0
52 | амперметр Э365.1 | ЭТЛ | 123505 | 1 | 0 ÷ 6,5А | 12 | 2025-07-15 | Територія виконавця | 2026-07-25 | 1 |  | 0
53 | амперметр Э365.1 | ЭТЛ | 123500 | 1 | 0 ÷ 6,5 А | 12 | 2025-07-15 | Територія виконавця | 2026-07-25 | 1 |  | 0
54 | амперметр Э365.1 | ЭТЛ | 125192 | 1 | 0 ÷ 6,5 А | 12 | 2025-07-15 | Територія виконавця | 2026-07-25 | 1 |  | 0
55 | вольтметр Э365.1 | ЭТЛ | 122247 | 1 | 0 ÷ 600 В | 12 | 2025-07-15 | Територія виконавця | 2026-07-25 | 1 |  | 0
56 | вольтметр Э365.1 | ЭТЛ | 124397 | 1 | 0 ÷ 600 В | 12 | 2025-07-15 | Територія виконавця | 2026-07-25 | 1 |  | 0
57 | вольтметр Э365.1 | ЭТЛ | 122271 | 1 | 0 ÷ 600 В | 12 | 2025-07-15 | Територія виконавця | 2026-07-25 | 1 |  | 0
58 | частотомір стрілочний Э372 |  | 3462 | 2.5 | 45 - 55Гц | 12 | 2025-07-15 | Територія виконавця | 2026-07-25 | 1 |  | 0
59 | частотомір стрілочний Д340 |  | 16145 | 1 | 45 - 55Гц | 12 | 2025-07-15 | Територія виконавця | 2026-07-25 | 1 |  | 0
60 | Мегаомметр ЭСО202/2-Г | Улавливание | 49862 |  | 2500В |  | 2025-07-18 | Територія виконавця | 2026-07-25 | 1 |  | 0
61 | тераомметр МI 2077 | ЭТЛ | 7500137 |  | 0-3.0 ТОм | 12 | 2025-07-18 | Територія виконавця | 2026-07-25 | 1 |  | 0
62 | кіловольтметр | ЭТЛ | 673017 | 1.5 | 6000/100 | 12 | 2025-07-10 | Територія виконавця | 2026-07-25 | 1 |  | 0
63 | психрометр МВ-4М | ЭТЛ | 8043 | 6 -- 2 | 10-100% / -25-+50 | 12 | 2025-07-10 | Територія виконавця | 2026-07-25 | 1 |  | 0
64 | мілліомметр МИКО-8 | ЭТЛ | 008С | 0.1 | 10-5 - 104 мкОм | 12 | 2024-07-01 | Територія виконавця | 2026-07-25 | 1 |  | 0
65 | измеритель сопротивления заземления ИС10 | ЭТЛ | 11141 | 3 | 0,01÷1000Ом | 12 | 2026-07-18 | Територія виконавця | 2026-07-25 | 1 |  | 0
66 | Вольтамперфазометр ВАФ-85М | ЭТЛ | 990 | 1,5 - 4,0 | 0 – 250В / 0 – 10А | 12 | 2025-07-15 | Територія виконавця | 2026-07-25 | 1 |  | 0
67 | Кліщі струмовимірювальні VC3266L | ЭТЛ | 2403045790 |  |  |  | 2025-07-15 | Територія виконавця | 2026-07-25 | 1 |  | 0
68 | кіловольтметр С96 | ЭТЛ | 14312 | 1.5 | 0 - 30 кВ | 12 | 2025-08-11 | Територія виконавця | 2026-08-11 | 1 |  | 0
69 | комплект К50 | ЭТЛ | 1639/ 59168 | 0.5 | Мн.пр. | 12 | 2025-08-04 | Територія виконавця | 2026-08-11 | 1 |  | 0
70 | Мегаомметр BENETECH GM3125 | коксовий | 1120002325 |  | 5000В |  | 2025-08-15 | Територія виконавця | 2026-08-11 | 1 |  | 0
71 | амперметр Э377 | ЭТЛ | 18703 | 1.5 | 0 – 300 | 12 | 2025-08-25 | Територія виконавця | 2026-08-11 | 1 |  | 0
72 | Мегаомметр UNIT UT513A | ЭЦ | 276140543004 | 3 | 5000В |  |  | Територія виконавця | 2026-08-11 | 1 |  | 0
73 | Кліщі струмовимірювальні UNIT UT201R | ЭЦ | C244473148 | 2 | 400А |  |  | Територія виконавця | 2026-08-11 | 1 |  | 0
74 | Кліщі струмовимірювальні ACCTA AT-606A | ЭЦ | 100299917 |  | 600А |  |  | Територія виконавця | 2026-08-11 | 1 |  | 0
75 | Кліщі струмовимірювальні ENEXT | ЭЦ | 1712133510 |  |  |  | 2025-08-15 | Територія виконавця | 2026-08-11 | 1 |  | 0
76 | тераомметр МI 3200 | ЭТЛ | 14080642 |  | 0 - 10.0 ТОм | 12 | 2025-08-15 | Територія виконавця | 2026-08-11 | 1 |  | 0
77 | квольтметр Э30 | ЭТЛ | 464343 | 1.5 | 0 - 10кВ | 12 | 2025-08-25 | Територія виконавця | 2026-08-11 | 1 |  | 0
78 | установка У300 | ЭТЛ | 261 | 1 | 0÷1000В/ 0÷300А/ 0÷50А | 12 | 2025-09-01 | Територія виконавця | 2026-09-01 | 1 |  | 0
79 | вимірник напруги короткого замикання ЕКО200 | ЭТЛ | 59748/63838 | 10 | 0 - 250В | 12 | 2018-10-01 | Територія виконавця | 2026-09-01 | 1 |  | 0
80 | Мілівольтметр Ш 4500 | ЦЛ | 5062188 | 2 | 0-1100 0С | 12 | 2025-05-01 | Територія виконавця | 2026-05-01 | 2 |  | 0
81 |  |  | 6120648
82 | Лічильник газу Ritter TG3-SS-PP | ЦЛ | 1.541.7В6 | - | min - 6 л/ч max - 360 л/ч | 12 | - | Територія виконавця | 2026-05-01 | 2 |  | 0
83 | Лічильник газу Ritter TG 0,5/7 | ЦЛ | 1.543 JGA | - | min - 1 л/ч max - 60 л/ч | 12 | - | Територія виконавця | 2026-05-01
84 | Термометр рідинний скляний до гігрометру ВІТ-1 | ЦЛ | У 923/28 | 2 | 0-24 0С | 12 | 2025-05-01 | Територія виконавця | 2026-05-01 | 3 |  | 0
85 |  |  | У 947/5
86 |  |  | Б 470/9
87 | Термоперетворювач термоелектричний модель 2Pt10%Rh-Pt-TypS | ЦЛ | 11046112-0020-001 | 2 | 0-1200 0С | 12 | 2025-05-01 | Територія виконавця | 2026-05-01 | 2 |  | 0
88 |  |  | 11046112-0010-002
89 | Перетворювач термоелектричний ХА | ЦЛ | 11 | 2 | 0-1100 0С | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 3 |  | 0
90 |  |  | 417
91 |  |  | 418
92 | Термометр рідинний скляний до гігрометру ВИТ-1 | ЦЛ | У 781/10; r114/21; Б 463/9; r1345; r1346 | 2 | 0-24 0С | 12 | 2025-05-01 | Територія виконавця | 2026-05-01 | 5 |  | 0
93 | Термометр рідинний скляний до гігрометру ВИТ-2 | ЦЛ | ю 5950 | 2 | 15-40°С | 12 | 2025-05-01 | Територія виконавця | 2026-05-01 | 1 |  | 0
94 | Гиря 2кг F1 | ЦЛ | G2422562 | 1 | 2 кг | 12 | 2025-05-01 | Територія виконавця | 2026-05-01 | 12 |  | 0
95 | Набір гир Г-2-210 | ЦЛ | 054 | 2 | 1-100 г | 12 | 2025-05-01 | Територія виконавця | 2026-05-01 | 11 |  | 0
96 | Штангенциркуль ШЦ-І-150-0,05 | ЦЛ | 24062227 | 1 | 0-150 мм | 12 |  | Територія виконавця | 2026-05-01 | 1 |  | 0
97 | Нутромір з обмежувачем глибини | ЦЛ | б/н | 2 | - | 12 | 2025-05-01 | Територія виконавця | 2026-05-01 | 1 |  | 0
98 | Шкала, рухома до пластометра | ЦЛ | б/н | 2 | 0-60 мм | 12 | 2025-05-01 | Територія виконавця | 2026-05-01 | 1 |  | 0
99 | Шафа сушильна лабораторна СНОЛ | ЦЛ | 93345 | - | 50-200 0С | 12 | 2025-05-01 | Територія замовника | 2026-05-01 | 11 |  | 0
100 |  |  | 11828 |  | 50-350 0С
101 |  |  | 1959 |  | 50-350 0С
102 |  |  | 82609 |  | 50-350 0С
103 |  |  | 207136 |  | 50-350 0С
104 |  |  | 247982 |  | 50-350 0С
105 |  |  | 134772 |  | 50-350 0С
106 |  |  | 103617 |  | 50-350 0С
107 |  |  | 186528 |  | 10-350 0С
108 |  |  | 124187 |  | 50-200 0С
109 |  |  | 124188 |  | 50-200 0С
110 | піч муфельна лабораторна СНОЛ | ЦЛ | 21773 | - | 400-900 0С | 12 | 2025-05-01 | Територія замовника | 2026-05-01 | 5 |  | 0
111 |  |  | 082552 |  | 50-1300 0С
112 |  |  | 082553 |  | 50-1300 0С
113 |  |  | 135076 |  | 50-1100 0С
114 |  |  | 145414 |  | 50-1300 0С |  | 2025-06-01 |  | 2026-06-01
115 | Піч муфельна VMF 10/6 | ЦЛ | 22-001232 | - | 50-1100 0С | 12 |  | Територія замовника | 2026-06-01 | 1 |  | 0
116 | Електропіч вертикальна трубчаста ЕСКЛ-1,1/350 | ЦЛ | 36922 | - | 350 0С | 12 | 2025-06-01 | Територія замовника | 2026-06-01 | 1 |  | 0
117 | Барометр-анероїд БАММ – 1 | ЦЛ | 457 | 2 | 80-106 кПа | 12 | 2025-05-01 | Територія виконавця | 2026-05-01 | 3 |  | 0
118 |  |  | 508
119 |  |  | 612
120 | Ротаметр KROHNE VA 40 | ЦЛ | 12142676 | 1 | 0,07-0,7 л/м | 12 | 2025-07-01 | Територія виконавця | 2026-07-01 | 2 |  | 0
121 |  |  | 2142654 |  | 0,04-0,4 л/м
122 | Секундомір механічний СОСпр-2б-2-000 | ЦЛ | 3288 | 2 | 0-60 мин | 12 | 2025-05-01 | Територія виконавця | 2026-05-01 | 2 |  | 0
123 |  |  | 6392
124 | Ваги лабораторні електронні ELTRA 84 | ЦЛ | 27909341 | 2 | 0-80 г | 12 | 2025-06-01 | Територія замовника | 2026-06-01 | 23 |  | 0
125 | Ваги електронні Sartorius Practum124-1S |  | 0041802479 | 2 | 0,0001-120 г
126 | Ваги електронні Ohaus Scout Pro SPU 2001 |  | 7122471000 | III | 0-2000 г
127 | Ваги електромеханічні ЕК-3000i |  | Р 1825312 | II | 0,5-3000 г
128 | Ваги лабораторні типу 3000ВЛ-0,05 |  | 5852 | II | 1,0-3000,0
129 | Ваги лабораторні електронні RADWAG HA 60 |  | 191141 | I | 0,001-60 г
130 | Ваги лабораторні електронні RADWAG AS 220/C |  | 289871 | 2 | 0-220 г
131 | Ваги лабораторні електронні Ohaus Pioneer PA 214C |  | В506587399 | I | 0,01-210 г
132 | Ваги лабораторні електронні Ohaus Pioneer PA 214C |  | В506587404 | I | 0,01-210 г
133 | Ваги лабораторні електронні Ohaus Pioneer PA 214C |  | В245509034 | I | 0,01-210 г
134 | Ваги електронні KERN IFB 3K-4 |  | WF22020627 | 2 | 0,0001-3000 г
135 | Електронні ваги AXIS AD 500 |  | В403226345 | II | 0,1-4100 г
136 | Електронні ваги AXIS AD 500 |  | 989 | III | 0-500 г
137 | Ваги лабораторні електронні Radwag AS 220.R2 |  | 658375 | 2 | 0-220 г
138 | Ваги лабораторні електронні Radwag AS 220.R2 |  | 658374 | 2 | 0-220 г
139 | Неавтоматичні ваги VENTA lab A&D EJ-2000 |  | 5А2875965 | III | 0,1-2100 г
140 | Неавтоматичні ваги VENTA lab A&D EJ-2000 |  | 5А2875966 | III | 0,1-2100 г
141 | Ваги OHAUS Pioneer PX 224 |  | C035954552 | 2 | 0-220 г
142 | Ваги OHAUS Scout SPX 2202 |  | C043355633 | 3 | 0,01-2200
143 | Електронні ваги OHAUS PX 224 |  | C152279187 | 2 | 0-220 г
144 | Електронні ваги OHAUS АX 224 |  | С424244260 | 2 | 0-220 г
145 | Ваги OHAUS Scout SPX 2202 |  | C039164781 | 3 | 0,01-2200
146 | Ваги OHAUS Scout SPX 2201 |  | С121819540 | 3 | 0,1-2200
147 | Центрифуга Sigma 1-6Р | ЦЛ | 139000 | 2 | 5650 об/мин | 12 | 2025-06-01 | Територія замовника | 2026-06-01 | 2 |  | 0
148 | Центрифуга HERMLE | ЦЛ | 602100336 | 2 | 6000 об/мин | 12 | 2025-06-01 | Територія замовника | 2026-06-01
149 | Термостат КВ-002 | ЦЛ | 08.019 | - | 20-100 0С | 12 | 2025-06-01 | Територія замовника | 2026-06-01 | 3 |  | 0
150 |  |  | 1400 |  | 0-100 0С
151 |  |  | 340025 |  | 0-100 0С
152 | Аналізатор вологості OHAUS MB120 | ЦЛ | C111345632 | - | 0,01-100% | 12 | 2025-06-01 | Територія замовника | 2026-06-01 | 1 |  | 0
153 | Аналізатор ELTRA CS 580 | ЦЛ | 4170120705 | - | - | 12 | 2025-06-01 | Територія замовника | 2026-06-01 | 2 |  | 0
154 | Аналізатор ELTRA серы ELEMENTRAS CSr |  | 121290723
155 | Колориметр концентраційний фотоелектричний КФК-3 | ЦЛ | 1470609 | 2 | Коэффициент пропускания 0-100 %, оптическая плотность 0-3 | 12 | 2025-06-01 | Територія замовника | 2026-06-01 | 2 |  | 0
156 |  |  | 8900769
157 | Колориметр концентраційний фотоелектричний КФК-2 | ЦЛ | 9104494 | 2 | Коэффициент пропускания 5-100 %, оптическая плотность 0-3 | 12 | 2025-06-01 | Територія замовника | 2026-06-01 | 1 |  | 0
158 | Спектрофотометр Ulab 102 | ЦЛ | AD2102030 | 0.5% | Коэффициент пропускания 5-100 %, оптическая плотность 0-3 | 12 | 2025-06-01 | Територія замовника | 2026-06-01 | 3 |  | 0
159 |  |  | AD1910026
160 |  |  | AЕ2211017
161 | Набір світлофільтрів (К1,К2,К3) для фотометра | ЦЛ | 1 | - | Атестация | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 3 |  | 0
162 | Аппарат для визначення спалаху в закритому тиглі ТВЗ | ЦЛ | 25.646 | 2 | +30-+360 0С | 12 | 2025-05-01 | Територія замовника | 2026-07-01 | 1 |  | 0
163 | Аппарат для визначення спалаху в закритому тиглі ТВЗ | ЦЛ | 221 | 2 | +30-+360 0С | 12 | 2023-08-01 | Територія замовника | 2026-07-01 | 1 |  | 0
164 | Аппарат для визначення спалаху у відкритому тиглі ТВО | ЦЛ | 08.261 | 2 | +30-+360 0С | 12 | 2023-08-01 | Територія замовника | 2026-07-01 | 1 |  | 0
165 | рН/мВ/кондуктометр SX723 | ЦЛ | 2309081000 | 2 | (0,00-19,99) мкСм/см 0-14,0 рН | 12 | 2025-06-01 | Територія замовника | 2026-06-01 | 1 |  | 0
166 | рН-метр рН-150МА |  | 132188 | - | рН -1,00 +14,00 |  |  |  |  | 4 |  | 0
167 | Іономір И-160М |  | 131228 | - | рН -1,00 +14,00
168 | рН-метр лабораторний HANNA HI 2211 |  | 9050022101 | - | рН -1,00 +14,00
169 |  |  | 9050030101 | - | рН -1,00 +14,00
170 | Лабораторний аналізатор провідності рідини SCR (2 комірки) | ЦЛ | 255 | - | 1 канал:0,02-0,2-2-20 мкСМ/см; 0,01-0,1-1-10 мг/л. 2 канал:20-200-2000-20000 мкСМ/см; 10-100-1000-10000 мг/л. | 12 | 2025-06-01 | Територія замовника | 2026-06-01 | 1 |  | 0
171 | Аналізатор рідини комбінований FP30 Mettler-Toledo | ЦЛ | С347166366 | - | 0,01 мкСМ/см - 500 мСм/см; 0,01 мг/л - 300 г/л; 0-100оС. | 12 | 2025-06-01 | Територія замовника | 2026-06-01 | 1 |  | 0
172 | Аналізатор розчиненого кисню MARK 302T | ЦЛ | 1907 | - | 0-1000 мг/дм3 | 12 | 2025-06-01 | Територія замовника | 2026-06-01 | 1 |  | 0
173 | Вантаж АСУг-07 | ЦЛ | 1 | - | 27,830 кг | 12 | 2025-05-01 | Територія замовника | 2026-05-01 | 2 |  | 0
174 |  |  | 2
175 | Перетворювач термоелектричний ТХА-1007 | ЦЛ | 402 | 2 | 0-1100 0С | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 4 |  | 0
176 |  |  | 406
177 |  |  | 375
178 |  |  | 376
179 | Перетворювач термоелектричний ДТПК031-0,7/0,1/1,5 | ЦЛ | 31810180607130400 | 2 | -40 - 1100 °С | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 2 |  | 0
180 | Термоперетворювач ТПП | ЦЛ | 2 | 2 | 0-1200 0С | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01
181 | Мікропроцесорний програмований регулятор температури типу Євротерм 2704 | ЦЛ | FC 1038001529 | - | 0-1300 0С | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 1 |  | 0
182 | Мікрошприц «Агат» М 10 Н | ЦЛ | 1а | 2 | 0-10 мкл | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 2 |  | 0
183 |  |  | 2
184 | Сито лабораторне з сталевого дроту | ЦЛ | 4903406 | - | 10,0 мм | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 7 |  | 0
185 |  |  | 4903407 | - | 19,0 мм
186 |  |  | 4903408 | - | 22,4 мм
187 |  |  | 637 | - | 0,2 мм
188 |  |  | 861 | - | 0,25 мм
189 |  |  | 097 | - | 0,5 мм
190 |  |  | 1 | - | 0,1 мм
191 | Аналізатор спікання вугілля АСУг-07 | ЦЛ | 1 | - | 150-750 0С | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 2 |  | 0
192 |  |  | 2
193 | Пластометр автоматичний АП-5 | ЦЛ | 4 | - | 150-750 0С | 12 | 2025-06-01 | Територія замовника | 2026-06-01 | 1 |  | 0
194 | Термометр ртутний лабораторний ТЛ-42 | ЦЛ | 134 | 1 | -7–13 оС | 36 | 2021-05-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 1 |  | 0
195 | Термометр ртутний лабораторний ТИН-14 | ЦЛ | 2345 | 1 | 38 – 82 0С | 36 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 1 |  | 0
196 | Термометр ртутний лабораторний ТИН-14 | ЦЛ | 2425 | 1 | 38 – 82 0С | 36 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 1 |  | 0
197 | Термометр портативний одноканальний Р4010, Dostmann electronic GmbH | ЦЛ | 43024100290 | 1 | -200 – 1370 оС | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 1 |  | 0
198 | Термометр ртутний лабораторний LUDWIG SCHNEIDER | ЦЛ | 319 | 1 | 0-150 0С | 36 | - | Територія виконавця | 2026-06-01 | 1 |  | 0
199 | Термометр ртутний лабораторний LUDWIG SCHNEIDER | ЦЛ | 322 | 1 | 0-150 0С | 36 | - | Територія виконавця | 2026-06-01 | 1 |  | 0
200 | Термометр ртутний лабораторний ТЛ 2 | ЦЛ | 193-8 | 2 | 0-250 0С | 36 | 2023-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 1 |  | 0
201 | Термометр ртутний лабораторний ТН1М-1 | ЦЛ | 00009 | 2 | 0 – 170 0С | 36 | 2023-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 1 |  | 0
202 | Термометр ртутний лабораторний ТЛ 2 | ЦЛ | 107 | 2 | 0-250 0С | 36 | 2023-07-01 | Територія виконавця | 2026-07-01 | 1 |  | 0
203 | Термометр ртутний лабораторний ТЛ 2 | ЦЛ | 80-1 | 2 | 0-250 0С | 36 | 2023-07-01 | Територія виконавця | 2026-07-01 | 1 |  | 0
204 | Термометр ртутний лабораторний ТН1М-1 | ЦЛ | 00011 | 2 | 0 – 170 0С | 36 | 2023-07-01 | Територія виконавця | 2026-07-01 | 1 |  | 0
205 | Хроматограф газовий Кристал Хроматек | ЦЛ | C12166202638SA | 2 | Граница детектирова-ния ПИД по углероду (или гептану) 3∙10-12 г/с Граница детектирова-ния ДТП по углеводо-роду 1∙10-19 /сСКО=2% | 12 | 2025-07-01 | Територія замовника | 2026-07-01 | 3 |  | 0
206 |  |  | 2052466
207 |  |  | 1179
208 | Рулетка «Бригадир» | ВТК | 2 | 3 | 0-3000 мм | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-07-01 | 1 |  | 0
209 | Рівнемір кута | ВТК | б/н | 2 | Цена деле-ния нониуса + 150 | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 1 |  | 0
210 | Металева лінійка | ВТК | 1 | 2 | 0-500 мм | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 2 |  | 0
211 |  |  | 2 |  |  |  | 2025-06-01 |  | 2026-07-01
212 | Штангенциркуль ЩЦ-III | ВТК | 111182 | 2 | 0-250 мм | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 1 |  | 0
213 | Ваги лабораторні електронні СВА-6000-0,1 | ВТК | 2917012006 | II | 2,0-6000,0 г | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 1 |  | 0
214 | Секундомір механічний СОСпр-2а-3-000 "Агат" | ВТК | 4673 | 2 | 0-30 мин | 12 | 2025-07-01 | Територія виконавця | 2026-07-01 | 1 |  | 0
215 | Лабораторна сушильна шафа SNOL 67/350 | ВТК | 186641 | - | 50-350 0С | 12 | 2025-06-01 | Територія замовника | 2026-06-01 | 3 |  | 0
216 |  | ВТК | 11826 | - | 50-350 0С | 12
217 |  | ВТК | 02922 | - | 50-350 0С | 12
218 | Сито з ситового листа тип ІІ | ВТК | 21 | - | 10,0 мм | 12 | 2025-07-01 | Територія виконавця | 2026-07-01 | 4 |  | 0
219 |  | ВТК | 22 |  | 25,0 мм
220 |  | ВТК | 993 |  | 0,5 мм
221 |  | ВТК | 994 |  | 0,2 мм
222 | Електронні мостові кранові ваги OCS-EXZA | ВТК | 00525 | Ср. | 0-500 кг | 12 | 2025-07-01 | Територія замовника | 2026-07-01 | 1 |  | 0
223 | Ваги електронно-тензометричні для статичного зважування | ВТК | 7612 | Ср. | 0-300 кг | 12 | 2025-07-01 | Територія замовника | 2026-07-01 | 1 |  | 0
224 | Лабораторні електронні ваги | ВТК | 11286 | III | 0,5-2100 г | 12 | 2025-07-01 | Територія замовника | 2026-07-01 | 3 |  | 0
225 |  | ВТК | C047554184
226 |  | ВТК | 11287
227 | Ваги платформні OHAUS Defender D 23P300EX | ВТК | B 000140JFR | Ср. | 0-300 кг | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 1 |  | 0
228 | Сито з ситового листа тип ІІ | ВТК | 10 | - | Ø 40 мм | 12 | 2025-07-01 | Територія виконавця | 2026-07-01 | 25 |  | 0
229 |  | ВТК | 14 | - | 80 мм
230 |  | ВТК | 15 | - | 60 мм
231 |  | ВТК | 17 | - | 25 мм
232 |  | ВТК | 19 | - | 10 мм
233 |  | ВТК | 10553 | - | 25 мм
234 |  | ВТК | 10554 | - | 13 мм
235 |  | ВТК | 10555 | - | 6 мм
236 |  | ВТК | 12 | - | 40 мм
237 |  | ВТК | 18 | - | 25 мм
238 |  | ВТК | 05369 | - | 3 мм
239 |  | ВТК | 05370 | - | 3 мм
240 |  | ВТК | 13 | - | 13 мм
241 |  | ВТК | 10375 | - | 3 мм
242 |  | ВТК | 05373 | - | 0,2 мм
243 |  | ВТК | 05374 | - | 0,2 мм
244 |  | ВТК | 05375 | - | 1,6 мм
245 |  | ВТК | 05376 | - | 1,6 мм
246 |  | ВТК | 10373 | - | 0,5 мм
247 |  | ВТК | 10374 | - | 1,0 мм
248 |  | ВТК | 47155278 | - | 22,4 мм
249 |  | ВТК | 47155279 | - | 10 мм
250 |  | ВТК | 47155280 | - | 19 мм
251 |  | ВТК | 8347 | - | 0,071 мм
252 |  | ВТК | 8346 | - | 0,071 мм
253 | Вимірювальна рулетка | ВТК | 1 | 3 | 0-500 мм | 12 | 2025-07-01 | Територія виконавця | 2026-07-01 | 1 |  | 0
254 | Сушильна шафа СНОЛ67/350 | ВТК | 217497 | - | 50-350 0С | 12 | 2025-07-01 | Територія замовника | 2026-07-01 | 2 |  | 0
255 |  |  | 165990 | - | 50-350 0С | 12
256 | Багатофункціональний вимірювач-регулятор | ВТК | 30671231134008471 | - | -200-1300°С | 12 | 2025-10-01 | Територія виконавця | 2026-10-01 | 1 |  | 0
257 | Перетворювач термоелектричний ТХА(К) | ВТК | 1 | - | 0-1200 0С | 12 | 2025-10-01 | Територія виконавця | 2026-10-01 | 4 |  | 0
258 |  |  | 2 | -
259 |  |  | 3 | -
260 |  |  | 4 | -
261 | Сито лаб.СЛМ-200 из н/ж стали h-50 3.0 | ВТК | 7311 | - | 3 мм | 12 | 2025-07-01 | Територія виконавця | 2026-07-01 | 5 |  | 0
262 | Сито СЛМ-200 сетка из н/ж стали 6.0 | ВТК | 7312 | - | 6 мм | 12 | 2025-07-01 |  | 2026-07-01
263 | Сито СЛМ-200 сетка из н/ж стали 13,0 | ВТК | 8466 | - | 13 мм | 12 | 2025-10-01 |  | 2026-10-01
264 | Сито СЛМ-200 сетка из н/ж стали 25,0 | ВТК | 8467 | - | 25 мм | 12 | 2025-10-01 |  | 2026-10-01
265 | Сито грохота СЛМ-200 D200 0.071 | ВТК | 7310 | - | 0,071 мм | 12 | 2025-07-01 |  | 2026-07-01
266 | Мановакууметр с цифровым дисплеем МЦ-1Д | ЛОНСтаПС | 117 | 1 | 0-10 ЮТа | 12 | 2025-05-01 | Територія виконавця | 2026-05-01 | 1 |  | 0
267 | Секундомір электронний | ЛОНСтаПС | 4 | - | 0 – бО сек. | 12 | 2025-05-01 | Територія виконавця | 2026-05-01 | 2 |  | 0
268 |  |  | 35
269 | Термореактор для визначення ХПК AL125 | ЛОНСтаПС | 418940 | - | - | 12 | 2025-05-01 | Територія виконавця | 2026-05-01 | 1 |  | 0
270 | Штангенциркуль Т-1 | ЛОНСтаПС | С78997 | - | - | 12 | 2025-05-01 | Територія виконавця | 2026-05-01 | 1 |  | 0
271 | Рулетка | ЛОНСтаПС | 2 | - | 0-8м | 12 | 2025-05-01 | Територія виконавця | 2026-05-01 | 2 |  | 0
272 |  |  | 1 |  | 0-5м
273 | Шафа сушильна | ЛОНСтаПС | 12245 | - | 0-3500С | 12 | 2025-05-01 | Територія замовника | 2026-05-01 | 4 |  | 0
274 |  |  | 051050 |  | 400-1100°С
275 |  |  | 2571 |  | 0-350°С
276 |  |  | 2306 |  | 0-1200С
277 | ХладотермостатХТ-3/40-10 | ЛОНСтаПС | 1106 | - | +3 до 40 0С | 12 | 2025-05-01 | Територія замовника | 2026-05-01 | 1 |  | 0
278 | Секундомір механічний | ЛОНСтаПС | 5400 | ∆=±0,2с. | 0-60сек. | 12 | 2025-05-01 | Територія виконавця | 2026-05-01 | 5 |  | 0
279 |  |  | 2469
280 |  |  | 2381 |  |  |  | 2025-06-01 |  | 2026-06-01
281 |  |  | 7574
282 |  |  | 1111
283 | Набір гирь | ЛОНСтаПС | 385 | кл f1 | 1-200г | 12 | 2025-05-01 | Територія виконавця | Тра.26 | 22 |  | 0
284 |  |  | 384
285 | Термометр цифровий«TESTO» | ЛОНСтаПС | 6 | - | от -50°С до +150°С | 12 | 2025-05-01 | Територія виконавця | 2026-05-01 | 1 |  | 0
286 | Радіометр РАТ-2П-Кварц-41 | ЛОНСтаПС | 932 | δ = ±6 % | 10-20000Вт/м2 | 12 | 2025-05-01 | Територія виконавця | 2026-05-01 | 1 |  | 0
287 | Пристрій для відбору проб АМ-5 | ЛОНСтаПС | 188957 | - | 0 - 100 смj | 12 | 2025-05-01 | Територія виконавця | 2026-05-01 | 1 |  | 0
288 | Газоаналізатор «Аквілон 1-1» | ЛОНСтаПС | 0298 | ∆=±(0,7+0,1∙Сах | 1 - 50 мг/м3 | 12 | 2025-05-01 | Територія виконавця | 2026-05-01 | 1 |  | 0
289 | Термометр для гігрометру ВИТ-1 | ЛОНСтаПС | И 243/30 | - | 0 - 25°С | 12 | 2025-05-01 | Територія виконавця | 05.2026 | 6 |  | 0
290 |  |  | У130/25
291 |  |  | К114
292 |  |  | 0962
293 |  |  | К093
294 |  |  | r107
295 |  |  | У9029
296 | Фотометр фотоелектричний КФК-3.01 | ЛОНСтаПС | 0600994 | ∆=±0,5% | 315-990нм | 12 | 2025-06-01 | Територія замовника | 06.2026 | 3 |  | 0
297 |  |  | 800380
298 |  |  | 1284042
299 | Ротаметры до УП-1244 АС зав.№278 | ЛОНСтаПС | 351 | - | 1,0-20,0 | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 06.2026 | 4 |  | 0
300 |  |  | 540 |  | 0,2-1,0
301 |  |  | 8 |  | 20,0-40,0
302 |  |  | 151 |  | 20,0-40,0
303 | Ваги лабораторні электронні | ЛОНСтаПС | 229 | ∆ =± 0,01 мг, | 0-200г | 12 | 2025-05-01 | Територія замовника | 05.2026 | 5 |  | 0
304 |  |  | 7675 |  | 0-500г
305 |  |  | 848847
306 |  |  | 1095 |  | 0,5-200г
307 |  |  | С035954536 | ± 0,0002 г | 0-220 г
308 | Ваги лабораторні рівноплечі ВЛР-200 | ЛОНСтаПС | 54 | ∆ =± 0,2 мг, | 0-200г | 12 | 2025-05-01 | Територія замовника | 05.2026 | 1 |  | 0
309 | Пробовідбірник «Тайфун-МК» | ЛОНСтаПС | 154 | δ = ±7 % | 0,2-1,0 0,5-2,0 дм3/мин | 12 | 2025-05-01 | Територія виконавця | 2026-05-01 | 1 |  | 0
310 | Фотометр для визначення ХПК AL200 | ЛОНСтаПС | 17/68785 | - | 0 – 1500 мг/дм3 | 12 | 2025-06-01 | Територія замовника | 2026-06-01 | 1 |  | 0
311 | Ротаметры до установки пневматичній УП1222 АС № 216 | ЛОНСтаПС | 120 | - | 0,1-1,0 | 12 | 2025-05-01 | Територія виконавця | 2026-05-01 | 4 |  | 0
312 |  |  | 94 |  | 0-5,0
313 |  |  | 100 |  | 0 - 5,0
314 |  |  | 93 |  | 0 - 5,0дм3/мин
315 | Ротаметры до установки пневматичній УП1244 АС №796 | ЛОНСтаПС | 272 | - | 1,0-5,0 | 12 | 2025-05-01 | Територія виконавця | 2026-05-01 | 4 |  | 0
316 |  |  | 574 |  | 0,1-1,0
317 |  |  | 178 |  | 10,0-40,0
318 |  |  | 169 |  | 10,0-40,0
319 | Термометр цифровий «Digital» | ЛОНСтаПС | 57 | - | 0-150°С | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 1 |  | 0
320 | Барометр-анероід БАММ – 1 | ЛОНСтаПС | 730 | ∆=±0,2 | 80-106 кПа | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 3 |  | 0
321 |  |  | 929
322 |  |  | 1704
323 | Газоаналізатор «Аквілон 1-1» | ЛОНСтаПС | 054 | ∆=±(0,7+0,1∙Сах) | 1 - 50 мг/м3 | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 1 |  | 0
324 | рН метр | ЛОНСтаПС | 2862 | ∆=±0,01 рН | 0-19рН | 12 | 2025-06-01 | Територія замовника | 2026-06-01 | 2 |  | 0
325 |  |  | 2232
326 | Прилад багатофункціональний,канал вимірювання значення рН та канал вимірювання електролітичної провідності рідини МР-522 |  | 2220020024411000 | ∆=±0,01 рН | от 0 до 19рН | 12 |  |  | 2026-06-01 | 1 |  | 0
327 | Спектрофотометр«ULAB 108 UV» | ЛОНСтаПС | AI 150804-004 | ∆=±0,5% | 190-1100нм | 12 | 2025-06-01 | Територія замовника | 2026-06-01 | 2 |  | 0
328 |  |  | AЕ2412011
329 | Комплект світлофільтрів КУВИ,НС-8,ПС-7 | ЛОНСтаПС | 1084 | ∆=±0,5% | 90%,50%,7% | 12 |  | Територія виконавця | 2026-05-01 | 1 |  | 0
330 | Газоаналізатор УГ-2 | ЛОНСтаПС | 10425 | δ = ±25-60 % | 100-400 см3 | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 1 |  | 0
331 | Психрометр аспіраціонний МВ-4М | ЛОНСтаПС | 25828 | ∆=±6% ∆=±0,1°С | 10-100°С от -25до +50°С | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 1 |  | 0
332 | Ротаметры до установки пневматичній УП 2222 АС № 823 | ЛОНСтаПС | 077 | - | 1,0-10,0 | 12 | 2025-05-01 | Територія виконавця | 2026-05-01 | 4 |  | 0
333 |  |  | 074 |  | 1,0-10,0дм3/мин
334 |  |  | 294 |  | 1,0-5,0
335 |  |  | 295 |  | 1,0-5,0дм3/мин
336 | Ротаметры до установки пневматичній УП 12 АС № 824 | ЛОНСтаПС | 296 | - | 1,0-5,0 0,1-1,0дм3/мин | 12 | 2025-05-01 | Територія виконавця | 2026-05-01 | 2 |  | 0
337 |  |  | 614
338 | Димомір МЕТА | ЛОНСтаПС | 22301 | δ = ± 0,05 м-1 | 0 % - 100% | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 1 |  | 0
339 | Люксметр Ю-116 | ЛОНСтаПС | 015505 | δ = ± 10 %, К10 = 10,7 | 0,1 лк – 100000 лк | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 1 |  | 0
340 | Ротаметры до установки пневматичній УШ244АС (159) | ЛОНСтаПС | 121 | - | 0,1-1,0 | 12 | 2025-05-01 | Територія виконавця | 2026-05-01 | 4 |  | 0
341 |  |  | 73 |  | 0,5-5,0дм3/мин
342 |  |  | 323 |  | 1,0-20,0дм3/мин
343 |  |  | 10 |  | 1,0-20,0дм3/мин
344 | Ротаметры до установки пневматичній УП1244А (411) | ЛОНСтаПС | 9 | - | 0- 2,0 | 12 | 2025-05-01 | Територія виконавця | 2026-05-01 | 3 |  | 0
345 |  |  | 3 |  | 20,0 -40,0
346 |  |  | 4 |  | 20,0-40,0дм3/мин
347 | Регулятор температури «TermoPro-601» | ЛОНСтаПС | 0312420 | - | 0-11000С | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2025-06-01 | 2 |  | 0
348 |  |  | 726-05 | -
349 | Дозиметр-радіометр | ЛОНСтаПС | 2000164 | δ =±15 % | ПЕД – 0,1-9999 мкЗв/час;ЕД – 0,01-9999мЗв;β – 0,05-3,0МеВ. | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 2 |  | 0
350 |  |  | 2400761
351 | Прибор комбінований «ТКА-ПКМ(60)» | ЛОНСтаПС | 60888 | δ =±5 %δ =±0,5° | 10-98°С от 0 до +50°С | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 1 |  | 0
352 | Регістратор даних (канали замірів тиск та температура | ЛОНСтаПС | 22023010011 |  | -40+700С 300-1100hPa | 12 |  | Територія виконавця | 2026-05-01 | 1 |  | 0
353 | Електроаспіратор “ASA-4M” | ЛОНСтаПС | 1355 | - | 1,0-2,0 2,0-20дм3/мин | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 1 |  | 0
354 | Пробовідбірник «Тайфун-МС» | ЛОНСтаПС | 1687 | - | 0,5-2,0 2,0-20дм3/мин | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 1 |  | 0
355 | Мановакууметр цифровий ММЦ-200 | ЛОНСтаПС | 936 |  | 0-200мм.рт.ст. | 12 | 2025-05-01 | Територія виконавця | 2026-05-01 | 2 |  | 0
356 |  |  | 947
357 | Прилад контролю пневматичний | МЕАО | 17538 | 1% | 0,2-1,0кгс/см2 | 12 | 2025-07-01 | Територія замовника | 2026-07-01 | 26 |  | 0
358 |  |  | 90244
359 |  |  | 23962
360 |  |  | 8966
361 |  |  | 1225
362 |  |  | 1775
363 |  |  | 597
364 |  |  | 39661
365 |  |  | 13209
366 |  |  | 17419
367 |  |  | 50880
368 |  |  | 13305
369 |  |  | 600
370 |  |  | 1316
371 |  |  | 14722
372 |  |  | 17471
373 |  |  | 38564
374 |  |  | 62291
375 |  |  | 3579
376 |  |  | 17046
377 |  |  | 33304
378 |  |  | 20178
379 |  |  | 1573
380 |  |  | 14706
381 |  |  | 45503
382 |  |  | 2007
383 | Прилад пневматичний ФК-0071 | МЕАО | 145 | 1% | 0,2-1,0кгс/см2 | 12 | 2025-07-01 | Територія замовника | 2026-07-01 | 2 |  | 0
384 |  |  | 1375
385 | Вторинний прилад ПКП 1 | МЭАО | 26505 | 1% | 0,2-1,0кгс/см2 | 12 | 2025-07-01 | Територія замовника | 2026-07-01 | 5 |  | 0
386 |  |  | 26586
387 |  |  | 26598
388 |  |  | 26660
389 |  |  | 411
390 | Датчик тиску Сафир М | МЕАО | 12097271 | 0.25% | 0-0,4кПа | 24 | 2024-07-01 | Територія замовника | 2026-07-01 | 12 |  | 0
391 |  |  | 11231036
392 |  |  | 7486757 |  | 0-160 кПа
393 |  |  | 4920495 |  | 0-4 кПа
394 |  |  | 4921496 |  | 0-4 кПа
395 |  |  | 4922497 |  | 0-4 кПа
396 |  |  | 4923498 |  | 0-4 кПа
397 |  |  | 3691471 |  | 0-16 кПа
398 |  |  | 3716470 |  | 0-16 кПа
399 |  |  | 2667392 |  | 0-160 кПа
400 |  |  | 4461763 |  | 0-1 кПа
401 |  |  | 6912843 |  | 0-160 кПа
402 | Датчик тиску Сапфір 22Р-ДД | МЕАО | 406458 | 0.5% | 0-10 кПа | 12 |  | Територія замовника | 2026-07-01 | 4 |  | 0
403 |  |  | 7246756 |  | 0-25 кПа
404 |  |  | 504510 |  | 0-10 кПа
405 |  |  | 504692 |  | 0-16 кПа
406 | Перетворювач тиску. Ханивелл | МЕАО | 23W24 C4000041528474 | 0.25 | 0÷1 кгс/см² | 12 | 2025-07-01 | Територія замовника | 2026-07-01 | 7 |  | 0
407 |  |  | 23W24 C4000041528469
408 |  |  | 23W25 C4000041528482
409 |  |  | 23W25 C4000041528483
410 |  |  | С4000041528473
411 |  |  | C4000041528480
412 |  |  | 23W24 C4000041528478
413 | Перетворювач тиску АИР-20/М2-Н-ДД | МЕАО | 2115770 | 0.2 | 40кПа | 12 | 2025-07-01 | Територія замовника | 2026-07-01 | 9 |  | 0
414 |  |  | 2115753 |  | 40кПа
415 |  |  | У04041270 |  | 0-40 кПа
416 |  |  | 2115762 |  | 40кПа
417 |  |  | 2115760 |  | 25кПа
418 |  |  | 2115772 |  | 40кПа
419 |  |  | 2115775 |  | 40кПа
420 |  |  | 2115774 |  | 6,3кПа
421 |  |  | 2115771 |  | 6,3кПа
422 | Вимірювач цифровий технологічний ИТЦ420/М2-5 | МЕАО | 3158563 | 0.2 | 0÷126,5 м³/час | 24 | 2024-07-01 | Територія замовника | 2026-07-01 | 3 |  | 0
423 |  |  | 248-0514 |  | 0÷6780 мм
424 |  |  | 249-0527
425 | Экограф 81ВВ1 | МЕАО | 686 | 0.125% |  | 24 | 2024-07-01 | Територія замовника | 2026-07-01 | 2 |  | 0
426 |  |  | 684
427 | Перетворювач кислотності рН AnaCONT LPP-172-4 | МЕАО | Х275229 | 0.1 | 0÷14 рН | 12 | 2025-07-01 | Територія замовника | 2026-07-01 | 1 |  | 0
428 | Перетворювач тиску Siemens Sitrans P320 | МЕАО | N1N92410132058 | 0.065 | 0-250Па | 24 | 2024-07-01 | Територія замовника | 2026-07-01 | 1 |  | 0
429 | Вторичный Ш932.9А | МЕАО | 1709440 | 0.1 | 4-20mA | 24 | 2024-07-01 | Територія замовника | 2026-07-01 | 2 |  | 0
430 |  |  | 1408316
431 | Датчик тиску Сафiр М | Коксовий цех | 10238456 | 0.25 | 0-0.63 кПа | 24 | 2025-06-01 | Територія замовника | 2026-06-01 | 5 |  | 0
432 |  |  | 162420 |  | 0-0.63 кПа
433 |  |  | 8283668 |  | 0.04кПа
434 |  |  | 5067812 |  | 0.04кПа
435 |  |  | 162421 |  | 1.6кПа
436 | Пристрій самозаписний Диск-250 | Коксовий цех | 857 | 0.5 | 2,5т/ч | 12 | 2025-06-01 | Територія замовника | 2026-06-01 | 4 |  | 0
437 |  |  | 859 |  | 0 -8000м/ч
438 |  |  | 858 |  | 0-8000м/ч
439 |  |  | 70345 |  | 4т/ч
440 | Прилад диферинціально-трансформатрний КСД-3 | Коксовий цех | 316965 | 1.5 | 0 -4кПа | 12 | 2025-06-01 | Територія замовника | 2025-06-01 | 6 |  | 0
441 |  |  | 316222 |  | 0 -4кПа
442 |  |  | 316958 |  | 0,16кПа
443 |  |  | 316959 |  | 0,16кПа
444 |  |  | 316962 |  | 0,16кПа
445 |  |  | 316960 |  | 0,16кПа
446 | Мікропроцесорний термостат МТР 8 | Коксовий цех | 2258 | 0.2 | 1000м3/ч | 12 | 2025-06-01 | Територія замовника | 2026-06-01 | 3 |  | 0
447 |  |  | 1808 |  | 0-500° С |  | 2025-09-01 |  | 2026-09-01
448 |  |  | 2259 |  | -50 - +150° С
449 | Індікатор мікропроцесорний технологічний ИТМ-22 | Коксовий цех | 301 | 0.2 | 4 – 20 mа | 12 | 2025-06-01 | Територія замовника | 2026-06-01 | 6 |  | 0
450 |  |  | 1918
451 |  |  | 1916
452 |  |  | 417
453 |  |  | 302
454 |  |  | 303
455 | Перетворювач тиску АИР-20Ех/М2 | Коксовый | У04040995 | 0.2 | 630Па | 12 | 2025-06-01 | Територія замовника | 2026-06-01 | 8 |  | 0
456 |  |  | У04041272 |  | 0 - 16 кПа
457 |  |  | 2116258 |  | 0 - 4 кПа
458 |  |  | У04040813 |  | 16кПа
459 |  |  | У03030162 |  | 40кПа
460 |  |  | У04040076 |  | 0-1мПа
461 |  |  | У04040771 |  | 0-1мПа
462 |  |  | 2160361 |  | 0-10 кПа
463 | Контролер мікропроцесорний МИК-51 | Коксовий цех | 2829 | 0.2 | 4-20мА | 12 | 2025-06-01 | Територія замовника | 2026-06-01 | 21 |  | 0
464 |  |  | 2831
465 |  |  | 2729
466 |  |  | 2723
467 |  |  | 177
468 |  |  | 2845
469 |  |  | 2890
470 |  |  | 2832
471 |  |  | 2826
472 |  |  | 2173
473 |  |  | 1829
474 |  |  | 2719
475 |  |  | 2725
476 |  |  | 2728
477 |  |  | 2724
478 |  |  | 2721
479 |  |  | 2720
480 |  |  | 2718
481 |  |  | 2722
482 |  |  | 2726
483 |  |  | 2828
484 | Датчик тиску Метран 100 | Коксовий цех | 192700 | 0.25 | ±400Па | 36 | 2025-06-01 | Територія замовника | 2026-06-01 | 22 |  | 0
485 |  |  | 2759 |  | ±400Па
486 |  |  | 813524 |  | 0-1мПа
487 |  |  | 192880 |  | 0-1мПа
488 |  |  | 237114302115745 |  | ± 10кгс/м2
489 |  |  | С400004H1528466 |  | +/- 10 кГс/м2
490 |  |  | 194093 |  | 4кПа
491 |  |  | 192878 |  | 0-1 мПа
492 |  |  | 192752 |  | 400Па
493 |  |  | 192753 |  | 400Па
494 |  |  | 194066 |  | 10 кПа
495 |  |  | 194063 |  | 10 кПа
496 |  |  | 194064 |  | 4 кПа
497 |  |  | 194062 |  | 4 кПа
498 |  |  | 193949 |  | - 0.5 кПа
499 |  |  | 193944 |  | - 0.5 кПа
500 |  |  | 192813 |  | 0.25 кПа
501 |  |  | 192811 |  | 0.25 кПа
502 |  |  | 486841 |  | 400Па
503 |  |  | 219947 |  | 400Па
504 |  |  | 849750 |  | 4кПа
505 |  |  | 314644 |  | ±50 Па
506 |  |  | 194095 |  | 0-10кПа
507 |  |  | 192841 |  | 0-10кПа
508 |  |  | 194094 |  | 0-4кПа
509 |  |  | 193330 |  | 0-16кПа
510 | Напоромір НМП-52 | Коксовий цех | 17771 | 2.5 | 0-4 кПа | 12 | 2025-09-01 | Територія замовника | 2026-09-01 | 2 |  | 0
511 |  |  | 18006 |  | 0-4 кПа
512 | Прилад самозаписний Диск-250 | ГСУФ | 0901 | 0.5 | 0-20000 нм³/ч 0,4кПа | 12 | Жов.25 | Територія замовника | 2026-10-01 | 1 |  | 0
513 | Перетворювач тиску Siemens Sitrans P320 | ГСУФ | N1N92410132055 | 0.25 | 0,4кПа | 12 | Жов.25 | Територія замовника | 2026-10-01 | 1 |  | 0
514 | Контролер мікропроцесорний МИК-51 | ГСУФ | 1831 | 0.2 | 4 – 20 mа | 12 | 2025-10-01 | Територія замовника | 2026-10-01 | 2 |  | 0
515 |  |  | 2174
516 | Прилад реєструючий самописний КСД 3 | ГСУФ | 316220 | 1.5 | 0-2500кгс/м² | 12 | Жов.25 | Територія замовника | 2026-10-01 | 1 |  | 0
517 | Прилад контролю пневматичний | Цех вловлювання | 53316 | 1% | 0,2-1,0кгс/см2 | 12 | 2025-08-01 | Територія замовника | 2026-08-01 | 11 |  | 0
518 |  |  | 40164
519 |  |  | 51566
520 |  |  | 26606
521 |  |  | 66680
522 |  |  | 38380
523 |  |  | 25784
524 |  |  | 40078
525 |  |  | 26525
526 |  |  | 38963
527 |  |  | 60673
528 | Датчик тиску Сафiр М | Цех вловлювання | 3240951 | 0.25% | 1мПа | 24 | 2024-07-01 | Територія замовника | 2026-08-01 | 5 |  | 0
529 |  |  | 13244952 | 0.25% | 63кПа
530 |  |  | 12629256 | 0.25% | 100кПа
531 |  |  | 11986367 | 0.25% | 0-16кПа
532 |  |  | 11595648 | 0.2% | т/час 100кПа
533 | Перетворювач тиску АИР-20Ех/М2 | Цех вловлювання | У04040377 | 0.2% | 0-1мПа | 12 | 2025-10-01 | Територія замовника | 2026-08-01 | 18 |  | 0
534 |  |  | У04040075
535 |  |  | 2104932 |  | 0 – 40 кПа
536 |  |  | 2104934 |  | 10кПа
537 |  |  | 2115765 |  | 10кПа
538 |  |  | 2151938 |  | 63кПа
539 |  |  | 2115759 |  | 25кПа
540 |  |  | 2109990 |  | 0 –16 кПа
541 |  |  | 2109989 |  | 0 –11 кПа
542 |  |  | 2109991 |  | 0-16кПа
543 |  |  | 2115756 |  | 8,4 кПа
544 |  |  | У04040377 |  | 0-1мПа
545 |  |  | 2115769 |  | 2,5кПа
546 |  |  | 2115759 |  | 2,5кПа
547 |  |  | 2115751 |  | 2,5кПа
548 |  |  | 2115766 |  | 2,5кПа
549 |  |  | 2115767 |  | 2,5кПа
550 |  |  | 2151937 |  | 0-3м
551 | Контролер мікропроцесорний МИК-51 | Цех вловлювання | 2833 | 0.2% | 4-20мА | 12 | 2025-08-01 | Територія замовника | 2026-08-01 | 4 |  | 0
552 |  |  | 644
553 |  |  | 178
554 |  |  | 2844
555 | Індікатор мікропроцесорний технологічний ИТМ-22 | Цех вловлювання | 174 | 0.2% | ±1000кгс/м² | 12 | 2025-08-01 | Територія замовника | 2026-08-01 | 3
556 |  |  | 172 |  | 0-40 кПа
557 |  |  | 180 |  | 0-1кПа
558 | Витратомір Schneider Electric | Цех вловлювання | A21300866 | 0.2% | 0-127,3м³/ч | 48 | 2021-07-01 | Територія замовника | 2026-07-01 | 4 |  | 0
559 |  |  | A21300869 |  | 0-127,3м³/ч
560 |  |  | A21300867 |  | 0-127,3м³/ч
561 |  |  | A20315364 |  | 0-36,14м³/ч
562 | Перетворювач тиску Метран 100 | Цех вловлювання | 813555 | 0.15% | 63кПа | 36 | 2022-10-01 | Територія замовника | 2026-08-01 | 4 |  | 0
563 |  |  | 813557 |  | 0-10кПа
564 |  |  | 813531 |  | 16кПа
565 |  |  | 813561 |  | 160кПа
566 | Датчик тиску МТМ-700ДН-03 | Цех вловлювання | 2305 | 0.5% | 63кПа | 12 | 2025-11-01 | Територія замовника | 2026-11-01 | 1 |  | 0
567 | Блок ручного управління БРУ-10 | Цех вловлювання | 1101 | 0.2 | 0-1кПа | 12 | 2024-08-01 | Територія замовника | 2025-08-01 | 3 |  | 0
568 |  |  | 1103 |  | 0-10кПа
569 | Вимірювач технологічний цифровий ИЦ420/М2-5 | Цех вловлювання | 248-0500 | 0.2 | 4 – 20 mа | 48 | 2024-08-01 | Територія замовника | 2026-08-01 | 3 |  | 0
570 |  |  | 248-0515
571 |  |  | 248-0469
572 | Реєстратор безпаперовий Мемограф У 122 З 21 А | Цех вловлювання | 309 | 0.25 | 4 – 20 mа | 24 | 2024-10-01 | Територія замовника | 2026-08-01 | 1 |  | 0
573 | Перетворювач тиску | Цех вловлювання | 2369354 | 0.25 % | 0,8 кгс/см2 | 24 | 2024-07-01 | Територія замовника | 2026-08-01 | 7 |  | 0
574 |  |  | 1528467 | 0.25% | 10 кгс/см2 | 12 | 2025-08-01
575 |  |  | C4000041967912 | 0.25 | 0-40кПа
576 |  |  | 24W31 C4000041967909 | 0.25 | 0-1кПа
577 |  |  | C4000041967910 | 0.25 | 0-10кПа
578 |  |  | 24W31 C4000041967908 | 0.25 | 0-1кПа
579 |  |  | C4000041967911 | 0.25 | 0-25кПа
580 | Перетворювач вимірювальний (бар'єр іскрозахисту) Елемер-Бріз 420-ЕХ | ЦВ | 2901554 | 0.2% | 4,0-20,0мА | 60 | 2021-09-01 | Територія замовника | 2026-09-01 | 37 |  | 0
581 | Перетворювач тискуМТМ-120 | ЕСЦ | 233 | 0.25 % | 0 – 400м3/ч | 12 | 2025-08-01 | Територія замовника | 2026-08-01 | 1 |  | 0
582 | Реєстратор багатоканальный РМТ – 59М | ЕСЦ | 300-0546 | 0.15% |  | 48 | 2022-09-01 | Територія замовника | 2026-09-01 | 2 |  | 0
583 |  |  | 3551276
584 | Контролер мікропроцесорний МИК-122 | ЕСЦ | 0075 | 0.2% | 4-20мА | 12 | 2025-08-01 | Територія замовника | 2026-08-01 | 3 |  | 0
585 |  |  | 2889
586 |  |  | 0074
587 | Прилад диферинціально-трансформатрний КСД-3 | ЕСЦ | 177789 | 1.5% | 0-104нм3/ч | 12 | 2025-10-01 | Територія замовника | 2026-10-01 | 6 |  | 0
588 |  |  | 157885 |  | 0-63т/ч 100 кПа
589 |  |  | 157886 |  | 0-80м3/ч 63 кПа
590 |  |  | 141228 |  | 40 кПа
591 |  |  | 157930 |  | 0-6,3 кПа
592 |  |  | 157890 |  | 0-125м3/ч
593 | Потенціометр КСП-3 | ЕСЦ | 183573 | 0.5% | 0-600°С | 12 | 2025-08-01 | Територія замовника | 2026-08-01 | 4 |  | 0
594 |  |  | 183569 |  | 0-600°С
595 |  |  | 183572 |  | 0-600 °С |  | 2025-10-01 |  | 2026-10-01
596 |  |  | 21664 |  | 200-600°С
597 | Манометр самописний МТС-712 | ЕСЦ | 8600 | 1% | 0-6 Мпа | 12 | 2025-08-01 | Територія замовника | 2026-08-01 | 5 |  | 0
598 |  |  | 3446 |  | 0-16кгс/см2
599 |  |  | 8656 |  | 0-100кгс/см2
600 |  |  | 2061 |  | 0-6 МПа
601 |  |  | 2122 |  | 0-60 кПа
602 | Перетворювач тиску АИР-20/М2 | ЕСЦ | У04040606 | 0.25% | 0-100м3/ч | 12 | 2025-08-01 | Територія замовника | 2026-08-01 | 7 |  | 0
603 |  |  | У04040607 |  | 100кПа
604 |  |  | У04040511 |  | 6мПа
605 |  |  | У04040608 |  | 250кПа |  | 2025-10-01 |  | 2026-10-01
606 |  |  | У05051893 |  | ±315мм 6,3кПа
607 |  |  | У04041382 |  | 12500т/ч
608 |  |  | У04040862 |  | 0-100 кПа
609 | Датчик тиску Сафір-М | ЕСЦ | 150914 | 0.25% | 0-25кПа | 24 | 2024-08-01 | Територія замовника | 2026-08-01 | 13 |  | 0
610 |  |  | 150913 |  | 0-25кПа
611 |  |  | 8313534 |  | 0-1 мПа
612 |  |  | 12932311 |  | 0-1 мПа
613 |  |  | 11229035 |  | 0-10кПа
614 |  |  | 7813954 |  | 0-10 кПа
615 |  |  | 11296122 |  | 0-40 кПа
616 |  |  | 5295784 |  | 10мПа
617 |  |  | 11541160 |  | 0-6,3 кПа
618 |  |  | 11259117 |  | 0-16 кПа
619 |  |  | 150912 |  | 0-25кПа
620 |  |  | 102973 |  | 10кПа
621 |  |  | 150909 |  | 0-16кП
622 | Датчик тиску САПФИР -22ДД | ЕСЦ | 512745 | 0.5% | 0-40 кПа | 12 | 2025-10-01 | Територія замовника | 2026-10-01 | 19 |  | 0
623 |  |  | 236579 |  | 0-40 кПа
624 |  |  | 930571 |  | 0-0,63 кПа
625 |  |  | 117041 |  | 0-100 кПа
626 |  |  | 201862 |  | 0-100 кПа
627 |  |  | 961106 |  | 0-6,3 МПа
628 |  |  | 148312 |  | 0-6,3 МПа
629 |  |  | 624803 |  | 0-6,3 МПа
630 |  |  | 97301 |  | 0-6,3 МПа
631 |  |  | 115331 |  | 0-10 кПа
632 |  |  | 512710 |  | 0-2,5 кПа
633 |  |  | 159453 |  | +/-0,2кПа
634 |  |  | 513017 |  | 0-6,3 кПа
635 |  |  | 05451761 |  | 0-6,3 кПа |  | 2025-08-01 |  | 2026-08-01
636 |  |  | 54126 |  | 0-6,3 кПа
637 |  |  | 802512 |  | 0-25 кПа
638 |  |  | 201825 |  | 0-25 кПа
639 |  |  | 8303 |  | 0-6кгс/м²
640 |  |  | 030660 |  | 0-25 кПа
641 | Перетворювач тиску Метран -43ДИ | ЕСЦ | 3294 | 0.25 | 300кПа | 24 | 2024-08-01 | Територія замовника | 2026-08-01 | 12 |  | 0
642 |  |  | 93355 |  | 10кПа
643 |  |  | 94016 |  | 0,25кПа
644 |  |  | 93354 |  | 10кПа
645 |  |  | 96452 |  | 1кПа
646 |  |  | 93768 |  | 250кПа
647 |  |  | 94017 |  | 1мПа
648 |  |  | 92452 |  | 1мПа
649 |  |  | 1140 |  | 2,5мПа
650 |  |  | 93673 |  | 1мПа
651 |  |  | 92867 |  | 4мПа
652 |  |  | А24007978 |  | 0-30м3/ч
653 | Перетворювач тиску МТМ700ДИ-П | ЕСЦ | 8302 | 0.5 | 0-16кгс/м² | 12 | 2025-08-01 | Територія замовника | 2026-08-01 | 1 |  | 0
654 | Миллиамперметр А542 | ЕСЦ | 48863 | 0.5% | 0-10кПа | 12 | 2025-09-01 | Територія замовника | 2026-09-01 | 1 |  | 0
655 | Перетворювач тиску | ЕСЦ | 240402820 | 0.2% | 5,8м | 12 | 2025-05-01 | Територія замовника | 2026-05-01 | 7 |  | 0
656 |  |  | 240402817 |  | 5,8м
657 |  |  | 240402819 |  | 5,8м
658 |  |  | 240402818 |  | 5,8м
659 |  |  | 23W47 C4000041595501 |  | 100 кПа |  | 2025-09-01 |  | 2026-08-01
660 |  |  | 23W35 C4000041494696 |  | 0-60кгс/см2
661 |  |  | 23W42 C4000041595503 |  | 0-16кгс/см2
662 | Напоромір НМП 52-м2-у3 | ЕСЦ | 0571133 | 2.5% | 0 – 4 кПа | 12 | 2025-09-01 | Територія замовника | 2026-09-01 | 16 |  | 0
663 |  |  | 0591756 | 2.5% | 0 – 4 кПа
664 |  |  | 0576767 | 2.5% | 0 – 4 кПа
665 |  |  | 0452400 | 2.5% | 0 – 4 кПа
666 |  |  | 9360790 | 2.5% | 0 – 4 кПа
667 |  |  | 426313 | 2.5% | 0 – 4 кПа
668 |  |  | 426329 | 2.5% | 0 – 4 кПа
669 |  |  | 426311 | 2.5% | 0 – 4 кПа
670 |  |  | 0599510 | 2.5% | 0 – 10 кПа
671 |  |  | 05129714 | 2.5% | 0 – 6 кПа
672 |  |  | 0589059 | 2.5% | 0 – 6 кПа
673 |  |  | 9383599 | 2.5% | -4…0 кПа
674 |  |  | 60988 | 2.5% | +/- 500 кгс/м2 |  | 2025-10-01 |  | 2026-10-01
675 |  |  | 70138 | 2.5% | +/- 12,5 кгс/м2
676 |  |  | 31320 | 2.5%
677 |  |  | 02535 | 2.5% | 0-4 кПа
678 | Індикатор-мікропроцесорний ИТМ-20 | ЕСЦ | 179 | 0.2% | 80т/ч | 12 | 2025-09-01 | Територія замовника | 2026-09-01 | 3 |  | 0
679 |  |  | 175 |  | 100000м3/ч
680 |  |  | 177 |  | ±315мм
681 | Вимірювач-регулятор ИРТ -5920 | ЕСЦ | 04-7599 | 0.2% | 60кгс/см2 | 12 | 2025-09-01 | Територія замовника | 2026-09-01 | 2 |  | 0
682 |  |  | 04-7752 | 0.2% | + - 315мм
683 | Вимірювач технологіч-ний цифровий ІТЦ420/М2-5 |  | 249-0147 | 0.25% | 0-6 м | 24 | 2024-09-01
684 | Напоромір НМП | ЕСЦ | 57108 | 2.5% | 0-4 кПа | 12 | 2025-10-01 | Територія замовника | 2026-10-01 | 9 |  | 0
685 |  |  | 65142 |  | 0-4 кПа
686 |  |  | 87048 |  | 0-4 кПа
687 |  |  | 43397 |  | 0-4кПа
688 |  |  | 19802 |  | 0-1,6 кПа
689 |  |  | 96176 |  | 0-4кПа
690 |  |  | 85986 |  | 0-1,6 кПа
691 |  |  | 43295 |  | 0-1,6 кПа
692 |  |  | 45309 |  | +/- 125 Па
693 | Дифманометр показуючий ДСП160 | ЕСЦ | 5150228 | 1.5% | 0-6,3кПа | 12 | 2025-10-01 | Територія замовника | 2026-10-01 | 6 |  | 0
694 |  |  | 5152256 |  | 0-6,3кПа
695 |  |  | 4774 |  | 6,3 кПа
696 |  |  | 4773 |  | 6,3 кПа
697 |  |  | 5157256 |  | 0-6,3кПа
698 |  |  | 9205430 |  | 0-6,3 кПа
699 | Індикатор технологічний мікропроцесорний IТМ-4-09-09-09-09-ОР | ЕСЦ | 0485 | 0.2% | -50+200°С | 12 | 2025-09-01 | Територія замовника | 2026-09-01 | 1 |  | 0
700 | Перетворювач вимірювальний багатоканальний реєструючий Ш932.9А-29.016 | ЕСЦ | 1709439 | 0.1 | 4 – 20 mа | 24 | 2024-09-01 | Територія замовника | 2026-08-01 | 1 |  | 0
701 | Манометр зразковий МО | КВПтаА | 19623 | 0.4% | 0 – 2,5кгс/см² | 12 | 2025-11-01 | Територія виконавця | 2026-11-01 | 2 |  | 0
702 |  |  | 21430 |  | 0 – 1,0кгс/см²
703 | Вимірювач тиску цифровий DP 1 705U | КВПтаА | 70536905 12432090 | ±0.1% | 0 -1 Bar | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 2 |  | 0
704 | Багатофункціональний калібратор МТМ – 1000 | КВПтаА | 164 | ± 0.04 | 0 – 25 ma | 12 | 2024-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 3 |  | 0
705 |  |  |  | ± 0.02 | 0 – 100 мВ
706 |  |  |  | ± 0.1 | 0 – 100кПа
707 |  | КВПтаА | 162 | ± 0.04 | 0 – 25 ma | 12 | 2024-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01
708 |  |  |  | ± 0.02 | 0 – 100 мВ
709 |  |  |  | ± 0.1 | 0 – 100кПа
710 |  | КВПтаА | 163 | ± 0.04 | 0 – 25 ma | 12 | 2024-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01
711 |  |  |  | ± 0.02 | 0 – 100 мВ
712 |  |  |  | ± 0.1 | 0 – 100кПа
713 | Вимірювач тиску цифровий XP 2i | КВПтаА | 652232 | ±0.02%(0-60Bar) ±0.1% | 0 - 300 Bar | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 1 |  | 0
714 | Калібратор температури еталоний Элемер-КТ-650/М1 | КВПтаА | 21-3479 | ±(0,05+0,06х t/100°C | 50-650°С | 12 | 2025-07-01 | Територія виконавця | 2026-07-01 | 1 |  | 0
715 | Пристрій для реалізації нульової температури Элемер-УРНТ-01 | КВПтаА | 21-3144 | ±0,02 | 0°С | 12 | 2025-07-01 | Територія виконавця | 2026-07-01 | 1 |  | 0
716 | Цифровий манометр АDT681-02-GP3K-BAR-M | КВПтаА | 211Н230460038 | ±0.02% | 0 - 200 Bar | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 1 |  | 0
717 | Цифровой манометр АDT681-02-GP600-BAR-M | КВПтаА | 211Н230370017 | ±0.02% | 0 - 40 Bar | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 1 |  | 0
718 | Цифровий термометр (з платиновою термопарою) | КВПтаА | 44004/1 |  | 50-650°С | 12 | 2025-07-01 | Територія виконавця | 2026-07-01 | 1 |  | 0
719 | Рівнемір радіохвильовий УУС-01 | Склад | 4013 |  |  | 12 |  | Територія замовника | 2026-10-01 | 1 |  | 0
720 | Метрошток МШИ-3,5 | Склад | 1476 | ±0,5мм | 3500мм | 12 | 2025-10-01 | Територія виконавця | 2026-10-01 | 1 |  | 0
721 | Паливороздавальна колонка ТРК Nova B 1.1-1 | Склад | 2088 | ±0,5% | 50л/мин | 12 | 2025-10-01 | Територія замовника | 2026-10-01 | 1 |  | 0
722 | Паливороздавальна колонка ТРК Nova B 1.2-2 | Склад | 2087 | ±0,5% | 300л/мин | 12 | 2025-10-01 | Територія замовника | 2026-10-01 | 1 |  | 0
723 | Мірник М2р-10-02М | Склад | 13566 |  | 10л | 12 | 2025-10-01 | Територія виконавця | 2026-10-01 | 1 |  | 0
724 | Ваги автомобільні для стат.зважування DFT A2 | Склад | 0022EZ64 | Ср. | 0,4-60т. | 12 | 2025-07-01 | Територія замовника | 2026-07-01 | 1 |  | 0
725 | Ваги кранові ВК ЗЕВСIII-10000 | Склад | 3156 | Ср. | 100-10000кг | 12 | 2025-09-01 | Територія замовника | 2026-09-01 | 1 |  | 0
726 | Ваги для статичного зважування ВПД1010Л | Склад | 112 | Ср. | 10-1000кг | 12 | 2025-09-01 | Територія замовника | 2026-09-01 | 1 |  | 0
727 | Ваги для статичного зважування ВПД1010Л | Склад | 113 | Ср. | 20-2000кг | 12 | 2025-09-01 | Територія замовника | 2026-09-01 | 1 |  | 0
728 | Ваги для статичного зважування електронні ВЕСТ-60Т6Е | МЕАО | 60 | Ср. | 0,4-60кг. | 12 | 2025-09-01 | Територія замовника | 2026-09-01 | 1 |  | 0
729 | Ваги для статичного зважування РП-200Ш13 | Кладова ВПЦ | 17993 | 150гр. | 0-200кг. | 12 | 2025-09-01 | Територія замовника | 2026-09-01 | 1 |  | 0
730 | Ваги для статичного зважування ВП-100Ш13 | Кладова ВПЦ | 656 | 150гр. | 0-100кг. | 12 | 2025-09-01 | Територія замовника | 2026-09-01 | 1 |  | 0
731 | Ваги поштові | Кладова ЕЦ | 6263 | 20гр. | 0-50кг. | 12 | 2025-09-01 | Територія замовника | 2026-09-01 | 1 |  | 0
732 | Аналізатор парів спирту Alkotest 6510 | ПОЗ | 561 |  |  | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 4 |  | 0
733 |  |  | 612 |  |  | 12 | 2025-06-01 |  | 2026-06-01
734 |  |  | 604 |  |  | 12 | 2025-07-01 |  | 2026-07-01
735 |  |  | NDG4S0005 |  |  | 12 | 2025-08-01 |  | 2026-08-01
736 | Термометр скляний ТБ-3 | ПОЗ | б/н |  | 0 …..50°С | 24 | 2024-05-01 | Територія замовника | 2026-05-01 | 1 |  | 0
737 | Термометр медичний цифровий LD-302 | ПОЗ | 1 | ±0,1°С | 32 до 42,9 °С | 12 | 2025-07-01 | Територія замовника | 2026-07-01 | 2 |  | 0
738 |  |  | 2
739 | Термометр медичний цифровий Gamma Thermo Base | ПОЗ | 19197585 | ±0,1°С | 32 до 42,9 °С | 12 | 2025-08-01 | Територія замовника | 2026-08-01 | 1 |  | 0
740 | Механічний вимірювач артеріального тиску PARAMED | ПОЗ | 706439 | ±3 мм.рт.ст | 20 до 300 мм.рт.ст | 12 | 2025-07-01 | Територія замовника | 2026-07-01 | 2 |  | 0
741 |  |  | 701474
742 | Вимірювач артеріального тиску та частоти серцевих скорочень PARAMED One | ПОЗ | 12201706901 | ±3 мм.рт.ст | 20 до 300 мм.рт.ст | 12 | 2025-07-01 | Територія замовника | 2026-07-01 | 1 |  | 0
743 | Вимірювач артеріального тиску та частоти пульсу автоматичний цифровий ТМ-2655Р | ПОЗ | 2А4220091 | ±3 мм.рт.ст | 20 до 300 мм.рт.ст | 12 | 2025-05-01 | Територія замовника | 2026-05-01 | 1 |  | 0
744 | Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED One-X | ПОЗ | Н3А24J22959 | ±3 мм.рт.ст | мінус 0 до 300 мм.рт.ст, | 12 | 2025-07-01 | Територія замовника | 2026-07-01 | 1 |  | 0
745 | Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED One-X | ПОЗ | Н3А24J22821 | ±3 мм.рт.ст | мінус 0 до 300 мм.рт.ст, | 12 | 2025-07-01 | Територія замовника | 2026-07-01 | 1 |  | 0
746 | Вимірювач артеріального тиску механічний IGAR | ПОЗ | 20230628.0283 | ±3 мм.рт.ст | 20 до 300 мм.рт.ст | 12 | 2025-08-01 | Територія замовника | 2026-08-01 | 3 |  | 0
747 |  |  | 20230628.0490
748 |  |  | 20230628.0290
749 | Пульсоксиметр MD300C1 | ПОЗ | 121826200752 | ±2%; ±2хв¯¹ | сатурація SpO₂:70-100% пульс:30-235хв¯¹ | 12 | 2025-06-01 | Територія замовника | 2026-06-01 | 1 |  | 0
750 | Пульсоксиметр Linke LK-88 | ПОЗ | UA112031 | ±2%; ±2хв¯¹ | сатурація SpO₂:70-100% пульс:30-235хв¯¹ | 12 |  | Територія замовника | 2026-06-01 | 6 |  | 0
751 |  |  | UA112031 | [5 empty] | 2026-06-01
752 |  |  | UA112031 | [5 empty] | 2026-05-01
753 |  |  | С101А3202011302901 | [5 empty] | 2026-05-01
754 |  |  | LK 1121 | [5 empty] | 2026-05-01
755 |  |  | LK 1121 | [5 empty] | 2026-05-01
756 | Динамометр ДПУ-0,5-2 | ГРС | 1637 | 2% | 5,0кн | 12 | 2025-08-01 | Територія виконавця | 2026-08-01 | 1 |  | 0
757 | Твердомір универсальний NOVOTEST T-Д2 | ВНтаДО | 0084421117 | НВ±10; НВ±15;HRC±2 | 90-450 НВ 150-450 НВ 20-70 HRC | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 1 |  | 0
758 | Набір мір твердості еталонних по Ро-квеллу МТР-1-Н роз-ряд 2 (3 од.) | ВНтаДО | 10№111009 |  | НRC25,3 | 24 |  | Територія виконавця | 2026-06-01 | 1 |  | 0
759 |  |  | 10№111012 |  | НRC46,2 |  |  |  |  | 1 |  | 0
760 |  |  | 10№111015 |  | НRC61,2 |  |  |  |  | 1 |  | 0
761 | Набір мір твердості еталонних по Брі-неллю МТБ-1-Н роз-ряд 2 (2 од.) | ВНтаДО | 04№110404 |  | 10/3000/10 НВ204 | 24 |  | Територія виконавця | 2026-06-01 | 1 |  | 0
762 |  |  | 11№4397 |  | 10/3000/10 НВ382 |  |  |  |  | 1 |  | 0
763 | Аналізатор металів та сплавів Ехреrt Х-МЕТ 8000 Еталон (зразок складу нерж.сталі) | ВНтаДО | 803205 | - | - | 12 | 2019-07-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 1 |  | 0
764 |  |  | 10000883
765 | Віброаналізатор портативний "Топаз" Перетворювач РА-023 | ВНтаДО | 0174 | - | - | 12 | 2024-08-01 | Територія виконавця | 2025-08-01 | 1 |  | 0
766 |  |  | 6853 | [6 empty] | 1 |  | 0
767 |  |  | 3480 | [8 empty] | 0
768 | Аналізатор вібрації КВАРЦ 2 Перетворювач АС102-1А | ВНтаДО | 0185 | - | - | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 1 |  | 0
769 |  |  | 706507 | [6 empty] | 1 |  | 0
770 |  |  | 0184 |  |  |  | 2025-08-01 |  | 2026-08-01 | 1 |  | 0
771 |  |  | 706508 | [6 empty] | 1 |  | 0
772 | Прилад вібровимірювальний «АГАТ-М» Перетворювач АС102-1А | ВНтаДО | 1996 | ±5% | СКЗ-1,0-150 | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 1 |  | 0
773 |  |  | 476033 | [6 empty] | 1 |  | 0
774 | Віброметр ADL-P3 | ВНтаДО | P3.24009 | ±5% | СКЗ 0,01-200 мм/с | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 3 |  | 0
775 |  |  | P3.24011
776 |  |  | P3.24012
777 | Тепловізор Flir Е96 | ВНтаДО | 90203573 | - | -20+1500°C | 12 | 2025-07-01 | Територія виконавця | 2026-07-01 | 1 |  | 0
778 | Тепловізор Flir Е6Xt | ВНтаДО | 639067010 | - | -20 + 450°C | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 1 |  | 0
779 | Ультразвуковий дефектоскоп «ТОМОГРАФИК» | ВНтаДО | 8090 | ±1мм; ±0,5дБ | 1-10МГц; Н 6-245мм; 67-110дБ | 12 | 2025-06-01 | Територія виконавця | 2026-06-01 | 1 |  | 0
780 | УД4-Т |  | 1192020218 | [6 empty] | 1 |  | 0
781 | Віброметр VM23/KS82L | ВНтаДО | 250160 | ±5% | peak-peak 0,01-60 мм (3-60 Гц | 12 |  | Територія виконавця | 2026-06-01 | 4 |  | 0
782 |  |  | 25001
783 |  |  | 250161
784 |  |  | 25002
785 | Товщиномір NOVOTEST | ВНтаДО | 276170321 | ±(0,01Нх+0,05) мм | 0,6-50мм | 12 | 2025-08-01 | Територія виконавця | 2026-08-01 | 1 |  | 0
786 | УТ-1М |  | 1192020218 | [6 empty] | 1 |  | 0
787 | Перетворювач П112-10-6/2 |  | 187 | [6 empty] | 1 |  | 0
788 | Термоскоп300 2С- ВТ-1 | КЦ | 300701 | 0.75% | 1000-2000°С | 12 |  | Територія виконавця | 2026-06-01 | 1 |  | 0
789 | CYCLOPS 100L 1F | КЦ | 252595 03 256200 04 256201 04 | 0.25% | 550-2000°С | 12 |  | Територія виконавця | 2026-06-01 | 3
790 | Міра спектрального коеффіцієнта відбиття NG1-Standart | ЦЛ | 11-02 |  | Rm 0 % |  | 2025-07-01 | Територія виконавця | 2026-07-01 | 1
791 | Міра спектрального коеффіцієнта відбиття Cubic-Zirconia-Standart |  | 11-25 |  | Rm 3,19 % |  | 2025-07-01 | Територія виконавця | 2026-07-01 | 1
792 | Міра спектрального коеффіцієнта відбиття GGG-Standart |  | 11-40 |  | Rm 1,720 % |  | 2025-07-01 | Територія виконавця | 2026-07-01 | 1
793 | Міра спектрального коеффіцієнта відбиття N-LASF46A-Standart |  | 11-47 |  | Rm 1,313 % |  | 2025-07-01 | Територія виконавця | 2026-07-01 | 1
794 | Міра спектрального коеффіцієнта відбиття YAG-Standart |  | 11-65 |  | Rm 0,901 % |  | 2025-07-01 | Територія виконавця | 2026-07-01 | 1
795 | Міра спектрального коеффіцієнта відбиття Saphir-Standart |  | 11-81 |  | Rm 0,588 % |  | 2025-07-01 | Територія виконавця | 2026-07-01 | 1
| Всего: | [8 empty] | 868 |  | 0
Начальник цеху КВП та А О.С. Данілейченко