Утверждаю

Директор по инжинирингу

ЧАО «ЮЖКОКС»                                                                                                                                                  ________ И.В.Струсевич

«___» _________ 2020г.

Техническое задание

- Наименование: текущий ремонт материального склада №1, 2, 3 с рампой, инв № 190.

- Место оказания услуг: ЧАО «ЮЖКОКС».

- Перечень и объем работ:

| № п/п | Наименование услуги | Описание услуги | Количественный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт кровли здания | Разборка покрытий кровли из старых материалов. Рулонное покрытие (рубероид) | 1400,0 м² |
|  |  | Ремонт цементной стяжки (кровля, козырьки) | 400,0 м² |
|  |  | Огрунтовка стяжки битумным праймеров | 1400,0 м² |
|  |  | Устройство кровли из наплавляемых материалов в два слоя | 1400,0 м² |
|  |  | Изготовление и монтаж каркаса для подшивки навеса | 5,0 т |
|  |  | Подшивка навеса профнастилом | 320,0 м² |
| 2 | Текущий ремонт осветительных приборов | Разводка электрических точек под установку осветительных приборов | 300,0 м |
|  |  | Установка осветительных приборов | 40,0 шт |
| 3 | Текущий ремонт оконных блоков | Демонтаж деревянных оконных блоков | 24,0 шт |
|  |  | Установка м/пластиковых оконных блоков | 24,0 шт |
| 4 | Текущий ремонт ворот здания | Зачистка конструкций ворот с двух сторон (створки ворот, коробка ворот) от краски и ржавчины | 24,0 м² |
|  |  | Огрунтовка поверхности конструкций ворот с двух сторон | 24,0 м² |
|  |  | Окрашивания поверхности конструкций ворот с двух сторон | 24,0 м² |
|  |  | Зачистка конструкций двери с двух сторон (полотно, дверная коробка) от краски и ржавчины | 12,0 м² |
|  |  | Огрунтовка поверхности конструкций двери с двух сторон | 12,0 м² |
|  |  | Окрашивания поверхности конструкций двери с двух сторон | 12,0 м² |
|  |  | Демонтаж конструкций раздвижных ворот | 7/4,42 шт/т |
|  |  | Изготовление м/к раздвижных ворот (2 створки) | 7/4,42 шт/т |
|  |  | Монтаж м/к раздвижных ворот | 7/4,42 шт/т |
|  |  | Демонтаж деревянных входных дверей каменных стенах | 2,0 шт |
|  |  | Установка металлических входных дверей | 2,0 шт |
| 5 | Текущий ремонт фасада здания | Монтаж теплоизоляционного материала | 600,0 м² |
|  |  | Монтаж каркаса под сайдинг | 1500,0 м |
|  |  | Монтаж сайдинга | 600,0 м² |
| 6 | Текущий ремонт парапета здания | Зачистка м/к парапета от краски и ржавчины | 16,0 м² |
|  |  | Огрунтовка м/к парапета | 16,0 м² |
|  |  | Окрашивания м/к парапета | 16,0 м² |
|  |  | Частичная отбивка поврежденного слоя штукатурки парапета | 20,0 м² |
|  |  | Приготовление цементного раствора | 150,0 м² |
|  |  | Штукатурка парапета | 150,0 м² |
|  |  | Грунтовка заштукатуренной поверхности парапета | 150,0 м² |
|  |  | Окраска водоэмульсионной краской заштукатуренной поверхности парапета | 150,0 м² |
|  |  | Разборка бетонного покрытия парапета | 150,0 м² |
|  |  | Установка деревяной опалубки | 17,0 м² |
|  |  | Установка кладочной сетки | 150,0 м² |
|  |  | Устройство бетонного покрытия | 150,0 м² |

- Выполнение работ: работы выполняются на эксплуатируемом объекте, из материалов Подрядчика.

Директор коммерческий                                                         А.А.Сорокин

Начальник ХС                                                                              Т.Б.Школяр