Утверждаю

Директор по инжинирингу

ЧАО «ЮЖКОКС»                                                                                                                                                  ________ И.В.Струсевич

«___» _________ 2020г.

Техническое задание

- Наименование: текущий ремонт склада оборудования №1, инв № 196.

- Место оказания услуг: ЧАО «ЮЖКОКС».

- Перечень и объем работ:

| № п/п | Наименование услуги | Описание услуги | Количественный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт ворот здания | Зачистка конструкций двери с двух сторон (полотно, дверная коробка) от краски и ржавчины | 6,0 м² |
|  |  | Грунтовка поверхности конструкций двери с двух сторон | 6,0 м² |
|  |  | Окрашивания поверхности конструкций двери с двух сторон | 6,0 м² |
|  |  | Зачистка конструкций перильного ограждения от краски и ржавчины | 3,0 м² |
|  |  | Грунтовка поверхности перильного ограждения | 3,0 м² |
|  |  | Окрашивания поверхности перильного ограждения | 3,0 м² |
|  |  | Зачистка конструкций ворот с двух сторон (створки ворот, коробка ворот) от краски и ржавчины | 10,0 м² |
|  |  | Огрунтовка поверхности конструкций ворот с двух сторон | 10,0 м² |
|  |  | Окрашивания поверхности конструкций ворот с двух сторон | 10,0 м² |
|  |  | Зачистка конструкций ворот с двух сторон (створки ворот, коробка ворот) от краски и ржавчины | 40,0 м² |
|  |  | Огрунтовка поверхности конструкций ворот с двух сторон | 40,0 м² |
|  |  | Окрашивания поверхности конструкций ворот с двух сторон | 40,0 м² |

- Выполнение работ: работы выполняются на эксплуатируемом объекте, из материалов Подрядчика.

Директор коммерческий                                                         А.А.Сорокин

Начальник ХС                                                                              Т.Б.Школяр