## Лист1
Підприємство ПРАТ "ЮЖКОКС" | [6 empty] | " Затверджую"________________________________
Цех (підрозділ) Коксовий цех | [6 empty] | "___" ___________________________20__р.
Відомість дефектів №_________ вiд "___" __________ 2021 р.
на Поточний ремонт електрообладнання КЦ ПРАТ "ЮЖКОКС" в 2021 р. Електровоз ЕК-14 інв. № 105608
№ п/п | Найменування агрегату, вузла, основного конструктивного елементу, що потребує ремонту; перелік робіт, що належать до виконання, деталей, що потребують заміни або реставрації |  | Одиниця виміру | Кількість | Найменування | Одиниця виміру |  | Кількість | Примітка
1 | Вимір опору ізоляції проводок, кабелів та апаратів до 1 кВ мегаомметром (10 приєднань) |  | шт | 1
2 | Ремонт щіткотримача, розмір щітки 2х4 мм |  | щіткотр. | 4
3 | Поточний ремонт спеціалізованих електричних машин постійного струму потужністю 500,0 кВт частотою обертання 1000 об/хв |  | ел. маш. | 1
4 | Наладка схеми з виконавчим двигуном асинхронним |  | шт | 1
5 | Вимір опору ізоляції проводок, кабелів та апаратів до 1 кВ мегаомметром (10 приєднань) |  | шт | 3
6 | Ремонт щіткотримача, розмір щітки 2х4 мм |  | щіткотр. | 3
7 | Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 А. |  | штука | 2
8 | Середній ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 А. |  | штука | 2
9 | Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 А. |  | штука | 2
10 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 2
11 | Наладка схеми з виконавчим двигуном постійного струму |  | шт | 1
12 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування |  | схема | 4
13 | Наладка електричних схем автоматичного управління ,захисту з кількістю комутаційних елементів до 20 |  | шт | 2
14 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування |  | схема | 1
15 | Від'єднання жил перерізом до 150 кв.мм. |  | штук | 3
16 | Установка і опресування наконечників на жили проводів і кабелів, перерізом до 150 кв.мм. |  | штук | 3
17 | Оброблення кінців і кабелів, живлячих електричні машини і апарати, переріз дроту до 150,0 мм |  | шт | 3
18 | Установка і опресування наконечників на жили проводів і кабелів, перерізом до 150 кв.мм. |  | штук | 3
19 | Приєднання жил перерізом до 150 кв.мм. |  | штук | 3
20 | Зняття автомата установного триполюсного на силу струму до 100 А |  | штука | 1
21 | Установка автомата установного триполюсного на силу струму до 100 А |  | штука | 1
22 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: автоматичний вимикач універсальний триполюсний на струм до 630 А |  | шт | 1
23 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Схема пересування). |  | схема | 1
24 | Зняття блок-контактора на плиті з числом блок-контактів до 12 |  | штука | 16
25 | Установка блок-контактора на плиті з числом блок-контактів до 12 |  | штука | 16
26 | Контакти рухливі для КТПВ 624 |  |  |  |  | шт |  | 8
27 | Контакти нерухомі для КПТВ 624 |  |  |  |  | шт |  | 8
Склав
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Відомість дефектів затверджена:
Замовник
Виконавець
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]