## Лист1
Підприємство ПРАТ "ЮЖКОКС" | [6 empty] | " Затверджую"________________________________
Цех (підрозділ) Коксовий цех | [6 empty] | "___" ___________________________20__р.
Відомість дефектів №_________ вiд "___" __________ 2021 р.
на Поточний ремонт електрообладнання КЦ ПРАТ "ЮЖКОКС" в 2021 р. Вугілля завантажувальний вагон №1 инв. №16250
№ п/п | Найменування агрегату, вузла, основного конструктивного елементу, що потребує ремонту; перелік робіт, що належать до виконання, деталей, що потребують заміни або реставрації |  | Одиниця виміру | Кількість | Найменування | Одиниця виміру |  | Кількість | Примітка
1 | Оброблення кінців і кабелів, живлячих електричні машини і апарати, переріз дроту до 2,5 мм |  | шт | 12
2 | Продзвонення жил проводів перерізом до 2,5 кв.мм. При кількості кінців в коробці 10. |  | коробка | 12
3 | З'єднання кінців проводів перерізом до 2,5 кв.мм. При кількості кінців в коробці 10 |  | коробка | 12
4 | Вимір опору ізоляції проводок, кабелів та апаратів до 1 кВ мегаомметром (10 приєднань) |  | шт | 1
5 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 1
6 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 1
7 | Ревізія комутації панелей керування. (Схема горлочісткі к.с.) |  | панель | 1
8 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування |  | схема | 1
9 | Середній ремонт командоапарата регулювального (шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, установл. на підлозі з кількістю ланцюгів до 6 |  | штука | 1
10 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
11 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а. (Пересування). |  | штука | 6
12 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 6
13 | Ревізія комутації панелей керування. (РП) |  | панель | 2
14 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а. (Пересування). |  | штука | 6
15 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 6
16 | Огляд і чищення клемних з'єднань |  | штук | 20
17 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування |  | схема | 1
18 | Вимір опору ізоляції проводок, кабелів та апаратів до 1 кВ мегаомметром [10 приєднань] (Аератор) |  | шт | 3
19 | Зняття електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,25 т |  | ел. маш. | 1
20 | Переміщення вантажів волоком вручну на відстань до 20 м, маса 1 шт вантажу до 0.25 т |  | т | 0,25
21 | Встановлення електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,25 т |  | ел. маш. | 1
22 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 1
23 | Приєднання жил перерізом до 6 кв.мм. |  | штук | 3
24 | Фазування електричної лінії або трансформаторів з сітьовою напругою до 1 кВ (1 фазування) |  | шт | 3
25 | Поточний ремонт коробок клемних для кабелів перерізом до 10 кв.мм., з кількістю затискачів до 6. |  | штука | 8
26 | Зняття електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,1 т (Механізм 3-го люкос'ема). |  | ел. маш. | 1
27 | Переміщення вантажів волоком вручну на відстань до 20 м, маса 1 шт вантажу до 0.1 т |  | т | 0,1
28 | Зняття шківів, напівмуфт і шестірень масою до 0,01 т |  | шт | 1
29 | Встановлення шківів, напівмуфт і шестірень масою до 0,01 т |  | шт | 1
30 | Встановлення електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,1 т |  | ел. маш. | 1
31 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 1
32 | Фазування електричної лінії або трансформаторів з сітьовою напругою до 1 кВ (1 фазування) |  | шт | 3
33 | Середній ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 а. (Схема введення живлення). |  | штука | 1
34 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 1
35 | Прокладання дроту перерізом до 2,5 кв.мм. (Живлення гідроштовхачів півд. Сторона). |  | м | 240
36 | Приєднання жил перерізом до 2.5 кв.мм. |  | штук | 6
37 | Поточний ремонт проводів перерізом до 6 кв.мм, прокладених на панелях станцій керування, щитах и шафах: провід з крепленням пряжками до приварених на панелях смуг |  | м | 8
38 | Обмотування проводів і труб азбестовим шнуром |  | м | 6
39 | Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором напругою до 660 В потужністю 7,5 кВт частотою обертання 3000 об/хв (Механізм 2-го аератора). |  | ел. маш. | 1
40 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 1
41 | Переміщення вантажів волоком вручну на відстань до 20 м, маса 1 шт вантажу до 0.1 т (Механізм 2-го аератора). |  | т | 1
42 | Установка автомата установочного триполюсного на силу струму до 100 а. (Механізм 2-го аератора). |  | штука | 1
43 | Середній ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 50 а. (Схема накладення гальм). |  | штука | 1
44 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 1
45 | Поточний ремонт гальма електромагнітного постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. (Механізм гальмування 2-го ход. Двигуна). |  | штука | 1
46 | Наладка нереверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності |  | шт | 1
47 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Механізм чищення колін стояків кокс. Сторона). |  | схема | 1
48 | Поточний ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. |  | штука | 1
49 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
50 | Зняття вимикача хрестового з кількістю мікроперемикачів до 4. |  | штука | 1
51 | Середній ремонт вимикача хрестового з кількістю мікроперемикачів до 4. |  | штука | 1
52 | Установка вимикача хрестового з кількістю мікроперемикачів до 4. |  | штука | 1
53 | Поточний ремонт проводів перерізом до 6 кв.мм, прокладених на панелях станцій керування, щитах и шафах: провід з крепленням пряжками до приварених на панелях смуг |  | м | 8
54 | Зняття командоапарата регулювального кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Механізм чищення колін стояків кокс. Сторона). |  | штука | 1
55 | Установка командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. |  | штука | 1
56 | Середній ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. |  | штука | 1
57 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
58 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Механізм чищення колін стояків кокс. Сторона). |  | схема | 1
59 | Середній ремонт контакторів на плиті з двома головними контактами силою постійного струму до 50 а. (Механізм чищення колін стояків кокс. Сторона). |  | штука | 4
60 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 4
61 | Середній ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Механізм чищення колін стояків маш. Сторона). |  | штука | 1
62 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
63 | Поточний ремонт проводів перерізом до 6 кв.мм, прокладених на панелях станцій керування, щитах и шафах: провід з крепленням пряжками до приварених на панелях смуг |  | м | 8
64 | Обмотування проводів і труб азбестовим шнуром |  | м | 6
65 | Оброблення кінців і кабелів, живлячих електричні машини і апарати, переріз дроту до 120,0 мм |  | шт | 1
66 | Установка і опресування наконечників на жили проводів і кабелів, перерізом до 120 кв.мм. |  | штук | 1
67 | Середній ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 600 а. (Лінійний контактор). |  | штука | 1
68 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 1
69 | Зняття командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Механізм чищення колін стояків кокс. Сторона). |  | штука | 1
70 | Установка командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. |  | штука | 1
71 | Середній ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Механізм чищення колін стояків кокс. Сторона). |  | штука | 1
72 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
73 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Механізм чищення колін стояків кокс. Сторона). |  | схема | 1
74 | Середній ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 50 А. |  | штука | 2
75 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 2
76 | Продзвонення жил проводів перерізом до 2,5 кв.мм. При кількості кінців в коробці 10. |  | коробка | 1
77 | Середній ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Механізм чищення колін стояків маш. Сторона). |  | штука | 1
78 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
79 | Поточний ремонт проводів перерізом до 6 кв.мм, прокладених на панелях станцій керування, щитах и шафах: провід з крепленням пряжками до приварених на панелях смуг |  | м | 14
80 | Обмотування проводів і труб азбестовим шнуром |  | м | 6
81 | Від'єднання жил перерізом до 150 кв.мм. (Пантографи) |  | штук | 3
82 | Оброблення кінців і кабелів, живлячих електричні машини і апарати, переріз дроту до 120,0 мм |  | шт | 3
83 | Установка і опресування наконечників на жили проводів і кабелів, перерізом до 120 кв.мм. |  | штук | 3
84 | Приєднання жил перерізом до 150 кв.мм. |  | штук | 3
85 | Середній ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 600 а. (Лінійний контактор). |  | штука | 1
86 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 1
87 | Ревізія комутації панелей керування |  | панель | 8
88 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 8
89 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 8
90 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Механізм чищення колін стояків кокс. Сторона). |  | схема | 1
91 | Зняття реле рев (механізм пересування) |  | шт | 4
92 | Установка реле РЭВ |  | шт | 4
93 | Реле максимального струму РЕ 571-120А |  |  |  |  | шт |  | 4
94 | Наладка струмового захисту на електромагнітних реле |  | шт | 4
95 | Зняття командоапарата регулювального кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Механізм опускання завантажувальних конусів) |  | штука | 1
96 | Установка командоапарата регулювального (шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, установл. на підлозі з кількістю ланцюгів до 6 |  | штука | 2
97 | Командоапарат КА4658-1У1 |  |  |  |  | шт |  | 2
98 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 2
Склав
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Відомість дефектів затверджена:
Замовник
Виконавець
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]