## Лист1
Підприємство ПРАТ "ЮЖКОКС" | [6 empty] | " Затверджую"________________________________
Цех (підрозділ) Коксовий цех | [6 empty] | "___" ___________________________20__р.
Відомість дефектів №_________ вiд "___" __________ _______ р.
на Поточний ремонт електрообладнання КЦ ПРАТ "ЮЖКОКС" в 2021 р. Вугілля завантажувальний вагон №3 инв. №9970
№ п/п | Найменування агрегату, вузла, основного конструктивного елементу, що потребує ремонту; перелік робіт, що належать до виконання, деталей, що потребують заміни або реставрації |  | Одиниця виміру | Кількість | Найменування | Одиниця виміру |  | Кількість | Примітка
1 | Середній ремонт світильників водопилонепроникних і герметичних |  | штук | 2
2 | Продзвонення жил проводів перерізом до 2,5 кв.мм. При кількості кінців в коробці 10. |  | коробка | 2
3 | З'єднання кінців проводів перерізом до 2,5 кв.мм. При кількості кінців в коробці 10 |  | коробка | 2
4 | Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором напругою до 660 В потужністю 1,5 кВт частотою обертання 3000 об/хв |  | ел. маш. | 3
5 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 3
6 | Поточний ремонт гальма електромагнітного (електрична частина) постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. |  | штука | 4
7 | Наладка нереверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності |  | шт | 4
8 | Від'єднання жил перерізом до 2.5 кв.мм. |  | штук | 10
9 | Зняття командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. |  | штука | 1
10 | Середній ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. |  | штука | 1
11 | Установка командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. |  | штука | 1
12 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
13 | Приєднання жил перерізом до 2.5 кв.мм. |  | штук | 10
14 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування |  | схема | 1
15 | Наладка електричних схем автоматичного управління ,захисту з кількістю комутаційних елементів до 20 |  | шт | 1
16 | Середній ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. |  | штука | 5
17 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 5
18 | Наладка схеми з датчиком положення: контактним датчиком з числом кіл до 10 |  | шт | 5
19 | Огляд і чищення клемних з'єднань |  | штук | 40
20 | Поточний ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. |  | штука | 11
21 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 11
22 | Поточний ремонт контакторних панелей керування асинхронним двигуном з фазным ротором ІІ, ІІІ величини (силою струму до 150 А) |  | панель | 4
23 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 4
24 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування |  | схема | 4
25 | Наладка реверсивного електорприводу з асинхронним електродвигуном з фазним ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності (Пересування). |  | шт | 1
26 | Наладка апаратів управління електорприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1кВ з системою управління. Перемикач універсальний на струм до 15А (Введення живлення). |  | шт | 1
27 | Наладка реверсивного електорприводу з асинхронним електродвигуном з фазним ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності (Пересування). |  | шт | 1
28 | Середній ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 1
29 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 1
30 | Поточний ремонт гальма електромагнітного (електрична частина) постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. |  | штука | 4
31 | Наладка нереверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності |  | шт | 4
32 | Замір опору ізоляції силового і контрольного кабелів. |  | штук | 1
33 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (ППР) |  | шт | 1
34 | Поточний ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (2-ий бункер). |  | штука | 1
35 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
36 | Наладка реверсивного електорприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності (Затвори вугільної вежі). |  | шт | 3
37 | Середній ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 а. (Чистка колін стояків). |  | штука | 2
38 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 2
39 | Поточний ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. |  | штука | 9
40 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 9
41 | Поточний ремонт вимикача кінцевого важільного массою до 20 кг. |  | штука | 2
42 | Ревізія комутації панелей керування. (ППР) |  | панель | 8
43 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 6
44 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 6
45 | Поточний ремонт пускача магнітного в нормальному виконанні, окремо стоячого на силу струму до 150 А |  | штука | 4
46 | Поточний ремонт автомата установного триполюсного на силу струму до 100 А |  | штука | 1
47 | Огляд і чищення клемних з'єднань |  | штук | 60
48 | Перевірка оперативної контрольної мережі |  | панел. | 8
49 | Поточний ремонт напівпровідникових випрямних блоків пристрою |  | блок | 1
50 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Затвори вугільної вежі). |  | шт | 1
51 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Блокування). |  | шт | 1
52 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Блокування). |  | схема | 6
53 | Поточний ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. |  | штука | 11
54 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 11
55 | Капітальний ремонт контакторних панелей керування двигуном з короткозамкнутим ротором ІІ, ІІІ величини (силою струму до 150 А) |  | панель | 8
56 | Поточний ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. |  | штука | 11
57 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 11
58 | Зняття електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,1 т (Механізм 2-го шибера). |  | ел. маш. | 1
59 | Встановлення електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,1 т |  | ел. маш. | 1
60 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 1
61 | Наладка схеми з датчиком положення: контактним датчиком з числом кіл до 10 |  | шт | 1
62 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Блокування з механізмом пересування). |  | схема | 9
63 | Зняття електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,1 т (Механізм 3-го телескопа). |  | ел. маш. | 1
64 | Переміщення вантажів волоком вручну на відстань до 20 м, маса 1 шт вантажу до 0.1 т |  | т | 0,1
65 | Встановлення електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,1 т |  | ел. маш. | 1
66 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 1
67 | Фазування електричної лінії або трансформаторів з сітьовою напругою до 1 кВ (1 фазування) |  | шт | 3
68 | Капітальний ремонт дротів перерізом до 6 кв.мм. прокладених на панелях станцій керування щитах і шафах: дроту з кріпленням пряжками до приварених на панелях смуг. (Механізм 1-го люкос'ема). |  | м | 6
69 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Схема введення живлення). |  | шт | 1
70 | Середній ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Механізм 3-го телескопа). |  | штука | 1
71 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
72 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Механізм 3-го телескопа). |  | шт | 1
73 | Ревізія комутації панелей керування |  | панель | 8
74 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 12
75 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 12
76 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Механізм 2-го телескопа). |  | схема | 1
77 | Середній ремонт вимикача кінцевого важільного массою до 20 кг. |  | штука | 4
78 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: перемикач універсальний на струм до 15 А |  | шт | 4
79 | Середній ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Механізм 2-го телескопа). |  | штука | 1
80 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
81 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Схема чищення колін стояків маш. Сторона). |  | шт | 1
82 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Схема блокування). |  | схема | 6
83 | Зняття вимикача хрестового з кількістю мікроперемикачів до 4. (Схема чищення колін стояків маш. Сторона). |  | штука | 1
84 | Середній ремонт вимикача хрестового з кількістю мікроперемикачів до 4. |  | штука | 1
85 | Установка вимикача хрестового з кількістю мікроперемикачів до 4. |  | штука | 1
86 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Схема чищення колін стояків маш. Сторона). |  | шт | 1
87 | Ревізія комутації панелей керування |  | панель | 8
88 | Поточний ремонт проводів перерізом до 6 кв.мм, прокладених на панелях станцій керування, щитах и шафах: провід з крепленням пряжками до приварених на панелях смуг |  | м | 16
89 | Ремонт струмоприймача вагою до 10 кг. |  | штук | 3
90 | Оброблення кінців і кабелів, живлячих електричні машини і апарати, переріз дроту до 120,0 мм |  | шт | 3
91 | Установка і опресування наконечників на жили проводів і кабелів, перерізом до 120 кв.мм. |  | штук | 3
92 | Ревізія комутації панелей керування |  | панель | 6
93 | Поточний ремонт проводів перерізом до 6 кв.мм, прокладених на панелях станцій керування, щитах и шафах: провід з крепленням пряжками до приварених на панелях смуг |  | м | 8
94 | Поточний ремонт коробок клемних для кабелів перерізом до 10 кв.мм., з кількістю затискачів до 6. |  | штука | 6
95 | Огляд і чищення клемних з'єднань |  | штук | 24
96 | Датчики: зняття і установка автоматичних вимикачів (механізм пересування) |  | штука | 1
97 | Авт. вимикач АЕ2046-10Р 40А |  |  |  |  | шт |  | 1
98 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: автоматичний вимикач універсальний триполюсний на струм до 630 А |  | шт | 1
99 | Встановлення електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,25 т (механізм пересування) |  | ел. маш. | 1
100 | Електродвигун АИРМ112М2 7.5кВт |  |  |  |  | шт |  | 1
101 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 1
102 | Встановлення шківів, напівмуфт і шестірень масою до 0,01 т |  | шт | 1
103 | Оброблення кінців і кабелів, живлячих електричні машини і апарати, переріз дроту до 6,0 мм |  | шт | 6
104 | Установка і опресування наконечників на жили проводів і кабелів, перерізом до 16 кв.мм. |  | штук | 6
105 | З'єднання кінців проводів перерізом до 6 кв.мм. При кількості кінців в коробці 6. |  | коробка | 6
106 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування |  | схема | 1
107 | Фазування електричної лінії або трансформаторів з сітьовою напругою більш 10 кВ (1 фазування) |  | шт | 1
Склав
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Відомість дефектів затверджена:
Замовник
Виконавець
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]