## Лист1
Підприємство ПРАТ "ЮЖКОКС" | [6 empty] | " Затверджую"________________________________
Цех (підрозділ) Коксовий цех | [6 empty] | "___" ___________________________20__р.
Відомість дефектів №_________ вiд "___" __________ 2021 р.
на Поточний ремонт електрообладнання КЦ ПРАТ "ЮЖКОКС" в 2021 р. Вугілля завантажувальний вагон №4 инв. №9875
№ п/п | Найменування агрегату, вузла, основного конструктивного елементу, що потребує ремонту; перелік робіт, що належать до виконання, деталей, що потребують заміни або реставрації |  | Одиниця виміру | Кількість | Найменування | Одиниця виміру |  | Кількість | Примітка
1 | Ревізія комутації панелей керування |  | панель | 1
2 | Перевірка оперативної контрольної мережі |  | панел. | 1
3 | Наладка електричних схем автоматичного управління ,захисту з кількістю комутаційних елементів до 20 |  | шт | 1
4 | Зняття електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,05 т |  | ел. маш. | 1
5 | Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором напругою до 660 В потужністю 1,5 кВт частотою обертання 3000 об/хв |  | ел. маш. | 1
6 | Встановлення електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,05 т |  | ел. маш. | 1
7 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 1
8 | Зняття провода першого-одножильного в загальному обплетенні, сумарним перерізом до 2,5 кв.мм. |  | м | 6
9 | Затягування провода першого-одножильного в загальному обплетенні, сумарним перерізом до 2,5 кв.мм. |  | м. | 6
10 | Приєднання жил перерізом до 2.5 кв.мм. |  | штук | 6
11 | Обмотування проводів і труб азбестовим шнуром |  | м | 2
12 | Середній ремонт пускача магнітного в нормальному виконанні, окремо стоячого на силу струму до 150 А |  | штука | 1
13 | Ревізія комутації панелей керування |  | панель | 2
14 | Наладка електричних схем автоматичного управління ,захисту з кількістю комутаційних елементів до 20 |  | шт | 1
15 | Ревізія комутації панелей керування |  | панель | 2
16 | Від'єднання жил перерізом до 2.5 кв.мм. |  | штук | 10
17 | Зняття командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. |  | штука | 1
18 | Зняття шківів, напівмуфт і шестірень масою до 0,004 т |  | шт | 1
19 | Встановлення шківів, напівмуфт і шестірень масою до 0,004 т |  | шт | 1
20 | Установка командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. |  | штука | 1
21 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
22 | Поточний ремонт вимикача кінцевого важільного массою до 20 кг. |  | штука | 2
23 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: перемикач універсальний на струм до 15 А |  | шт | 2
24 | Наладка схеми з датчиком положення: контактним датчиком з числом кіл до 10 |  | шт | 1
25 | Середній ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. |  | штука | 2
26 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 2
27 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування |  | схема | 2
28 | Наладка схеми з датчиком положення: контактним датчиком з числом кіл до 10 |  | шт | 2
29 | Середній ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. |  | штука | 1
30 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
31 | Від'єднання жил перерізом до 2.5 кв.мм. |  | штук | 10
32 | Продзвонення жил проводів перерізом до 2,5 кв.мм. При кількості кінців в коробці 10. |  | коробка | 10
33 | Приєднання жил перерізом до 2.5 кв.мм. |  | штук | 10
34 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування |  | схема | 1
35 | Наладка схеми з датчиком положення: контактним датчиком з числом кіл до 10 |  | шт | 1
36 | Поточний ремонт контакторних панелей керування асинхронним двигуном з фазным ротором ІІ, ІІІ величини (силою струму до 150 А) |  | панель | 1
37 | Ревізія комутації панелей керування. (Введення живлення). |  | панель | 1
38 | Ревізія і регулювання контактів ключів керування |  | штук | 1
39 | Середній ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 А. |  | штука | 1
40 | Зняття шківів, напівмуфт і шестірень масою до 0,035 т |  | шт | 1
41 | Перевірка оперативної контрольної мережі. (Пневмообвалення). |  | панел. | 1
42 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (2-ий шибер). |  | шт | 1
43 | Наладка реверсивного електорприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності (1-ий телескоп). |  | шт | 1
44 | Наладка живлячої лінії змінного або постійного струму напругою до 1 кВ. Лінія з автоматом та ручним управлінням |  | шт | 1
45 | Поточний ремонт гальма електромагнітного (електрична частина) постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. |  | штука | 3
46 | Наладка нереверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності |  | шт | 3
47 | Перевірка оперативної контрольної мережі. (Чистка колін стояків). |  | панел. | 1
48 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Блокування). |  | шт | 1
49 | Поточний ремонт командоапарата регулювального кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (1-ий телескоп). |  | штука | 1
50 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
51 | Поточний ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Затвори УБ 2-ий бункер). |  | штука | 1
52 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
53 | Ревізія комутації панелей керування. (Чистка колін стояка маш. Сторона). |  | панель | 1
54 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 1
55 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 1
56 | Поточний ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. |  | штука | 11
57 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 11
58 | Поточний ремонт гальма електромагнітного (електрична частина) постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. |  | штука | 3
59 | Наладка нереверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності |  | шт | 3
60 | Установка гальма електромагнітного (електрична частина) постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. |  | штука | 1
61 | Наладка нереверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності |  | шт | 1
62 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Блокування). |  | шт | 2
63 | Зняття клемника, складеного із клем типів епн-2,5,кне-1000,кс-3м,кн-3м, з кількістю клем до 20. (Панель вібраторів). |  | штука | 1
64 | Установка клемника, складеного із клем типів ЕПН-2,5; КНЕ-100; КС-3М; КП-3М; з кількістю клем до 20. |  | штука | 1
65 | Приєднання жил перерізом до 2.5 кв.мм. |  | штук | 9
66 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (1-ий люкос'ем). |  | шт | 1
67 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (2-а вилка). |  | шт | 1
68 | Зняття електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,05 т |  | ел. маш. | 1
69 | Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором напругою до 660 В потужністю 1,5 кВт частотою обертання 3000 об/хв |  | ел. маш. | 2
70 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 2
71 | Встановлення електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,05 т |  | ел. маш. | 1
72 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Блокування). |  | шт | 1
73 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Сигналізація). |  | схема | 1
74 | Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором напругою до 660 В потужністю 1,5 кВт частотою обертання 3000 об/хв (2-ий вібратор). |  | ел. маш. | 1
75 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 1
76 | Поточний ремонт автомата установного триполюсного на силу струму до 100 А |  | штука | 1
77 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 1
78 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 1
79 | Поточний ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (1-ий шибер). |  | штука | 1
80 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
81 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Сигналізація). |  | шт | 1
82 | Поточний ремонт вимикача кінцевого важільного массою до 20 кг. |  | штука | 1
83 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: перемикач універсальний на струм до 15 А |  | шт | 1
84 | Наладка схеми з датчиком положення: контактним датчиком з числом кіл до 10 |  | шт | 1
85 | Перевірка оперативної контрольної мережі |  | панел. | 1
86 | Ревізія і регулювання контактів ключів керування |  | штук | 2
87 | Огляд і чищення клемних з'єднань |  | штук | 20
88 | Поточний ремонт пульта керування висотою і шириною по фронту до 800х400 мм, з кількістю універсальних перемикачів до 7 |  | штука | 2
89 | Середній ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. |  | штука | 11
90 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 11
91 | Ревізія комутації панелей керування. (Чистка колін стояка маш. Сторона). |  | панель | 6
92 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування |  | схема | 6
93 | Затягування провода першого-одножильного в загальному обплетенні, сумарним перерізом до 2,5 кв.мм. |  | м. | 9
94 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (1-ий телескоп, люкос'ем). |  | шт | 1
95 | Середній ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Затвори вугільної вежі). |  | штука | 3
96 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 3
97 | Перевірка оперативної контрольної мережі |  | панел. | 6
98 | Огляд і чищення клемних з'єднань |  | штук | 40
99 | Середній ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 1
100 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 1
101 | Поточний ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Механізм люкос'ема). |  | штука | 1
102 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
103 | Зняття командоапарата нерегульованого (Командоконтроллера) кулачкового, встановленого на підлозі, масою до 15 кг, з кількістю ланцюгів до 6. (Механізм пересування). |  | штука | 1
104 | Установка командоапарата нерегульованого (Командоконтроллера) кулачкового, встановленого на підлозі, масою до 15 кг, з кількістю ланцюгів до 6. |  | штука | 1
105 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
106 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Блокування з механізмом пересування). |  | схема | 6
107 | Наладка схеми з датчиком положення: контактним датчиком з числом кіл до 10 |  | шт | 2
108 | Складання документів ремонтних |  | аркуш А4 | 1
109 | Зняття командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Механізми затворів вугільної вежі). |  | штука | 2
110 | Середній ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. |  | штука | 2
111 | Установка командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. |  | штука | 2
112 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 2
113 | Наладка схеми з датчиком положення: контактним датчиком з числом кіл до 10 |  | шт | 2
114 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Механізм 3-го люкос'ема). |  | схема | 1
115 | Середній ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Схема затворів вугільної вежі 3-го бункера). |  | штука | 1
116 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
117 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Схема затворів вугільної вежі 3-го бункера). |  | шт | 1
118 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Схема блокування). |  | схема | 6
119 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Механізми телескопів). |  | шт | 3
120 | Поточний ремонт проводів перерізом до 6 кв.мм, прокладених на панелях станцій керування, щитах и шафах: провід з крепленням пряжками до приварених на панелях смуг |  | м | 14
121 | Ремонт струмоприймача вагою до 10 кг. |  | штук | 3
122 | Оброблення кінців і кабелів, живлячих електричні машини і апарати, переріз дроту до 120,0 мм |  | шт | 3
123 | Установка і опресування наконечників на жили проводів і кабелів, перерізом до 120 кв.мм. |  | штук | 3
124 | Ревізія комутації панелей керування |  | панель | 6
125 | Поточний ремонт проводів перерізом до 6 кв.мм, прокладених на панелях станцій керування, щитах и шафах: провід з крепленням пряжками до приварених на панелях смуг |  | м | 8
126 | Поточний ремонт коробок клемних для кабелів перерізом до 10 кв.мм., з кількістю затискачів до 6. |  | штука | 6
127 | Огляд і чищення клемних з'єднань |  | штук | 24
128 | Зняття прожектора ПКН, ПЗС |  | штук | 2
129 | Установка прожектора ПКН, ПЗС |  | штук | 2
130 | Приєднання жил перерізом до 2.5 кв.мм. |  | штук | 6
131 | Обмотування проводів і труб азбестовим шнуром |  | м | 6
132 | Зняття командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Механізм 3-го люкос'ема). |  | штука | 1
133 | Середній ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. |  | штука | 1
134 | Установка командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. |  | штука | 1
135 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
136 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Механізми обслуговування затворів вугільної вежі). |  | схема | 3
137 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Блокування з механізмом пересування). |  | схема | 9
Склав
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Відомість дефектів затверджена:
Замовник
Виконавець
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]