## Лист1
Підприємство ПРАТ "ЮЖКОКС" | [6 empty] | " Затверджую"________________________________
Цех (підрозділ) Коксовий цех | [6 empty] | "___" ___________________________20__р.
Відомість дефектів №_________ вiд "___" __________ 2021 р.
на Поточний ремонт електрообладнання КЦ ПРАТ "ЮЖКОКС" в 2021 р. Вугілля завантажувальний вагон №5 инв. №
№ п/п | Найменування агрегату, вузла, основного конструктивного елементу, що потребує ремонту; перелік робіт, що належать до виконання, деталей, що потребують заміни або реставрації |  | Одиниця виміру | Кількість | Найменування | Одиниця виміру |  | Кількість | Примітка
1 | Прокладання труб по стальним конструкціям з кріпленням зварюванням, діаметр труб до 25 мм |  | м | 4
2 | Затягування провода першого-одножильного в загальному обплетенні, сумарним перерізом до 2,5 кв.мм. |  | м. | 18
3 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Блокування люкос'еми). |  | шт | 1
4 | Випробування електрогальма |  | штук | 4
5 | Поточний ремонт гальма електромагнітного (електрична частина) постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. |  | штука | 4
6 | Наладка нереверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності |  | шт | 4
7 | Обстеження технічного стану повітряного компресора загального призначення (або для повітророзподілювальної установки) поршневого типу, продуктивністю до 100 м3/хв в одноступінчастому виконанні |  | шт | 1
8 | Зняття командоапарата регулювального кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Механізм 2-го телескопа). |  | штука | 1
9 | Установка командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. |  | штука | 1
10 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
11 | Установка гальма електромагнітного постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. (Механізм гальмування ход. Двигуна). |  | штука | 1
12 | Наладка нереверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності |  | шт | 1
13 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Механізми обслуговування затворів вугільної вежі). |  | схема | 3
14 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Механізми люкос'емов). |  | схема | 3
15 | Випробування електрогальма. (Механізм пересування). |  | штук | 4
16 | Середній ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (механізм чищення колін стояків кокс. Сторона). |  | штука | 1
17 | Випробування електрогальма. (Гальма ход. Двигунів). |  | штук | 4
18 | Середній ремонт командоапарата регулювального кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Механізм чищення колін стояків кокс. Сторона). |  | штука | 1
19 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
20 | Середній ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Механізм 3-го люкос'ема). |  | штука | 1
21 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
22 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Механізм 3-го люкос'ема). |  | шт | 1
23 | Установка гальма електромагнітного постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. (Механізм 3-го люкос'ема). |  | штука | 1
24 | Наладка нереверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності |  | шт | 1
25 | Зняття сигнальних ламп з кількістю підключених кінців до 2. (Схема сигналізації оператору КВ). |  | штук | 1
26 | Від'єднання жил перерізом до 2.5 кв.мм. |  | штук | 2
27 | Зняття кожного наступного провода, одножильного або багатожильного в загальному обплетенні, перерізом до 2,5 кв.мм. |  | м. | 2
28 | Затягування кожного наступного провода, одножильного або багатожильного в загальному обплетенні, перерізом до 2,5 кв.мм. |  | м. | 2
29 | Установка сигнальних ламп з кількістю підключених кінців до 2. |  | штук | 1
30 | Приєднання жил перерізом до 2.5 кв.мм. |  | штук | 2
Склав
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Відомість дефектів затверджена:
Замовник
Виконавець
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]