## Лист1
Підприємство ПРАТ "ЮЖКОКС" | [6 empty] | " Затверджую"________________________________
Цех (підрозділ) Коксовий цех | [6 empty] | "___" ___________________________20__р.
Відомість дефектів №_________ вiд "___" __________ 2021 р.
на Поточний ремонт електрообладнання КЦ ПРАТ "ЮЖКОКС" в 2022 р. Коксовиштовхувач №5 инв. № 4810000053
№ п/п | Найменування агрегату, вузла, основного конструктивного елементу, що потребує ремонту; перелік робіт, що належать до виконання, деталей, що потребують заміни або реставрації |  | Одиниця виміру | Кількість | Найменування | Одиниця виміру |  | Кількість | Примітка
1 | Перевірка оперативної контрольної мережі. (Чистка рам). |  | панел. | 1
2 | Перевірка оперативної контрольної мережі. (Планір). |  | панел. | 1
3 | Огляд і чищення клемних з'єднань |  | штук | 40
4 | Поточний ремонт електричних машин з фазним ротором напруга до 660 В потужністю 15,0 кВт частотою обертання 1000 об/хв (Пересування) |  | ел. маш. | 4
5 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з фазним ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 4
6 | Ревізія комутації панелей керування. (Компресор). |  | панель | 1
7 | Вимір опору ізоляції проводок, кабелів та апаратів до 1 кВ мегаомметром (10 приєднань) |  | шт | 3
8 | Перевірка оперативної контрольної мережі |  | панел. | 1
9 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
10 | Наладка електричних схем автоматичного управління ,захисту з кількістю комутаційних елементів до 20 |  | шт | 1
11 | Ревізія комутації панелей керування. (РП) |  | панель | 8
12 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 8
13 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 8
14 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування |  | схема | 2
15 | Поточний ремонт автомата установного триполюсного на силу струму до 100 А |  | штука | 5
16 | Ревізія комутації панелей керування. (Чистка рам). |  | панель | 1
17 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 2
18 | Огляд і чищення клемних з'єднань |  | штук | 20
19 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування |  | схема | 1
20 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Чистка рам). |  | шт | 1
21 | Продзвонення жил проводів перерізом до 2,5 кв.мм. При кількості кінців в коробці 10. |  | коробка | 10
22 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Чистка рам). |  | схема | 1
23 | Наладка нереверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності |  | шт | 1
24 | Переоброблення кінців дротів і кабелів, живлячих електричні машини і апарати. переріз дроту до 120,0 мм (Струмоприймач) |  | шт | 1
25 | Наладка електричних схем автоматичного управління ,захисту з кількістю комутаційних елементів до 20 |  | шт | 1
26 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 1
27 | Оброблення кінців і кабелів, живлячих електричні машини і апарати, переріз дроту до 50,0 мм |  | шт | 6
28 | Фазування електричної лінії або трансформаторів з сітьовою напругою до 1 кВ (1 фазування) |  | шт | 3
29 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Блокування). |  | схема | 3
30 | Вимір опору ізоляції проводок, кабелів та апаратів до 1 кВ мегаомметром (10 приєднань) |  | шт | 12
31 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Блокування з механізмом пересування). |  | схема | 6
32 | Ревізія комутації панелей керування. (Механізм прес-штанги, планірний пристрій). |  | панель | 2
33 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 А. |  | штука | 15
34 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Прискорення прес-штанги). |  | шт | 1
35 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Шлейф управління ДСУ). |  | схема | 1
36 | Продзвонення жил проводів перерізом до 2,5 кв.мм. При кількості кінців в коробці 16. |  | коробка | 2
37 | Ревізія комутації панелей керування |  | панель | 10
38 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 12
39 | Продзвонення жил проводів перерізом до 2,5 кв.мм. При кількості кінців в коробці 16. |  | коробка | 27
40 | З'єднання кінців проводів перерізом до 2,5 кв.мм. При кількості кінців в коробці 16. |  | коробка | 54
41 | Ревізія комутації панелей керування |  | панель | 8
42 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Схема світлової сигналізації). |  | схема | 1
43 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 6
44 | Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором напругою до 660 В потужністю 4,0 кВт частотою обертання 750 об/хв |  | ел. маш. | 2
45 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 2
46 | Поточний ремонт коробок клемних для кабелів перерізом до 10 кв.мм., з кількістю затискачів до 6. |  | штука | 3
47 | Наладка струмового захисту на електромагнітних реле |  | шт | 8
Склав |  | Електрик КЦ Добровольський Д.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив |  | В.о. головного енергетика Навроцький Д.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]