## Лист1
Підприємство ПРАТ "ЮЖКОКС" | [6 empty] | " Затверджую"________________________________
Цех (підрозділ) Коксовий цех | [6 empty] | "___" ___________________________20__р.
Відомість дефектів №_________ вiд "___" __________ 2021 р.
на Поточний ремонт електрообладнання КЦ ПРАТ "ЮЖКОКС" в 2021 р. Машина двересъемная №1 інв. № 6253.
№ п/п | Найменування агрегату, вузла, основного конструктивного елементу, що потребує ремонту; перелік робіт, що належать до виконання, деталей, що потребують заміни або реставрації |  | Одиниця виміру | Кількість | Найменування | Одиниця виміру |  | Кількість | Примітка
1 | Встановлення електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,05 т |  | ел. маш. | 3
2 | Встановлення шківів, напівмуфт і шестірень масою до 0,01 т |  | шт | 3
3 | З'єднання кінців проводів перерізом до 6 кв.мм. При кількості кінців в коробці 6. |  | коробка | 9
4 | Фазування електричної лінії або трансформаторів з сітьовою напругою до 1 кВ (1 фазування) |  | шт | 3
5 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 3
6 | Зняття командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. |  | штука | 3
7 | Зняття вимикача кінцевого важільного массою до 20 кг. |  | штука | 4
8 | Ревізія і регулювання контактів ключів керування |  | штук | 1
9 | Зняття гальма електромагнітного (електрична частина) постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. |  | штука | 1
10 | Установка гальма електромагнітного (електрична частина) постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. |  | штука | 1
11 | Наладка нереверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності |  | шт | 1
12 | Зняття прожектора ПКН, ПЗС |  | штук | 2
13 | Установка прожектора ПКН, ПЗС |  | штук | 3
14 | Затягування провода першого-одножильного в загальному обплетенні, сумарним перерізом до 2,5 кв.мм. |  | м. | 12
15 | Приєднання жил перерізом до 2.5 кв.мм. |  | штук | 4
16 | Поточний ремонт пульта керування висотою і шириною по фронту до 800х400 мм, з кількістю універсальних перемикачів до 7 |  | штука | 1
17 | Установка одноелементних ключів і кнопок керування в нормальному виконанні |  | штука | 1
18 | Приєднання жил перерізом до 2.5 кв.мм. |  | штук | 2
19 | Складання і регулювання, установлення, під'єднання і випробування в роботі дзвінків електричних гучного бою. |  | штука | 2
20 | Наладка схеми з датчиком положення. Контактним датчиком з числом ланцюгів до 10 (Люк виходу на дах). |  | шт | 1
21 | Від'єднання жил перерізом до 2.5 кв.мм. |  | штук | 2
22 | Зняття вимикача кінцевого важільного массою до 20 кг. |  | штука | 1
23 | Поточний ремонт вимикача кінцевого важільного массою до 20 кг. |  | штука | 1
24 | Установка вимикача кінцевого важільного массою до 20 кг. |  | штука | 1
25 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: перемикач універсальний на струм до 15 А |  | шт | 1
26 | Приєднання жил перерізом до 2.5 кв.мм. |  | штук | 2
27 | Ревізія комутації панелей керування. (ППР) |  | панель | 6
28 | Середній ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 8
29 | Огляд і чищення клемних з'єднань |  | штук | 50
30 | Установка коробів, установлених по конструкціям, фермам, колонам з кріпленням хомутами, скобами або болтами при довжині короба до 2 м. |  | м. | 3
31 | Установка світильника із вільним підвішенням на кронштейнах. |  | штук | 1
32 | Перевірка оперативної контрольної мережі |  | панел. | 4
33 | Зняття вимикача кінцевого важільного массою до 20 кг. |  | штука | 1
34 | Установка вимикача кінцевого важільного массою до 20 кг. |  | штука | 1
35 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: перемикач універсальний на струм до 15 А |  | шт | 1
36 | Наладка схеми з датчиком положення: контактним датчиком з числом кіл до 10 |  | шт | 1
37 | Зняття сигнальних ламп з кількістю підключених кінців до 2. |  | штук | 4
38 | Установка сигнальних ламп з кількістю підключених кінців до 2. |  | штук | 4
39 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Схеми сигналізації). |  | схема | 2
40 | Ревізія комутації панелей керування. (Чистка дверей). |  | панель | 1
41 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 2
42 | Огляд і чищення клемних з'єднань |  | штук | 20
43 | Перевірка оперативної контрольної мережі |  | панел. | 1
44 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Блокування Кошика). |  | схема | 1
45 | Ревізія комутації панелей керування. (ППР) |  | панель | 6
46 | Середній ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 8
47 | Огляд і чищення клемних з'єднань |  | штук | 60
48 | Перевірка оперативної контрольної мережі |  | панел. | 6
49 | Ревізія і регулювання контактів ключів керування |  | штук | 1
50 | Поточний ремонт вимикача або перемикача пакетного, в нормальному виконанні двополюсного, на силу струму до 25 А |  | штука | 1
51 | Огляд і ремонт пускових кнопок. |  | штук | 1
52 | Зняття вимикача кінцевого важільного массою до 20 кг. |  | штука | 1
53 | Установка вимикача кінцевого важільного массою до 20 кг. |  | штука | 1
54 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: перемикач універсальний на струм до 15 А |  | шт | 1
55 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Поворот ДСУ). |  | шт | 1
56 | Наладка схеми з датчиком положення. Контактним датчиком з числом ланцюгів до 10 (Блокування). |  | шт | 1
57 | Середній ремонт вимикача кінцевого важільного массою до 20 кг. |  | штука | 1
58 | Зняття вимикача кінцевого важільного массою до 20 кг. |  | штука | 1
59 | Установка вимикача кінцевого важільного массою до 20 кг. |  | штука | 1
60 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: перемикач універсальний на струм до 15 А |  | шт | 1
61 | Від'єднання жил перерізом до 2.5 кв.мм. (Схема гальмування ходу). |  | штук | 2
62 | Зняття апарата [кнопки, ключа керування, замка електромагнітного блокування, звукового сигнала, сигнальної лампи], з кількістю підключених кінців до 6. (Хрестовий перемикач механізму відгвинчування ригельних гвинтів). |  | штука | 1
63 | Установка апарату (кнопки, ключа керування, замка електромагнітного блокування, звукового сигналу, сигнальної лампи), з кількістю підключених кінців до 6. |  | штука | 1
64 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Схема сигналізації). |  | схема | 1
65 | Зняття вимикача кінцевого важільного масою до 20 кг. (Блокування західної хвіртки). |  | штука | 1
66 | Установка вимикача кінцевого важільного массою до 20 кг. |  | штука | 1
67 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: перемикач універсальний на струм до 15 А |  | шт | 1
68 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Педалі, звукової сигналізації). |  | схема | 2
69 | Поточний ремонт електричних машин з фазним ротором напруга до 660 В потужністю 11,0 кВт частотою обертання 750 об/хв (Хід. Двигуни). |  | ел. маш. | 2
70 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з фазним ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 2
71 | Середній ремонт напівпровідникових випрямних блоків пристрою |  | блок | 2
72 | Зняття вимикача кінцевого важільного масою до 20 кг. (Блокування західної хвіртки). |  | штука | 1
73 | Установка вимикача кінцевого важільного массою до 20 кг. |  | штука | 1
74 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: перемикач універсальний на струм до 15 А |  | шт | 1
75 | Зняття вимикача кінцевого важільного масою до 20 кг. (Блокування люка виходу на дах). |  | штука | 1
76 | Середній ремонт автомата установочного триполюсного на силу струму до 200 а. (Захист силових ланцюгів сх. Хід. Двигуна). |  | штука | 1
77 | Ревізія комутації панелей керування |  | панель | 6
78 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Схеми блокування, сигналізації). |  | схема | 8
79 | Середній ремонт напівпровідникових випрямних блоків пристрою. (Ланцюга управління). |  | блок | 1
80 | Установка вимикача кінцевого важільного масою до 20 кг. (Блокування захист дверьевого). |  | штука | 1
81 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: перемикач універсальний на струм до 15 А |  | шт | 1
82 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Механізм відведення-підведення ДСУ). |  | шт | 1
83 | Поточний ремонт електричних машин з фазним ротором напруга до 660 В потужністю 11,0 кВт частотою обертання 750 об/хв (Ходові двигуни). |  | ел. маш. | 2
84 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з фазним ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 2
85 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Схеми блокування з механізмами відведення-підведення ДСУ, кошики коксонапрямної, пересування). |  | схема | 3
86 | Середній ремонт командоапарата нерегульованого кулачкового, встановленого на підлозі, масою до 15 кг, з кількістю ланцюгів до 6. (Виносний пульт). |  | штука | 1
87 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
88 | Середній ремонт командоапарата регулювального кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Механізм відведення-підведення ДСУ). |  | штука | 1
89 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
90 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Схеми блокування з механізмом пересування). |  | схема | 6
91 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Схема гальма сх. Хід. Двигуна). |  | схема | 1
92 | Зняття вимикача кінцевого важільного масою до 20 кг. (механізм пересування) |  | штука | 4
93 | Установка вимикача кінцевого важільного масою до 20 кг. (механізм пересування) |  | штука | 4
94 | Кінцевий вимикач ВП-16Г |  |  |  |  | шт |  | 4
95 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: перемикач універсальний на струм до 15 А |  | шт | 4
96 | Сигналізація автоматична безпеки руху із світлофорами (механізм пересування) |  | шт | 1
97 | Світлофор сигнальний СС-1 |  |  |  |  | шт |  | 1
98 | Зняття одноблочних діодів д,фд-1, кс,311301,211102,вк-2. (Введення живлення) |  | штук | 2
99 | Установка одноблочних діодів д,фд-1,кс,311301,211102,вк-2. |  | штук | 2
100 | Діод 50-12У2 |  |  |  |  | шт |  | 2
Склав
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Відомість дефектів затверджена:
Замовник
Виконавець
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]