## Лист1
Підприємство ПРАТ "ЮЖКОКС" | [6 empty] | " Затверджую"________________________________
Цех (підрозділ)К Коксовий цех | [6 empty] | "___" ___________________________20__р.
Відомість дефектів №_________ вiд "___" __________ 2021 р.
на Поточний ремонт електрообладнання КЦ ПРАТ "ЮЖКОКС" в 2021 р. Машина двересъемная №2 інв. № 16252.
№ п/п | Найменування агрегату, вузла, основного конструктивного елементу, що потребує ремонту; перелік робіт, що належать до виконання, деталей, що потребують заміни або реставрації |  | Одиниця виміру | Кількість | Найменування | Одиниця виміру |  | Кількість | Примітка
1 | Вирізання отворів в щитах і пультах під прилади круглим діаметром до 50 мм |  | отв. | 4
2 | Установка командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. |  | штука | 1
3 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
4 | Зняття провода першого-одножильного в загальному обплетенні, сумарним перерізом до 2,5 кв.мм. |  | м | 12
5 | Установка вимикача кінцевого важільного массою до 20 кг. |  | штука | 2
6 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: перемикач універсальний на струм до 15 А |  | шт | 2
7 | Наладка схеми з датчиком положення: контактним датчиком з числом кіл до 10 |  | шт | 1
8 | Ревізія комутації панелей керування |  | панель | 6
9 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 6
10 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 6
11 | Поточний ремонт автомата установного триполюсного на силу струму до 100 А |  | штука | 4
12 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 4
13 | Середній ремонт вимикача кінцевого важільного массою до 20 кг. |  | штука | 2
14 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: перемикач універсальний на струм до 15 А |  | шт | 2
15 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 6
16 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 6
17 | Огляд і чищення клемних з'єднань |  | штук | 64
18 | Перевірка оперативної контрольної мережі |  | панел. | 6
19 | Поточний ремонт командоапарата регулювального (шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, установл. на підлозі з кількістю ланцюгів до 6 |  | штука | 1
20 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
21 | Наладка електричних схем автоматичного управління ,захисту з кількістю комутаційних елементів до 20 |  | шт | 1
22 | Поточний ремонт вимикача кінцевого важільного массою до 20 кг. |  | штука | 2
23 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: перемикач універсальний на струм до 15 А |  | шт | 2
24 | Наладка схеми з датчиком положення: контактним датчиком з числом кіл до 10 |  | шт | 2
25 | Поточний ремонт вимикача кінцевого важільного массою до 20 кг. |  | штука | 2
26 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: перемикач універсальний на струм до 15 А |  | шт | 2
27 | Наладка схеми з датчиком положення: контактним датчиком з числом кіл до 10 |  | шт | 2
28 | Перевірка оперативної контрольної мережі |  | панел. | 6
29 | Вимір опору ізоляції проводок, кабелів та апаратів до 1 кВ мегаомметром (10 приєднань) |  | шт | 1
30 | Від'єднання жил перерізом до 2.5 кв.мм. |  | штук | 3
31 | Зняття гальма електромагнітного (електрична частина) постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. |  | штука | 1
32 | Капітальний ремонт гальма електромагнітного (електрична частина) постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. |  | штука | 1
33 | Установка гальма електромагнітного (електрична частина) постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. |  | штука | 1
34 | Наладка нереверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності |  | шт | 1
35 | Приєднання жил перерізом до 2.5 кв.мм. |  | штук | 3
36 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування |  | схема | 1
37 | Зняття і установка проміжних електромагнітних реле, струмових реле (РТ) |  | штука | 6
38 | Наладка струмового захисту на електромагнітних реле |  | шт | 6
39 | Зняття і установка проміжних електромагнітних реле, струмових реле (РТ) |  | штука | 3
40 | Наладка струмового захисту на електромагнітних реле |  | шт | 3
41 | Вимір опору ізоляції проводок, кабелів та апаратів до 1 кВ мегаомметром [10 приєднань] (Отвінч. Верх. Риг. Гвинта). |  | шт | 1
42 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності |  | шт | 1
43 | Ревізія і регулювання контактів ключів керування |  | штук | 1
44 | Наладка струмового захисту на електромагнітних реле |  | шт | 2
45 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 6
46 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 6
47 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Відведення-підведення ДСУ). |  | шт | 1
48 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (ППР). |  | шт | 1
49 | Наладка реверсивного електорприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності (Відведення-підведення ДСУ). |  | шт | 1
50 | Середній ремонт командоапарата регулювального (шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, установл. на підлозі з кількістю ланцюгів до 6 |  | штука | 1
51 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
52 | Перевірка оперативної контрольної мережі. (Введення живлення). |  | панел. | 1
53 | Наладка струмового захисту на електромагнітне реле (Відведення-підведення ДСУ). |  | шт | 1
54 | Наладка реверсивного електорприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності (Пересування) |  | шт | 1
55 | Ревізія комутації панелей керування |  | панель | 1
56 | Зняття автомата установного триполюсного на силу струму до 100 А |  | штука | 1
57 | Установка автомата установного триполюсного на силу струму до 100 А |  | штука | 1
58 | Перевірка оперативної контрольної мережі. (Введення живлення). |  | панел. | 1
59 | Встановлення електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,25 т. (Чистка рами, двері, пересування кошика). |  | ел. маш. | 3
60 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 3
61 | Зняття шківів, напівмуфт і шестірень масою до 0,01 т |  | шт | 3
62 | Встановлення шківів, напівмуфт і шестірень масою до 0,01 т |  | шт | 3
63 | Зняття електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,25 т |  | ел. маш. | 3
64 | Приєднання жил перерізом до 6 кв.мм. |  | штук | 9
65 | Фазування електричної лінії або трансформаторів з сітьовою напругою до 1 кВ (1 фазування) |  | шт | 9
66 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 а. (ППР) |  | штука | 6
67 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 6
68 | Наладка схеми з датчиком положення. Контактним датчиком з числом ланцюгів до 10 (Відведення-підведення ДСУ). |  | шт | 1
69 | Установка світильника із вільним підвішенням на кронштейні. (Приміщення РП). |  | штук | 1
70 | Ревізія комутації панелей керування |  | панель | 6
71 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 а. (ППР) |  | штука | 6
72 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 6
73 | Огляд і чищення клемних з'єднань |  | штук | 40
74 | Перевірка оперативної контрольної мережі |  | панел. | 6
75 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Нульовий захист). |  | шт | 1
76 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Блокування кошика). |  | шт | 1
77 | Затягування провода першого-одножильного в загальному обплетенні, сумарним перерізом до 2,5 кв.мм. |  | м. | 12
78 | Середній ремонт вимикача кінцевого важільного массою до 20 кг. |  | штука | 1
79 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: перемикач універсальний на струм до 15 А |  | шт | 1
80 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Блокування відведення-підведення ДСУ). |  | шт | 1
81 | Середній ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. |  | штука | 1
82 | Перевірка оперативної контрольної мережі |  | панел. | 2
83 | Ревізія комутації панелей керування |  | панель | 8
84 | Комплектування проводів в пучки і обмотування азбошнуром з метою термоізоляції, діаметр пучков до 32 мм. |  | м | 14
85 | Зняття автомата установного триполюсного на силу струму до 100 А |  | штука | 2
86 | Поточний ремонт коробок клемних для кабелів перерізом до 10 кв.мм., з кількістю затискачів до 6. |  | штука | 4
87 | З'єднання кінців проводів перерізом до 2,5 кв.мм. При кількості кінців в коробці 10 |  | коробка | 2
88 | Наладка реверсивного електорприводу з асинхронним електродвигуном з фазним ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності (Зап. Хід. Двигун, ослабленню нижнього ригельного гвинта). |  | шт | 2
89 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Механізми зриву двері, відводу-підведення ДСУ). |  | схема | 2
90 | Установка світильника із вільним підвішенням на кронштейнах. |  | штук | 2
91 | Наладка електричних схем автоматичного управління ,захисту з кількістю комутаційних елементів до 20 |  | шт | 1
92 | Ревізія комутації панелей керування. (Механізм пересування). |  | панель | 1
93 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Механізм пересування). |  | шт | 1
94 | Зняття автомата установного триполюсного на силу струму до 100 А |  | штука | 4
95 | Поточний ремонт командоапарата нерегульованого кулачкового (командоконтроллера), встановленого на підлозі, масою до 15 кг, з кількістю ланцюгів до 6. |  | штука | 1
96 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
97 | Поточний ремонт коробок клемних для кабелів перерізом до 10 кв.мм., з кількістю затискачів до 6. |  | штука | 3
98 | Поточний ремонт автомата установного триполюсного на силу струму до 100 А |  | штука | 1
99 | Зняття контакторів на плиті з одним головним контактом силою постійного струму до 150 а. (Схема гальмування ходу). |  | штука | 1
100 | Установка контакторів на плиті з одним головним контактом силою постійного струму до 150 А. |  | штука | 1
101 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 1
102 | Зняття електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,1 т (Механізм чищення рам). |  | ел. маш. | 1
103 | Зняття вимикача кінцевого важільного масою до 20 кг. (Механізм кошика коксонапрямної). |  | штука | 1
104 | Установка вимикача кінцевого важільного массою до 20 кг. |  | штука | 1
105 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: перемикач універсальний на струм до 15 А |  | шт | 1
106 | Зняття кожного наступного дроту, одножильного або багатожильного в загальному обплетенні, перерізом до 2,5 кв.мм. (Механізми зриву двері, відведення-підведення ДСУ). |  | м. | 24
107 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Схема введення живлення). |  | схема | 1
108 | Зняття дроту першого-одножильного або багатожильного в загальному обплетенні, сумарним перерізом до 2,5 кв.мм. (Механізм зриву двері). |  | м | 32
109 | Затягування провода першого-одножильного в загальному обплетенні, сумарним перерізом до 2,5 кв.мм. |  | м. | 32
110 | Зняття дроту першого-одножильного або багатожильного в загальному обплетенні, сумарним перерізом до 2,5 кв.мм. (Освітлення кабіни машиніста). |  | м | 12
111 | Поточний ремонт дротів перерізом до 6 кв.мм. прокладених на панелях станцій керування щитах і шафах: дроту з кріпленням пряжками до приварених на панелях смуг. (Розподіл. Коробки, щиток освітлення). |  | м | 8
112 | Зняття кожного наступного провода, одножильного або багатожильного в загальному обплетенні, перерізом до 2,5 кв.мм. |  | м. | 18
113 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Схеми випрямлячів). |  | схема | 2
114 | Затягування кожного наступного провода, одножильного або багатожильного в загальному обплетенні, перерізом до 2,5 кв.мм. |  | м. | 18
115 | Середній ремонт напівпровідникових випрямних блоків пристрою |  | блок | 2
116 | Зняття апарата [кнопки, ключа керування, замка електромагнітного блокування, звукового сигнала, сигнальної лампи], з кількістю підключених кінців до 2. (Педаль звук. Сигналізації). |  | штука | 1
117 | Установка апарату (кнопки, ключа керування, замка електромагнітного блокування, звукового сигналу, сигнальної лампи), з кількістю підключених кінців до 2 |  | штука | 1
118 | Затягування кожного наступного провода, одножильного або багатожильного в загальному обплетенні, перерізом до 2,5 кв.мм. |  | м. | 12
119 | Зняття кожного наступного провода, одножильного або багатожильного в загальному обплетенні, перерізом до 2,5 кв.мм. |  | м. | 14
120 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Схема звук. Сигналізації). |  | схема | 1
121 | Ремонт апарата [кнопки, ключа керування, замка електромагнітного блокування, звукового сигнала, сигнальної лампи], з кількістю підключених кінців до 6. (Ланцюга управління). |  | штука | 1
122 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Схема гальмування ходу). |  | схема | 1
123 | Зняття апарата [кнопки, ключа керування, замка електромагнітного блокування, звукового сигнала, сигнальної лампи], з кількістю підключених кінців до 6. (ключ-бирка). |  | штука | 1
124 | Ревізія і регулювання контактів ключів керування |  | штук | 1
125 | Установка апарату (кнопки, ключа керування, замка електромагнітного блокування, звукового сигналу, сигнальної лампи), з кількістю підключених кінців до 6. |  | штука | 1
126 | Ремонт апарата [кнопки, ключа керування, замка електромагнітного блокування, звукового сигнала, сигнальної лампи], з кількістю підключених кінців до 2. (Педаль дзвінка гучного бою). |  | штука | 1
127 | Установка апарату (кнопки, ключа керування, замка електромагнітного блокування, звукового сигналу, сигнальної лампи), з кількістю підключених кінців до 2 |  | штука | 1
128 | Зняття кожного наступного провода, одножильного або багатожильного в загальному обплетенні, перерізом до 2,5 кв.мм. |  | м. | 8
129 | Зняття клемника, складеного із клем типів ЕПН-2,5; КНЕ-100; КС-3М; КП-3М; з кількістю клем до 20. |  | штука | 2
130 | Установка клемника, складеного із клем типів ЕПН-2,5; КНЕ-100; КС-3М; КП-3М; з кількістю клем до 20. |  | штука | 2
131 | З'єднання кінців проводів перерізом до 2,5 кв.мм. При кількості кінців в коробці 10 |  | коробка | 2
132 | Зняття клемника, складеного із клем типів ЕПН-2,5; КНЕ-100; КС-3М; КП-3М; з кількістю клем до 20. |  | штука | 2
133 | Установка клемника, складеного із клем типів ЕПН-2,5; КНЕ-100; КС-3М; КП-3М; з кількістю клем до 20. |  | штука | 2
134 | Приєднання жил перерізом до 2.5 кв.мм. |  | штук | 20
135 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Механізм кошика коксонапрямної). |  | шт | 1
136 | Зняття кожного наступного провода, одножильного або багатожильного в загальному обплетенні, перерізом до 2,5 кв.мм. |  | м. | 8
137 | Затягування кожного наступного провода, одножильного або багатожильного в загальному обплетенні, перерізом до 2,5 кв.мм. |  | м. | 8
138 | Комплектування проводів в пучки і обмотування азбошнуром з метою термоізоляції, діаметр пучков до 32 мм. |  | м | 12
139 | Зняття кожного наступного провода, одножильного або багатожильного в загальному обплетенні, перерізом до 2,5 кв.мм. |  | м. | 8
140 | Зняття контрольного кабелю, прокладеного в закритому кабельному каналі, маса одного метра кабелю до 2 кг. |  | м | 11
141 | Зняття гальма електромагнітного (електрична частина) постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. |  | штука | 1
142 | Зняття апарата [кнопки, ключа керування, замка електромагнітного блокування, звукового сигнала, сигнальної лампи], з кількістю підключених кінців до 6. (Механізм кошика коксонапрямної). |  | штука | 1
143 | Установка апарату (кнопки, ключа керування, замка електромагнітного блокування, звукового сигналу, сигнальної лампи), з кількістю підключених кінців до 6. |  | штука | 1
144 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування |  | схема | 1
145 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 1
146 | Зняття кожного наступного провода, одножильного або багатожильного в загальному обплетенні, перерізом до 2,5 кв.мм. |  | м. | 6
147 | Від'єднання жил перерізом до 2.5 кв.мм. (Пульт управління механізмом кошика коксонапрямної). |  | штук | 10
148 | Зняття клемника, складеного із клем типів ЕПН-2,5; КНЕ-100; КС-3М; КП-3М; з кількістю клем до 20. |  | штука | 1
149 | Установка клемника, складеного із клем типів ЕПН-2,5; КНЕ-100; КС-3М; КП-3М; з кількістю клем до 20. |  | штука | 1
150 | Приєднання жил перерізом до 2.5 кв.мм. |  | штук | 10
151 | Зняття вимикача кінцевого важільного масою до 20 кг. (Механізм відведення-підведення ДСУ). |  | штука | 1
152 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Схема блокувань з механізмом пересування). |  | схема | 6
153 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Схема пересування). |  | шт | 1
154 | Зняття електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,1 т (Механізм відгвинчування нижнього ригельного гвинта). |  | ел. маш. | 1
155 | Зняття шківів, напівмуфт і шестірень масою до 0,01 т |  | шт | 1
156 | Середній ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором напругою до 660 В потужністю 3,0 кВт частотою обертання 750 об/хв |  | ел. маш. | 1
157 | Капітальний ремонт пульта керування висота і ширина по фронту 800х400, з кількістю універсальних перемикачів до 7. (Виносний пульт). |  | штука | 1
158 | Командоапарати нерегульовані (командоконтролери). Установка командоапарата кулачкового, установленого на підлозі, масою до 15 кг, з кількістю ланцюгів до 6 |  | штука | 1
159 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
160 | Зняття електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,1 т (Механізм відгвинчування нижнього ригельного гвинта). |  | ел. маш. | 1
161 | Встановлення електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,1 т |  | ел. маш. | 1
162 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 1
163 | Наладка електричних схем автоматичного управління ,захисту з кількістю комутаційних елементів до 20 |  | шт | 1
164 | Зняття кожного наступного провода, одножильного або багатожильного в загальному обплетенні, перерізом до 2,5 кв.мм. |  | м. | 96
165 | Затягування кожного наступного провода, одножильного або багатожильного в загальному обплетенні, перерізом до 2,5 кв.мм. |  | м. | 96
166 | Приєднання жил перерізом до 2.5 кв.мм. |  | штук | 278
167 | Поточний ремонт вимикача кінцевого важільного масою до 20 кг. (Педаль дзвінка гучного бою). |  | штука | 1
168 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: перемикач універсальний на струм до 15 А |  | шт | 1
169 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Механізм відведення-підведення ДСУ). |  | схема | 1
170 | Поточний ремонт командоапарата регулювального (шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, установл. на підлозі з кількістю ланцюгів до 6 |  | штука | 1
171 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
172 | Від'єднання жил перерізом до 2.5 кв.мм. |  | штук | 10
173 | Зняття кожного наступного провода, одножильного або багатожильного в загальному обплетенні, перерізом до 2,5 кв.мм. |  | м. | 10
174 | Затягування кожного наступного провода, одножильного або багатожильного в загальному обплетенні, перерізом до 2,5 кв.мм. |  | м. | 10
175 | Приєднання жил перерізом до 2.5 кв.мм. |  | штук | 10
176 | Зняття реле рев (механізм пересування) |  | шт | 4
177 | Установка реле РЭВ |  | шт | 4
178 | Реле РЭ 571ТУ 63А |  |  |  |  | шт |  | 4
179 | Наладка струмового захисту на електромагнітних реле |  | шт | 4
180 | Зняття командоапарата регулювального кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Механізм підведення дверес'ема) |  | штука | 1
181 | Середній ремонт командоапарата регулювального (шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, установл. на підлозі з кількістю ланцюгів до 6 |  | штука | 1
182 | Установка командоапарата регулювального (шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, установл. на підлозі з кількістю ланцюгів до 6 |  | штука | 1
183 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
184 | Зняття реле рев (Механізм підведення дверес'ема) |  | шт | 3
185 | Установка реле РЭВ |  | шт | 3
186 | Реле РЭ 571ТУ 63А |  |  |  |  | шт |  | 1
187 | Реле часу РЕВ 813 |  |  |  |  | шт |  | 2
188 | Наладка струмового захисту на електромагнітних реле |  | шт | 3
189 | Зняття контакторів на плиті з одним головним контактом силою постійного струму до 300 А. |  | штука | 1
190 | Установка контакторів на плиті з одним головним контактом силою постійного струму до 300 А. |  | штука | 1
191 | Контактор КТП 6014У3; |  |  |  |  | шт |  | 1
192 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 1
193 | Зняття контакторів на плиті з одним головним контактом силою постійного струму до 300 А. |  | штука | 7
194 | Середній ремонт контакторів на плиті з одним головним контактом силою постійного струму до 300 А. |  | штука | 6
195 | Котушка КТП6013; = 220в |  |  |  |  | шт |  | 6
196 | Установка контакторів на плиті з одним головним контактом силою постійного струму до 300 А. |  | штука | 6
197 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 7
198 | Зняття командоапарата регулювального кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Механізм чищення рам) |  | штука | 1
199 | Середній ремонт командоапарата регулювального (шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, установл. на підлозі з кількістю ланцюгів до 6 |  | штука | 1
200 | Установка командоапарата регулювального (шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, установл. на підлозі з кількістю ланцюгів до 6 |  | штука | 1
201 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
202 | Установка вимикача кінцевого важільного масою до 20 кг. (Введення живлення) |  | штука | 1
203 | Кінцевий вимикач ВП-16Г |  |  |  |  | шт |  | 1
204 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: перемикач універсальний на струм до 15 А |  | шт | 1
205 | Установка вимикача кінцевого важільного масою до 20 кг. (блокування) |  | штука | 4
206 | Кінцевий вимикач ВП-16Г |  |  |  |  | шт |  | 4
207 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: перемикач універсальний на струм до 15 А |  | шт | 4
Склав
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Відомість дефектів затверджена:
Замовник
Виконавець
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]