## Лист1
Підприємство ПРАТ "ЮЖКОКС" | [6 empty] | " Затверджую"________________________________
Цех (підрозділ)К Коксовий цех | [6 empty] | "___" ___________________________20__р.
Відомість дефектів №_________ вiд "___" __________ 2021 р.
на Поточний ремонт електрообладнання КЦ ПРАТ "ЮЖКОКС" в 2021 р. Машина двересъемная №3 інв.№100072
№ п/п | Найменування агрегату, вузла, основного конструктивного елементу, що потребує ремонту; перелік робіт, що належать до виконання, деталей, що потребують заміни або реставрації |  | Одиниця виміру | Кількість | Найменування | Одиниця виміру |  | Кількість | Примітка
1 | Вимір опору ізоляції проводок, кабелів та апаратів до 1 кВ мегаомметром (10 приєднань) |  | шт | 6
2 | Перевірка оперативної контрольної мережі |  | панел. | 2
3 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з фазним ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності |  | шт | 2
4 | Від'єднання жил перерізом до 2.5 кв.мм. |  | штук | 6
5 | Зняття гальма електромагнітного (електрична частина) постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. |  | штука | 2
6 | Прокладання проводів перерізом до 2,5 мм2 |  | м | 60
7 | Наладка струмового захисту на електромагнітне реле (Пересування). |  | шт | 2
8 | Наладка струмового захисту на електромагнітне реле (Відведення-підведення ДСУ). |  | шт | 1
9 | Наладка струмового захисту на електромагнітне реле (Відведення-підведення ДСУ, перес.) |  | шт | 2
10 | Зняття гальма електромагнітного постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. (Сх. Хід. Двигун). |  | штука | 1
11 | Установка гальма електромагнітного (електрична частина) постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. |  | штука | 1
12 | Наладка нереверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності |  | шт | 1
13 | Зняття провода першого-одножильного в загальному обплетенні, сумарним перерізом до 2,5 кв.мм. |  | м | 9
14 | Затягування провода першого-одножильного в загальному обплетенні, сумарним перерізом до 2,5 кв.мм. |  | м. | 9
15 | Приєднання жил перерізом до 2.5 кв.мм. |  | штук | 3
16 | Перевірка оперативної контрольної мережі |  | панел. | 1
17 | Поточний ремонт електричних машин з фазним ротором напруга до 660 В потужністю 15,0 кВт частотою обертання 1000 об/хв (Ход. Двигуни). |  | ел. маш. | 2
18 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з фазним ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 2
19 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Схеми гальмування). |  | схема | 1
20 | Ревізія комутації панелей керування. (Відведення-підведення ДСУ). |  | панель | 1
21 | Перевірка оперативної контрольної мережі |  | панел. | 1
22 | Зняття командоапарата регулювального (шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, установл. на підлозі з кількістю ланцюгів до 6 |  | штука | 1
23 | Ревізія комутації панелей керування. (Пересування). |  | панель | 2
24 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 10
25 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 10
26 | Ревізія комутації панелей керування. (Чистка дверей). |  | панель | 2
27 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 2
28 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 2
29 | Зняття автомата установного триполюсного на силу струму до 100 А |  | штука | 1
30 | Поточний ремонт командоапарата регулювального кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Механізм чищення двері). |  | штука | 1
31 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
32 | Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором напругою до 660 В потужністю 2,2 кВт частотою обертання 750 об/хв (Двигуни отвінчів. Верхнього ригельного гвинта, чищення двері). |  | ел. маш. | 2
33 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 2
34 | Поточний ремонт електричних машин з фазним ротором напруга до 660 В потужністю 11,0 кВт частотою обертання 750 об/хв (Двигуни ходу). |  | ел. маш. | 2
35 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з фазним ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 2
36 | Ремонт щіткотримача, розмір щітки 2х4 мм (Сх. Ход. Двигун). |  | щіткотр. | 3
37 | Ревізія комутації панелей керування |  | панель | 8
38 | Ревізія комутації панелей керування |  | панель | 6
39 | Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором напругою до 660 В потужністю 2,2 кВт частотою обертання 750 об/хв (Механізм зриву двері). |  | ел. маш. | 1
40 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 1
41 | Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором напругою до 660 В потужністю 1,1 кВт частотою обертання 750 об/хв (Механізм відгвинчування ригельних гвинтів). |  | ел. маш. | 1
42 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 1
43 | Поточний ремонт електричних машин з фазним ротором напруга до 660 В потужністю 11,0 кВт частотою обертання 750 об/хв (Зап. Ход. Двигун). |  | ел. маш. | 1
44 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з фазним ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 1
45 | Ремонт щіткотримача, розмір щітки 2х4 мм (Зап. Ход. Двигун). |  | щіткотр. | 1
46 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 5
47 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 5
48 | Ремонт апарата [кнопки, ключа керування, замка електромагнітного блокування, звукового сигнала, сигнальної лампи], з кількістю підключених кінців до 2. (Механізм кошика коксонапрямної). |  | штука | 1
49 | Ревізія і регулювання контактів ключів керування |  | штук | 1
50 | Поточний ремонт коробок клемних для кабелів перерізом до 10 кв.мм., з кількістю затискачів до 6. |  | штука | 8
51 | Комплектування проводів в пучки і обмотування азбошнуром з метою термоізоляції, діаметр пучков до 32 мм. |  | м | 1
52 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 2
53 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 2
54 | Установка апарата [кнопки, ключа керування, замка електромагнітного блокування, звукового сигнала, сигнальної лампи], з кількістю підключених кінців до 2. (Дзвінок гучного бою). |  | штука | 1
55 | Складання і регулювання, установлення, під'єднання і випробування в роботі дзвінків електричних гучного бою. |  | штука | 1
56 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Схема звукової сигналізації). |  | схема | 1
57 | Зняття реле рев (механізм пересування) |  | шт | 4
58 | Установка реле РЭВ |  | шт | 4
59 | Реле РЭ 571ТУ 63А |  |  |  |  | шт |  | 4
60 | Наладка струмового захисту на електромагнітних реле |  | шт | 4
61 | Зняття контакторів на плиті з одним головним контактом силою постійного струму до 300 а. (механізм пересування) |  | штука | 1
62 | Установка контакторів на плиті з одним головним контактом силою постійного струму до 300 А. |  | штука | 1
63 | Контактор КТП 6014У3; |  |  |  |  | шт |  | 1
64 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 1
65 | Зняття реле рев (Механізм підведення дверес'ема) |  | шт | 2
66 | Установка реле РЭВ |  | шт | 2
67 | Реле часу РЕВ 813 |  |  |  |  | шт |  | 2
68 | Наладка струмового захисту на електромагнітних реле |  | шт | 2
69 | Зняття реле рев (Механізм підведення дверес'ема) |  | шт | 2
70 | Ремонт реле РЭВ |  | шт | 2
71 | Установка реле РЭВ |  | шт | 2
72 | Наладка струмового захисту на електромагнітних реле |  | шт | 2
73 | Установка реле рев (Верхній, нижній механізм відгвинчування ригельних гвинтів) |  | шт | 2
74 | Реле РЭ 571Т; 25А |  |  |  |  | шт |  | 2
75 | Наладка струмового захисту на електромагнітних реле |  | шт | 2
76 | Установка вимикача кінцевого важільного масою до 20 кг. (Механізм чищення рам) |  | штука | 8
77 | Кінцевий вимикач ВП-16Г |  |  |  |  | шт |  | 8
78 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: перемикач універсальний на струм до 15 А |  | шт | 8
79 | Установка вимикача кінцевого важільного масою до 20 кг. (Механізм подачі коксонапрямної ванни) |  | штука | 2
80 | Вимикач кінцевий КУ-701-СУ |  |  |  |  | шт |  | 2
81 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: перемикач універсальний на струм до 15 А |  | шт | 2
Склав
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Відомість дефектів затверджена:
Замовник
Виконавець
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]