## Лист1
Підприємство ПРАТ "ЮЖКОКС" | [6 empty] | " Затверджую"________________________________
Цех (підрозділ)К Коксовий цех | [6 empty] | "___" ___________________________20__р.
Відомість дефектів №_________ вiд "___" __________ 2021 р.
на Поточний ремонт електрообладнання КЦ ПРАТ "ЮЖКОКС" в 2021 р. Машина двересъемная №4 інв.№ 9966
№ п/п | Найменування агрегату, вузла, основного конструктивного елементу, що потребує ремонту; перелік робіт, що належать до виконання, деталей, що потребують заміни або реставрації |  | Одиниця виміру | Кількість | Найменування | Одиниця виміру |  | Кількість | Примітка
1 | Поточний ремонт реостата постійного струму, пускового пускорегулювального або збудження з приводом від мотора, масою до 100 кг. |  | штука | 2
2 | Від'єднання жил перерізом до 6 кв.мм. |  | штук | 6
3 | Замір опору ізоляції силового і контрольного кабелів. |  | штук | 6
4 | Приєднання жил перерізом до 6 кв.мм. |  | штук | 6
5 | Наладка схеми з датчиком положення. Контактним датчиком з числом ланцюгів до 10 (аварійна зупинка) |  | шт | 1
6 | Середній ремонт вимикача кінцевого важільного массою до 20 кг. |  | штука | 2
7 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: перемикач універсальний на струм до 15 А |  | шт | 4
8 | Вимір опору ізоляції проводок, кабелів та апаратів до 1 кВ мегаомметром (10 приєднань) |  | шт | 4
9 | Ревізія комутації панелей керування. (РП) |  | панель | 4
10 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 6
11 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 6
12 | Поточний ремонт автомата установного триполюсного на силу струму до 100 А |  | штука | 2
13 | Огляд і чищення клемних з'єднань |  | штук | 20
14 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування |  | схема | 1
15 | Середній ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 а. (Чистка дверей) |  | штука | 1
16 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 1
17 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Блокування). |  | схема | 1
18 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Блокування пересування і ДСУ). |  | шт | 1
19 | Ревізія комутації панелей керування. (РП) |  | панель | 4
20 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 6
21 | Огляд і чищення клемних з'єднань |  | штук | 20
22 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування |  | схема | 1
23 | Зняття автомата установочного триполюсного на силу струму до 100 а. (Пересування). |  | штука | 1
24 | Установка автомата установного триполюсного на силу струму до 100 А |  | штука | 1
25 | Зняття автомата установочного однополюсного на силу струму до 50 а. (Опер. Ланцюга пересув.). |  | штука | 1
26 | Установка автомата установного однополюсного на силу струму до 50 А |  | штука | 1
27 | Ревізія комутації панелей керування. (ППР) |  | панель | 4
28 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 12
29 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 12
30 | Огляд і чищення клемних з'єднань |  | штук | 60
31 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування |  | схема | 4
32 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування |  | схема | 6
33 | Поточний ремонт електричних машин з фазним ротором напруга до 660 В потужністю 11,0 кВт частотою обертання 750 об/хв (Ходові двигуни). |  | ел. маш. | 4
34 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з фазним ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 4
35 | Поточний ремонт електричних машин з фазним ротором напруга до 660 В потужністю 11,0 кВт частотою обертання 750 об/хв (Двигуни відведення-підведення, поворот ДСУ, відгвинчування ригельних гвинтів, ходу кошика, чисток). |  | ел. маш. | 7
36 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з фазним ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 7
37 | Середній ремонт командоапарата регулювального кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Поворот ДСУ). |  | штука | 1
38 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
39 | Командоапарати нерегульовані (командоконтролери). Середній ремонт командоапарата кулачкового, установленого на підлозі, масою до 15 кг, з кількістю ланцюгів до 6 |  | штука | 2
40 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 2
41 | Наладка схеми з датчиком положення. Контактним датчиком з числом ланцюгів до 10 (Блокування відведення-підведення ДСУ з механізмом пересування). |  | шт | 1
42 | Складання і регулювання, установлення, під'єднання і випробування в роботі електричних дзвінків гучного бою. (Сигналізація ходу). |  | штука | 2
43 | Наладка реверсивного електорприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності (Пересування). |  | шт | 2
44 | Ревізія комутації панелей керування. (Сигналізація пересування). |  | панель | 1
45 | Середній ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 а. (Механізм зриву двері). |  | штука | 1
46 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 1
47 | Установка вимикача кінцевого важільного масою до 20 кг. (Відведення-підведення ДСУ). |  | штука | 1
48 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: перемикач універсальний на струм до 15 А |  | шт | 1
49 | Наладка схеми з датчиком положення: контактним датчиком з числом кіл до 10 |  | шт | 1
50 | Зняття апарата [кнопки, ключа керування, замка електромагнітного блокування, звукового сигнала, сигнальної лампи], з кількістю підключених кінців до 6. (Аварійна кнопка). |  | штука | 1
51 | Установка апарату (кнопки, ключа керування, замка електромагнітного блокування, звукового сигналу, сигнальної лампи), з кількістю підключених кінців до 6. |  | штука | 1
52 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 а. (Ревізія в РП). |  | штука | 8
53 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 8
54 | Зняття автомата установочного триполюсного на силу струму до 100 а. (Схема повороту ДСУ). |  | штука | 1
55 | Установка автомата установного триполюсного на силу струму до 100 А |  | штука | 1
56 | Наладка реверсивного електорприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності (Механізм пересування). |  | шт | 1
57 | Поточний ремонт командоапарата регулювального (шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, установл. на підлозі з кількістю ланцюгів до 6 |  | штука | 2
58 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 2
59 | Поточний ремонт пульта керування висота і ширина по фронту 800х400, з кількістю універсальних перемикачів до 7. (Кабіна машиніста). |  | штука | 2
60 | Ремонт струмоприймача вагою до 10 кг. |  | штук | 3
61 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Блокування з механізмом пересування). |  | схема | 6
62 | Поточний ремонт командоапарата регулювального кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Механізми відведення-підведення ДСУ, чищення двері, кошики коксонапрямної). |  | штука | 3
63 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 3
64 | Поточний ремонт командоапарата нерегульованого кулачкового, встановленого на підлозі, масою до 15 кг, з кількістю ланцюгів до 6. (Командоконтролер захід, схід). |  | штука | 2
65 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 2
66 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 8
67 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 8
68 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування |  | схема | 6
69 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Блокування). |  | шт | 2
70 | Зняття електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,1 т (Механізм зриву двері). |  | ел. маш. | 1
71 | Встановлення електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,1 т |  | ел. маш. | 1
72 | Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором напругою до 660 В потужністю 2,2 кВт частотою обертання 1000 об/хв (Механізм зриву двері). |  | ел. маш. | 1
73 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 1
74 | Зняття контакторів на плиті з одним головним контактом силою постійного струму до 300 а. (Механізм чищення двері) |  | штука | 2
75 | Середній ремонт контакторів на плиті з одним головним контактом силою постійного струму до 300 А. |  | штука | 2
76 | Котушка КТП6013; = 220в |  |  |  |  | шт |  | 2
77 | Установка контакторів на плиті з одним головним контактом силою постійного струму до 300 А. |  | штука | 2
78 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 2
Склав
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Відомість дефектів затверджена:
Замовник
Виконавець
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]