## Лист1
Підприємство ПРАТ "ЮЖКОКС" | [6 empty] | " Затверджую"________________________________
Цех (підрозділ)_____________________________ | [6 empty] | "___" ___________________________20__р.
Відомість дефектів №_________ вiд "___" __________ 2021 р.
на Поточний ремонт електрообладнання КЦ ПРАТ "ЮЖКОКС" в 2021 р. Машина двересъемная №5 інв.№16253
№ п/п | Найменування агрегату, вузла, основного конструктивного елементу, що потребує ремонту; перелік робіт, що належать до виконання, деталей, що потребують заміни або реставрації |  | Одиниця виміру | Кількість | Найменування | Одиниця виміру |  | Кількість | Примітка
1 | Наладка схеми з датчиком положення. Контактним датчиком з числом ланцюгів до 10 (Авар. Зупинка) |  | шт | 1
2 | Середній ремонт вимикача кінцевого важільного массою до 20 кг. |  | штука | 2
3 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: перемикач універсальний на струм до 15 А |  | шт | 2
4 | Вимір опору ізоляції проводок, кабелів та апаратів до 1 кВ мегаомметром (10 приєднань) |  | шт | 4
5 | Наладка схеми з датчиком положення. Контактним датчиком з числом ланцюгів до 10 (Крайнє положення ДСУ від печі). |  | шт | 1
6 | Від'єднання жил перерізом до 2.5 кв.мм. |  | штук | 2
7 | Зняття вимикача кінцевого важільного массою до 20 кг. |  | штука | 1
8 | Установка вимикача кінцевого важільного массою до 20 кг. |  | штука | 1
9 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: перемикач універсальний на струм до 15 А |  | шт | 1
10 | Приєднання жил перерізом до 2.5 кв.мм. |  | штук | 2
11 | Наладка електричних схем автоматичного управління ,захисту з кількістю комутаційних елементів до 20 |  | шт | 1
12 | Ревізія комутації панелей керування |  | панель | 8
13 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування |  | схема | 2
14 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 6
15 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 6
16 | Поточний ремонт автомата установного триполюсного на силу струму до 100 А |  | штука | 8
17 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Корзина коксонапрямної). |  | шт | 1
18 | Зняття автомата установного триполюсного на силу струму до 100 А |  | штука | 1
19 | Установка автомата установного триполюсного на силу струму до 100 А |  | штука | 1
20 | Ревізія комутації панелей керування |  | панель | 6
21 | Огляд і чищення клемних з'єднань |  | штук | 60
22 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 8
23 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 8
24 | Наладка схеми з датчиком положення. Контактним датчиком з числом ланцюгів до 10 (Пристрій для підключення МЕВ). |  | шт | 2
25 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Блокування з пересуванням). |  | схема | 1
26 | Ремонт (1 категорії складності) реле часу, проміжного реле |  | прилад | 1
27 | Середній ремонт вимикача кінцевого важільного масою до 20 кг. (Механізм відведення-підведення ДСУ). |  | штука | 1
28 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: перемикач універсальний на струм до 15 А |  | шт | 1
29 | Наладка схеми з датчиком положення: контактним датчиком з числом кіл до 10 |  | шт | 1
30 | Середній ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 4
31 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 4
32 | Поточний ремонт вимикача кінцевого важільного масою до 20 кг. (Схема захисту дверьевого). |  | штука | 1
33 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: перемикач універсальний на струм до 15 А |  | шт | 1
34 | Ремонт струмоприймача вагою до 10 кг. |  | штук | 3
35 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Нульові блокування ходу). |  | схема | 1
36 | Огляд і ремонт пускових кнопок. (Обхід блокування). |  | штук | 1
37 | Поточний ремонт командоапарата регулювального кулачкового (Шляховий вимикач) із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Механізми відведення-підведення ДСУ, поворот ДСУ, чистка дверей). |  | штука | 3
38 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 3
39 | Поточний ремонт коробок клемних для кабеля перерізом до 10 кв.мм., з кількістю затискачів до 6. (Борово двигуна відгвинчування нижнього ригельного гвинта). |  | штука | 1
40 | Зняття електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,1 т (Механізм відведення-підведення ДСУ). |  | ел. маш. | 1
41 | Зняття шківів, напівмуфт і шестірень масою до 0,01 т |  | шт | 1
42 | Встановлення шківів, напівмуфт і шестірень масою до 0,01 т |  | шт | 1
43 | Встановлення електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,1 т |  | ел. маш. | 1
44 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 1
45 | Фазування електричної лінії або трансформаторів з сітьовою напругою до 1 кВ (1 фазування) |  | шт | 3
46 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Схеми блокування з механізмом пересування). |  | схема | 6
47 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Схеми кнопки деблокуючого). |  | схема | 1
48 | Зняття електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,25 т |  | ел. маш. | 1
49 | Встановлення електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,25 т (механізм пересування) |  | ел. маш. | 1
50 | Електродвигун МТКН 312 -6\16 5\1.8 380в |  |  |  |  | шт |  | 1
51 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 1
52 | Встановлення шківів, напівмуфт і шестірень масою до 0,01 т |  | шт | 1
53 | Оброблення кінців і кабелів, живлячих електричні машини і апарати, переріз дроту до 6,0 мм |  | шт | 6
54 | Установка і опресування наконечників на жили проводів і кабелів, перерізом до 16 кв.мм. |  | штук | 6
55 | З'єднання кінців проводів перерізом до 6 кв.мм. При кількості кінців в коробці 6. |  | коробка | 6
56 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування |  | схема | 1
57 | Фазування електричної лінії або трансформаторів з сітьовою напругою більш 10 кВ (1 фазування) |  | шт | 1
Склав
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Відомість дефектів затверджена:
Замовник
Виконавець
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]