## Лист1
Підприємство ПРАТ "ЮЖКОКС" | [6 empty] | " Затверджую"________________________________
Цех (підрозділ) Коксовий цех | [6 empty] | "___" ___________________________20__р.
Відомість дефектів №_________ вiд "___" __________ _______ р.
на Поточний ремонт електрообладнання КЦ ПРАТ "ЮЖКОКС" в 2021 р. Коксовиштовхувач №2 инв. №9857
№ п/п | Найменування агрегату, вузла, основного конструктивного елементу, що потребує ремонту; перелік робіт, що належать до виконання, деталей, що потребують заміни або реставрації |  | Одиниця виміру | Кількість | Найменування | Одиниця виміру |  | Кількість | Примітка
1 | Вимір опору ізоляції проводок, кабелів та апаратів до 1 кВ мегаомметром (10 приєднань) |  | шт | 4
2 | Від'єднання жил перерізом до 35 кв.мм. |  | штук | 6
3 | Зняття електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,75 т |  | ел. маш. | 1
4 | Піднімання та опускання вантажів ручними лебідками, маса вантажу до 1.0 т, піднімання: до 5 м |  | шт вантажу | 1
5 | Зняття шківів, напівмуфт і шестірень масою до 0,035 т |  | шт | 1
6 | Переміщення вантажів волоком вручну на відстань до 20 м, маса 1 шт вантажу до 0.8 т |  | т | 1
7 | Вимір опору ізоляції проводок, кабелів та апаратів до 1 кВ мегаомметром (10 приєднань) |  | шт | 3
8 | Переміщення вантажів волоком вручну на відстань до 20 м, маса 1 шт вантажу до 0.8 т |  | т | 1
9 | Піднімання та опускання вантажів ручними лебідками, маса вантажу до 1.0 т, піднімання: до 5 м |  | шт вантажу | 1
10 | Встановлення шківів, напівмуфт і шестірень масою до 0,035 т |  | шт | 1
11 | Встановлення електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,1 т |  | ел. маш. | 1
12 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 1
13 | Установка і опресування наконечників на жили проводів і кабелів, перерізом до 16 кв.мм. |  | штук | 6
14 | Приєднання жил перерізом до 16 кв.мм. |  | штук | 6
15 | Фазування електричної лінії або трансформаторів з сітьовою напругою до 1 кВ (1 фазування) |  | шт | 3
16 | Поточний ремонт контакторних панелей керування асинхронним двигуном з фазным ротором ІІ, ІІІ величини (силою струму до 150 А) |  | панель | 1
17 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 1
18 | Поточний ремонт гальма електромагнітного (електрична частина) постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. |  | штука | 3
19 | Наладка нереверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності |  | шт | 3
20 | Від'єднання жил перерізом до 2.5 кв.мм. |  | штук | 3
21 | Зняття гальма електромагнітного (електрична частина) постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. |  | штука | 1
22 | Капітальний ремонт гальма електромагнітного (електрична частина) постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. |  | штука | 1
23 | Установка гальма електромагнітного (електрична частина) постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. |  | штука | 1
24 | Наладка нереверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності |  | шт | 1
25 | Приєднання жил перерізом до 2.5 кв.мм. |  | штук | 3
26 | Випробування електрогальма |  | штук | 3
27 | Складання відомості специфікацій |  | рядок | 16
28 | Ревізія комутації панелей керування |  | панель | 8
29 | Перевірка оперативної контрольної мережі |  | панел. | 8
30 | Ревізія комутації панелей керування |  | панель | 8
31 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 6
32 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 6
33 | Поточний ремонт пускача магнітного в нормальному виконанні, окремо стоячого на силу струму до 150 А |  | штука | 4
34 | Огляд і чищення клемних з'єднань |  | штук | 40
35 | Перевірка оперативної контрольної мережі |  | панел. | 8
36 | Зняття струмоприймача вагою до 10 кг. |  | штук | 3
37 | Ремонт струмоприймача вагою до 10 кг. |  | штук | 3
38 | Установка струмоприймача вагою до 10 кг. |  | штук | 3
39 | Оброблення кінців і кабелів, живлячих електричні машини і апарати, переріз дроту до 120,0 мм |  | шт | 3
40 | Установка і опресування наконечників на жили проводів і кабелів, перерізом до 120 кв.мм. |  | штук | 3
41 | Установка коробок клемних для кабелів перерізом до 10 кв.мм., з кількістю затискачів до 6. |  | штука | 1
42 | Прокладання кабеля в прокладених трубах, блоках, коробках при масі 1 м до 3 кг |  | м. | 10
43 | Поточний ремонт гальма електромагнітного (електрична частина) постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. |  | штука | 1
44 | Наладка нереверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності |  | шт | 1
45 | Приєднання жил перерізом до 2.5 кв.мм. |  | штук | 3
46 | Ревізія комутації панелей керування. (Чистка рам). |  | панель | 1
47 | Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 1
48 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 1
49 | Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 1
50 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 1
51 | Середній ремонт автомата установочного двополюсного на силу струму до 200 а. (Відведення-підведення ДСУ). |  | штука | 1
52 | Перевірка оперативної контрольної мережі |  | панел. | 1
53 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 8
54 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 8
55 | Зняття автомата установного триполюсного на силу струму до 200 А |  | штука | 1
56 | Установка автомата установного триполюсного на силу струму до 200 А |  | штука | 1
57 | Огляд і чищення клемних з'єднань |  | штук | 60
58 | Зняття командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Відкр. Планірной дверцяти). |  | штука | 1
59 | Установка командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Відкр. Планірной дверцяти). |  | штука | 1
60 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
61 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Блокування) |  | шт | 2
62 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Нульове блокування). |  | шт | 1
63 | Поточний ремонт командоапарата регулювального кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Хід планіра) |  | штука | 1
64 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
65 | Поточний ремонт командоапарата регулювального кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Відкр. Планір. Дверцяти). |  | штука | 1
66 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
67 | Ревізія комутації панелей керування. (Поворот ДСУ). |  | панель | 1
68 | Перевірка оперативної контрольної мережі. (Поворот ДСУ). |  | панел. | 1
69 | Ревізія комутації панелей керування. (Прес-штанга). |  | панель | 1
70 | Поточний ремонт контакторних панелей керування асинхронним двигуном з фазным ротором IV величини (силою струму до 300 А) |  | панель | 1
71 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 1
72 | Зняття реле РЭВ |  | шт | 1
73 | Ремонт реле РЭВ |  | шт | 1
74 | Установка реле РЭВ |  | шт | 1
75 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Відкр. Планір. Дверцяти). |  | шт | 1
76 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Хід планіра). |  | шт | 1
77 | Ревізія комутації панелей керування. (Рамочістка). |  | панель | 1
78 | Зняття автомата установного триполюсного на силу струму до 100 А |  | штука | 1
79 | Середній ремонт автомата установного триполюсного на силу струму до 100 А |  | штука | 1
80 | Установка автомата установного триполюсного на силу струму до 100 А |  | штука | 1
81 | Знімання проводу комутаційного, перерізом до 2,5 мм2 |  | м | 15
82 | Прокладання проводів перерізом до 2,5 мм2 |  | м | 15
83 | Приєднання жил перерізом до 2.5 кв.мм. |  | штук | 4
84 | Середній ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Прес-штанга). |  | штука | 1
85 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
86 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Відведення-підведення ДСУ). |  | шт | 1
87 | Середній ремонт командоапарата регулювального (шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, установл. на підлозі з кількістю ланцюгів до 6 |  | штука | 1
88 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
89 | Ревізія комутації панелей керування |  | панель | 2
90 | Перевірка оперативної контрольної мережі |  | панел. | 2
91 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (ППР) |  | шт | 1
92 | Наладка нереверсивного електорприводу з асинхронним електродвигуном з фазним ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності (Компресор). |  | шт | 1
93 | Вимір опору ізоляції проводок, кабелів та апаратів до 1 кВ мегаомметром (10 приєднань) |  | шт | 12
94 | Встановлення електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 2,0 т |  | ел. маш. | 1
95 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 1
96 | Фазування електричної лінії або трансформаторів з сітьовою напругою до 1 кВ (1 фазування) |  | шт | 3
97 | Середній ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Відведення-підведення ДСУ). |  | штука | 1
98 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
99 | Перевірка оперативної контрольної мережі. (Планір). |  | панел. | 1
100 | Наладка нереверсивного електорприводу з асинхронним електродвигуном з фазним ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності (Прес-штанга). |  | шт | 1
101 | Огляд і чищення клемних з'єднань |  | штук | 60
102 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 8
103 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Блокування з механізмом пересування). |  | схема | 6
104 | Середній ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Механізм відведення-підведення ДСУ). |  | штука | 1
105 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
106 | Поточний ремонт коробок клемних для кабелів перерізом до 10 кв.мм., з кількістю затискачів до 6. |  | штука | 4
107 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Схема рамочистки). |  | шт | 1
108 | Середній ремонт електричних машин з фазним ротором напругою до 660 В потужністю 37,0 кВт частотою обертання 750 об/хв (Двигун планіра). |  | ел. маш. | 1
109 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з фазним ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 1
110 | Середній ремонт електричних машин з фазним ротором напругою до 660 В потужністю 55,0 кВт частотою обертання 600 об/хв (Двигун прес-штанги). |  | ел. маш. | 1
111 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з фазним ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 1
112 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Механізм рамочистки). |  | шт | 1
113 | Вимір опору ізоляції проводок, кабелів та апаратів до 1 кВ мегаомметром [10 приєднань] (Механізми прес-штанги, планіра). |  | шт | 2
114 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Схема обезграфічіванія). |  | шт | 1
115 | Зняття кожного наступного провода, одножильного або багатожильного в загальному обплетенні, перерізом до 2,5 кв.мм. |  | м. | 72
116 | Затягування кожного наступного провода, одножильного або багатожильного в загальному обплетенні, перерізом до 2,5 кв.мм. |  | м. | 72
117 | Поточний ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Механізми планіра, прес-штанги, лючкопод'ем, підведення-відведення ДСУ). |  | штука | 4
118 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 4
119 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Схема пересування). |  | шт | 1
120 | Зняття шківів, напівмуфт і шестірень масою до 0,01 т |  | шт | 1
121 | Встановлення шківів, напівмуфт і шестірень масою до 0,01 т |  | шт | 1
122 | Поточний ремонт електричних машин з фазним ротором напруга до 660 В потужністю 37,0 кВт частотою обертання 1000 об/хв (Двигун компресора). |  | ел. маш. | 1
123 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з фазним ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 1
124 | Вимір опору ізоляції проводок, кабелів та апаратів до 1 кВ мегаомметром (10 приєднань) |  | шт | 6
125 | Встановлення електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,25 т (механізм пересування) |  | ел. маш. | 4
126 | Електродвигун МТНУ312-8 |  |  |  |  | шт |  | 4
127 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 4
128 | Встановлення шківів, напівмуфт і шестірень масою до 0,01 т |  | шт | 4
129 | Оброблення кінців і кабелів, живлячих електричні машини і апарати, переріз дроту до 6,0 мм |  | шт | 24
130 | Установка і опресування наконечників на жили проводів і кабелів, перерізом до 16 кв.мм. |  | штук | 24
131 | З'єднання кінців проводів перерізом до 6 кв.мм. При кількості кінців в коробці 6. |  | коробка | 24
132 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування |  | схема | 4
133 | Фазування електричної лінії або трансформаторів з сітьовою напругою більш 10 кВ (1 фазування) |  | шт | 4
134 | Установка реле ре (механізм пересування) |  | шт | 4
135 | Реле РЭ 571ТУ 63А |  |  |  |  | шт |  | 4
136 | Наладка струмового захисту на електромагнітних реле |  | шт | 4
137 | Установка реле ре (Механізм подачі прессштангі) |  | шт | 3
138 | Реле РЭ571ТУ 320А |  |  |  |  | шт |  | 3
139 | Наладка струмового захисту на електромагнітних реле |  | шт | 3
140 | Установка реле ре (Механізм планірной штанги) |  | шт | 3
141 | Реле РЭ571ТУ 160А |  |  |  |  | шт |  | 3
142 | Наладка струмового захисту на електромагнітних реле |  | шт | 3
143 | Зняття автомата установочного триполюсного на силу струму до 100 а. (Верхній, нижній механізм відгвинчування ригельних гвинтів) |  | штука | 1
144 | Установка автомата установного триполюсного на силу струму до 100 А |  | штука | 1
145 | Автомат АВ-16А |  |  |  |  | шт |  | 1
146 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: автоматичний вимикач універсальний триполюсний на струм до 630 А |  | шт | 1
147 | Наладка електричних схем автоматичного управління ,захисту з кількістю комутаційних елементів до 20 |  | шт | 1
148 | Заміна вібраторів для обвалення шихти, монтаж (Вібратори бункера шихти) |  | шт | 1
149 | Вібратор ИВ-104 |  |  |  |  | шт |  | 1
150 | Наладка нереверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності |  | шт | 1
151 | Оброблення кінців і кабелів, живлячих електричні машини і апарати, переріз дроту до 2,5 мм |  | шт | 3
152 | Установка і опресування наконечників на жили проводів і кабелів, перерізом до 16 кв.мм. |  | штук | 3
153 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування |  | схема | 1
Склав
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Відомість дефектів затверджена:
Замовник
Виконавець
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]