## Лист1
Підприємство ПРАТ "ЮЖКОКС" | [6 empty] | " Затверджую"________________________________
Цех (підрозділ) Коксовий цех | [6 empty] | "___" ___________________________20__р.
Відомість дефектів №_________ вiд "___" __________ 2021 р.
на Поточний ремонт електрообладнання КЦ ПРАТ "ЮЖКОКС" в 2021 р. Коксовиштовхувач №3 инв. №9853
№ п/п | Найменування агрегату, вузла, основного конструктивного елементу, що потребує ремонту; перелік робіт, що належать до виконання, деталей, що потребують заміни або реставрації |  | Одиниця виміру | Кількість | Найменування | Одиниця виміру |  | Кількість | Примітка
1 | Зняття вимикача хрестового з кількістю мікроперемикачів до 4. |  | штука | 1
2 | Середній ремонт вимикача хрестового з кількістю мікроперемикачів до 4. |  | штука | 1
3 | Установка вимикача хрестового з кількістю мікроперемикачів до 4. |  | штука | 1
4 | Продзвонення жил проводів перерізом до 2,5 кв.мм. При кількості кінців в коробці 10. |  | коробка | 6
5 | З'єднання кінців проводів перерізом до 2,5 кв.мм. При кількості кінців в коробці 10 |  | коробка | 6
6 | Перевірка оперативної контрольної мережі |  | панел. | 1
7 | Поточний ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. |  | штука | 2
8 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 2
9 | Випробування електрогальма |  | штук | 1
10 | Зняття перемикача універсального в нормальному виконанні, відкритого з кількістю секцій до 10. |  | штука | 1
11 | Середній ремонт перемикача універсального в нормальному виконанні, відкритого з кількістю секцій до 10. |  | штука | 1
12 | Установка перемикача універсального в нормальному виконанні, відкритого з кількістю секцій до 10. |  | штука | 1
13 | Наладка електричних схем автоматичного управління ,захисту з кількістю комутаційних елементів до 20 |  | шт | 1
14 | Середній ремонт контакторних панелей керування асинхронним двигуном з фазным ротором ІІ, ІІІ величини (силою струму до 150 А) |  | панель | 1
15 | Ревізія комутації панелей керування. (Компресор). |  | панель | 1
16 | Вимір опору ізоляції проводок, кабелів та апаратів до 1 кВ мегаомметром (10 приєднань) |  | шт | 3
17 | Перевірка оперативної контрольної мережі |  | панел. | 1
18 | Ремонт (2 категорії складності) реле тиску РД, РДС; датчиків реле ДН, ДНТ, ДПН |  | прилад | 1
19 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Блокування). |  | шт | 1
20 | Середній ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. |  | штука | 1
21 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
22 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Відкручування ригельних гвинтів). |  | шт | 1
23 | Зняття вимикача хрестового з кількістю мікроперемикачів до 4. |  | штука | 1
24 | Установка вимикача хрестового з кількістю мікроперемикачів до 4. |  | штука | 1
25 | Наладка нереверсивного електорприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності (Відкручування ригельних гвинтів). |  | шт | 2
26 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Блокування з механізмом пересування). |  | схема | 6
27 | Зняття електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,5 т (Двигун планір. Пристрою). |  | ел. маш. | 1
28 | Зняття шківів, напівмуфт і шестірень масою до 0,01 т |  | шт | 1
29 | Встановлення шківів, напівмуфт і шестірень масою до 0,01 т |  | шт | 1
30 | Встановлення електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,5 т |  | ел. маш. | 1
31 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 1
32 | Фазування електричної лінії або трансформаторів з сітьовою напругою до 1 кВ (1 фазування) |  | шт | 3
33 | Поточний ремонт коробок клемних для кабелів перерізом до 10 кв.мм., з кількістю затискачів до 6. |  | штука | 6
34 | Огляд і чищення клемних з'єднань |  | штук | 40
35 | Зняття реле рев (Механізм планір. Пристроя). |  | шт | 1
36 | Установка реле РЭВ |  | шт | 1
37 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Схеми блокування). |  | схема | 2
38 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Схема блокування з механізмом пересування). |  | схема | 1
39 | Зняття вимикача кінцевого важільного масою до 20 кг. (Педаль гальма ходу). |  | штука | 1
40 | Установка вимикача кінцевого важільного массою до 20 кг. |  | штука | 1
41 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: перемикач універсальний на струм до 15 А |  | шт | 1
Склав
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Відомість дефектів затверджена:
Замовник
Виконавець
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]