## Лист1
Підприємство ПРАТ "ЮЖКОКС" | [6 empty] | " Затверджую"________________________________
Цех (підрозділ) Коксовий цех | [6 empty] | "___" ___________________________20__р.
Відомість дефектів №_________ вiд "___" __________ 2021 р.
на Поточний ремонт електрообладнання КЦ ПРАТ "ЮЖКОКС" в 2021 р. Коксовиштовхувач №4 инв. №9825
№ п/п | Найменування агрегату, вузла, основного конструктивного елементу, що потребує ремонту; перелік робіт, що належать до виконання, деталей, що потребують заміни або реставрації |  | Одиниця виміру | Кількість | Найменування | Одиниця виміру |  | Кількість | Примітка
1 | Поточний ремонт електричних машин з фазним ротором напруга до 660 В потужністю 37,0 кВт частотою обертання 1000 об/хв |  | ел. маш. | 1
2 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з фазним ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 1
3 | Поточний ремонт електричних машин з фазним ротором напруга до 660 В потужністю 15,0 кВт частотою обертання 1000 об/хв (Пересування) |  | ел. маш. | 4
4 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з фазним ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 4
5 | Ревізія комутації панелей керування. (Компресор). |  | панель | 1
6 | Вимір опору ізоляції проводок, кабелів та апаратів до 1 кВ мегаомметром (10 приєднань) |  | шт | 3
7 | Перевірка оперативної контрольної мережі |  | панел. | 1
8 | Ремонт (2 категорії складності) реле тиску РД, РДС; датчиків реле ДН, ДНТ, ДПН |  | прилад | 1
9 | Середній ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Відкр. Планірной дверцяти). |  | штука | 1
10 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
11 | Наладка електричних схем автоматичного управління ,захисту з кількістю комутаційних елементів до 20 |  | шт | 1
12 | Середній ремонт автомата установочного триполюсного на силу струму до 100 а. (Чистка рам). |  | штука | 1
13 | Ревізія комутації панелей керування. (РП) |  | панель | 8
14 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 8
15 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 8
16 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування |  | схема | 2
17 | Поточний ремонт автомата установного триполюсного на силу струму до 100 А |  | штука | 5
18 | Огляд і чищення клемних з'єднань |  | штук | 40
19 | Ревізія комутації панелей керування. (Чистка рам). |  | панель | 1
20 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 2
21 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 2
22 | Поточний ремонт автомата установного триполюсного на силу струму до 100 А |  | штука | 1
23 | Огляд і чищення клемних з'єднань |  | штук | 20
24 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування |  | схема | 1
25 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Чистка рам). |  | шт | 1
26 | Поточний ремонт автомата установного триполюсного на силу струму до 100 А |  | штука | 1
27 | Продзвонення жил проводів перерізом до 2,5 кв.мм. При кількості кінців в коробці 10. |  | коробка | 10
28 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Чистка рам). |  | схема | 1
29 | Зняття вимикача хрестового з кількістю мікроперемикачів до 4. |  | штука | 1
30 | Середній ремонт вимикача хрестового з кількістю мікроперемикачів до 4. |  | штука | 1
31 | Установка вимикача хрестового з кількістю мікроперемикачів до 4. |  | штука | 1
32 | Поточний ремонт гальма електромагнітного постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. (Пересування). |  | штука | 3
33 | Зняття гальма електромагнітного (електрична частина) постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. |  | штука | 1
34 | Установка гальма електромагнітного (електрична частина) постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. |  | штука | 1
35 | Наладка нереверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності |  | шт | 1
36 | Середній ремонт вимикача кінцевого важільного масою до 20 кг. (Педаль гальма). |  | штука | 1
37 | Переоброблення кінців дротів і кабелів, живлячих електричні машини і апарати. переріз дроту до 120,0 мм (Струмоприймач) |  | шт | 1
38 | Установка і опресування наконечників на жили проводів і кабелів, перерізом до 120 кв.мм. |  | штук | 1
39 | Ремонт (2 категорії складності) напівпроводникових випрямних пристроїв (блоків) потужністю до 2,5 кВТ на силу струму до 250 А |  | прилад | 1
40 | Наладка електричних схем автоматичного управління ,захисту з кількістю комутаційних елементів до 20 |  | шт | 1
41 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 1
42 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 1
43 | Встановлення електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 2,0 т |  | ел. маш. | 1
44 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 1
45 | Зняття шківів, напівмуфт і шестірень масою до 0,035 т |  | шт | 1
46 | Встановлення шківів, напівмуфт і шестірень масою до 0,035 т |  | шт | 1
47 | Оброблення кінців і кабелів, живлячих електричні машини і апарати, переріз дроту до 50,0 мм |  | шт | 6
48 | Установка і опресування наконечників на жили проводів і кабелів, перерізом до 50 кв.мм. |  | штук | 6
49 | Фазування електричної лінії або трансформаторів з сітьовою напругою до 1 кВ (1 фазування) |  | шт | 3
50 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Блокування). |  | схема | 3
51 | Вимір опору ізоляції проводок, кабелів та апаратів до 1 кВ мегаомметром (10 приєднань) |  | шт | 12
52 | Перевірка оперативної контрольної мережі. (Чистка рам). |  | панел. | 1
53 | Перевірка оперативної контрольної мережі. (Планір). |  | панел. | 1
54 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Блокування з механізмом пересування). |  | схема | 6
55 | Поточний ремонт електричних машин з фазним ротором напруга до 660 В потужністю 55,0 кВт частотою обертання 600 об/хв (Механізм виштов. пристрою). |  | ел. маш. | 1
56 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з фазним ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 1
57 | Поточний ремонт електричних машин з фазним ротором напруга до 660 В потужністю 37,0 кВт частотою обертання 750 об/хв (Механізм планір. Пристрою). |  | ел. маш. | 1
58 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з фазним ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 1
59 | Ревізія комутації панелей керування. (Механізм прес-штанги, планірний пристрій). |  | панель | 2
60 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 А. |  | штука | 15
61 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 15
62 | Середній ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Механізм прес-штанги, планірний пристрій). |  | штука | 4
63 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 4
64 | Поточний ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Механізм чищення дверей). |  | штука | 1
65 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
66 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Прискорення прес-штанги). |  | шт | 1
67 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Шлейф управління ДСУ). |  | схема | 1
68 | Комплектування проводів в пучки і обмотування азбошнуром з метою термоізоляції, діаметр пучков до 32 мм. |  | м | 8
69 | Зняття гальма електромагнітного постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. (Механізм відведення-підведення ДСУ). |  | штука | 1
70 | Установка гальма електромагнітного (електрична частина) постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. |  | штука | 1
71 | Наладка нереверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності |  | шт | 1
72 | Зняття кожного наступного дроту, одножильного або багатожильного в загальному обплетенні, перерізом до 2,5 кв.мм. (Шлейф ДСУ). |  | м. | 270
73 | Затягування кожного наступного провода, одножильного або багатожильного в загальному обплетенні, перерізом до 2,5 кв.мм. |  | м. | 270
74 | Продзвонення жил проводів перерізом до 2,5 кв.мм. При кількості кінців в коробці 16. |  | коробка | 2
75 | З'єднання кінців проводів перерізом до 2,5 кв.мм. При кількості кінців в коробці 16. |  | коробка | 2
76 | Ревізія комутації панелей керування |  | панель | 10
77 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 12
78 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Блокування з механізмом пересування). |  | шт | 3
79 | Зняття кожного наступного дроту, одножильного або багатожильного в загальному обплетенні, перерізом до 2,5 кв.мм. (Заміна шлейфу на механізми ДСУ). |  | м. | 270
80 | Затягування кожного наступного провода, одножильного або багатожильного в загальному обплетенні, перерізом до 2,5 кв.мм. |  | м. | 270
81 | Продзвонення жил проводів перерізом до 2,5 кв.мм. При кількості кінців в коробці 16. |  | коробка | 27
82 | Маркування (набівка) на бірках. |  | знак. | 54
83 | З'єднання кінців проводів перерізом до 2,5 кв.мм. При кількості кінців в коробці 16. |  | коробка | 54
84 | Ревізія комутації панелей керування |  | панель | 8
85 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Механізми пересування, відведення-підведення ДСУ, зрив двері, ослабленню ригельних гвинтів). |  | схема | 4
86 | Ревізія комутації панелей керування |  | панель | 8
87 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Схеми гальмування ходу). |  | шт | 1
88 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Схеми блокування з механізмом пересування). |  | схема | 1
89 | Зняття апарата [кнопки, ключа керування, замка електромагнітного блокування, звукового сигнала, сигнальної лампи], з кількістю підключених кінців до 2. (Ключ-бірка). |  | штука | 1
90 | Установка апарату (кнопки, ключа керування, замка електромагнітного блокування, звукового сигналу, сигнальної лампи), з кількістю підключених кінців до 2 |  | штука | 1
91 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Схема введення живлення). |  | схема | 1
92 | Ревізія комутації панелей керування |  | панель | 8
93 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Схема світлової сигналізації). |  | схема | 1
94 | Поточний ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. |  | штука | 6
95 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 6
96 | Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором напругою до 660 В потужністю 2,2 кВт частотою обертання 750 об/хв |  | ел. маш. | 3
97 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 3
98 | Поточний ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором напругою до 660 В потужністю 4,0 кВт частотою обертання 750 об/хв |  | ел. маш. | 2
99 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 2
100 | Поточний ремонт коробок клемних для кабелів перерізом до 10 кв.мм., з кількістю затискачів до 6. |  | штука | 3
101 | Встановлення електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,25 т (механізм пересування) |  | ел. маш. | 3
102 | Електродвигун МТНУ312-8 |  |  |  |  | шт |  | 3
103 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 3
104 | Встановлення шківів, напівмуфт і шестірень масою до 0,01 т |  | шт | 3
105 | Оброблення кінців і кабелів, живлячих електричні машини і апарати, переріз дроту до 6,0 мм |  | шт | 18
106 | Установка і опресування наконечників на жили проводів і кабелів, перерізом до 16 кв.мм. |  | штук | 18
107 | З'єднання кінців проводів перерізом до 6 кв.мм. При кількості кінців в коробці 6. |  | коробка | 18
108 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування |  | схема | 3
109 | Фазування електричної лінії або трансформаторів з сітьовою напругою більш 10 кВ (1 фазування) |  | шт | 43
110 | Установка реле ре (механізм пересування) |  | шт | 8
111 | Реле РЭ 571ТУ 63А |  |  |  |  | шт |  | 8
112 | Наладка струмового захисту на електромагнітних реле |  | шт | 8
113 | Зняття гальма електромагнітного постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. (Механізм підведення дверес'ема) |  | штука | 1
114 | Поточний ремонт гальма електромагнітного (електрична частина) постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. |  | штука | 1
115 | Наладка нереверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності |  | шт | 1
116 | Установка контакторів на плиті з одним головним контактом силою постійного струму до 150 а. (Механізм підведення дверес'ема) |  | штука | 2
117 | Контактор двополюсний КТП6012 100А, = 220В |  |  |  |  | шт |  | 2
118 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 2
119 | Установка гальма електромагнітного (електрична частина) постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. |  | штука | 1
120 | Наладка нереверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності |  | шт | 1
121 | Установка реле рев (Верхній, нижній механізм відгвинчування ригельних гвинтів) |  | шт | 2
122 | Реле РЭВ-813УЗ |  |  |  |  | шт |  | 1
123 | Реле РЭВ-822УЗ-220В |  |  |  |  | шт |  | 1
124 | Наладка струмового захисту на електромагнітних реле |  | шт | 2
125 | Установка контакторів на плиті з одним головним контактом силою постійного струму до 300 а.(Верхній, нижній механізм відгвинчування ригельних гвинтів) |  | штука | 2
126 | Контактор КТ-6023; 160A; =220В |  |  |  |  | шт |  | 2
127 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 2
128 | Установка контакторів на плиті з одним головним контактом силою постійного струму до 150 а. (Механізм повороту дверес'ема) |  | штука | 1
129 | Контактор КТП6013; 100А ; =220В |  |  |  |  | шт |  | 1
130 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 1
131 | Установка реле рев (Механізм повороту дверес'ема) |  | шт | 2
132 | Реле часу РЕВ814 У3; = 220в |  |  |  |  | шт |  | 1
133 | Реле РЭВ-812УЗ |  |  |  |  | шт |  | 1
134 | Наладка струмового захисту на електромагнітних реле |  | шт | 2
135 | Зняття реле рев (Механізм подачі прессштанги) |  | шт | 3
136 | Установка реле рев (Механізм подачі прессштанги) |  | шт | 3
137 | Реле РЭ571ТУ 320А |  |  |  |  | шт |  | 3
138 | Наладка струмового захисту на електромагнітних реле |  | шт | 3
139 | Зняття контакторів на плиті з одним головним контактом силою постійного струму до 300 а.(Механізм подачі прессштанги) |  | штука | 2
140 | Установка контакторів на плиті з одним головним контактом силою постійного струму до 300 а. (Механізм подачі прессштанги) |  | штука | 2
141 | Контактор КТП6022 160А |  |  |  |  | шт |  | 2
142 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 2
143 | Установка вимикача хрестового з кількістю мікроперемикачів до 4. (Механізм чищення рам) |  | штука | 1
144 | Перемикач хрестовий (джойстик) ПК12-21-821 |  |  |  |  | шт |  | 1
145 | Установка вимикача кінцевого важільного масою до 20 кг. (Механізм чищення рам) |  | штука | 2
146 | Вимикач кінцевий КУ-701-СУ |  |  |  |  | шт |  | 2
147 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: перемикач універсальний на струм до 15 А |  | шт | 2
148 | Установка реле рев (Механізм планірной штанги) |  | шт | 3
149 | Реле РЭ571ТУ 160А |  |  |  |  | шт |  | 3
150 | Наладка струмового захисту на електромагнітних реле |  | шт | 3
151 | Установка контакторів на плиті з одним головним контактом силою постійного струму до 300 а. (Механізм планірной штанги) |  | штука | 1
152 | Контактор КТП6022 160А |  |  |  |  | шт |  | 1
153 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 1
154 | Установка контакторів на плиті з одним головним контактом силою постійного струму до 150 а. (Механізм планірной штанги) |  | штука | 2
155 | Контактор КПД 121Е , 63А, =220В |  |  |  |  | шт |  | 2
156 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 2
157 | Заміна вібраторів для обвалення шихти, монтаж (Вібратори бункера шихти) |  | шт | 1
158 | Вібратор ИВ-104 |  |  |  |  | шт |  | 1
159 | Наладка нереверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності |  | шт | 1
160 | Зняття контакторів на плиті з одним головним контактом силою постійного струму до 300 а. (Введення живлення) |  | штука | 1
161 | Установка контакторів на плиті з одним головним контактом силою постійного струму до 300 а. (Введення живлення) |  | штука | 1
162 | Контактор КТП6033 250А , ~380В |  |  |  |  | шт |  | 1
163 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 1
Склав
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Відомість дефектів затверджена:
Замовник
Виконавець
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]